## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12092 | Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения атмосферного давления при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 12. Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -30…+85. Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260. Точность измерений, гПа: ± 1. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_atmosfernogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_barometr_demonstratsionnyy/ | 24416
2 | 12093 | Датчик влажности воздуха с независимой индикацией (гигрометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер12/220 В, 50 Гц), В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур, °С: -30…+85 Рекомендуемый диапазон, °С: 0…+50. В диапазоне -30…0 и +50…+85 °С, часов, не более 50. Точность измерений в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_vlazhnosti_vozdukha_s_nezavisimoy_indikatsiey_gigrometr_demonstratsionnyy/ | 25536