## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12092 | Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения атмосферного давления при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 12. Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -30…+85. Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260. Точность измерений, гПа: ± 1. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_atmosfernogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_barometr_demonstratsionnyy/ | 24416
2 | 12093 | Датчик влажности воздуха с независимой индикацией (гигрометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер12/220 В, 50 Гц), В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур, °С: -30…+85 Рекомендуемый диапазон, °С: 0…+50. В диапазоне -30…0 и +50…+85 °С, часов, не более 50. Точность измерений в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_vlazhnosti_vozdukha_s_nezavisimoy_indikatsiey_gigrometr_demonstratsionnyy/ | 25536
3 | 15284 | Датчик дыхания (спирограф) с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения частоты и глубины дыхания человека, объема легких и его изменений, графической регистрации процесса дыхания. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 23,5*18,5*13. Вес, кг, не более 0,7. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, л: 9 Разрешающая способность, л: 0,1 Время записи, с: 25 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОБЪЕМ ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА» – 1 шт., маска – 1 шт., провод для соединения модуля с маской – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_dykhaniya_spirograf_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 44240
4 | 15283 | Датчик пульса (пульсометр) с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчик предназначен для неинвазивного измерения пульса при проведении демонстрационных опытов по биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Тип датчика: MAX30102A Диапазон измерений, уд/мин: 20…200 Напряжение питания базового блока, В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм: не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ЧАСТОТА ПУЛЬСА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц) через адаптер. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_pulsa_pulsometr_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 33488
5 | 16131 | Датчик расстояния до 8 м с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчик предназначен для демонстрации возможностей бесконтактного определения наличия препятствий и измерения расстояния до них при проведении демонстрационных опытов по биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Диапазон измеряемых расстояний, м: 0,2…8,0 Точность измерения, не хуже: для расстояний 0,2…3 м, %: ±6 для расстояний, 3…8 м, %: ±2 Разрешение измерителя, см: 1 Ширина луча измерителя, °: 2 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм: не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «РАССТОЯНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_rasstoyaniya_do_8_m_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 36221
6 | 16137 | Датчик содержания кислорода в воздухе с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Датчик предназначен для определения уровня содержания кислорода O2 в окружающем воздухе при проведении демонстрационных опытов по биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Диапазон измерений, %: 0…30 Точность измерения, %: 0,1 Тип сенсора: ME2-O2 Стабильность и повторяемость показаний, % от измеренной величины, не менее 2 Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа: 101±10% Рабочая влажность, %, не более 90 Время выхода на режим после включения, мин 3 Время отклика до 90% значения, с, не более 30 Срок службы, лет, не менее 2 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «О2» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «О2» соединен проводом с трубкой, в которую встроен сенсор. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_soderzhaniya_kisloroda_v_vozdukhe_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 48384
7 | 16132 | Датчик содержания нитратов в продуктах (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для оценочного определения уровня насыщенности некоторых продуктов питания вредными для человеческого организма нитратами при проведении демонстраций на уроках биологии, ОБЖ, экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,43. Напряжение питания, В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Единицы измерения: мг/кг Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «НИТРАТЫ» – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Для работы датчика необходим персональный компьютер (ПК), на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). Работа датчика описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_soderzhaniya_nitratov_v_produktakh_demonstratsionnyy/ | 24371
8 | 16133 | Датчик содержания окиси углерода (СО) в воздухе с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для определения уровня содержания окиси углерода в окружающем воздухе при проведении демонстрационных опытов по экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Тип сенсора: ME2-CO Диапазон измерений, мг/м3: 0…2000 Стабильность и повторяемость показаний, % от измеренной величины, не менее 5 Время выхода на режим после включения, мин: 3 Время отклика до 90% значения, с, не более 50 Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа: 101±10% Рабочая влажность, %, не более 90 Срок службы, лет, не менее 5 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «СО» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «СО» соединен проводом с трубкой, в которую встроен датчик. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_soderzhaniya_okisi_ugleroda_so_v_vozdukhe_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28683
9 | 16129 | Датчик содержания углекислого газа (CO2) в воздухе с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для определения уровня содержания углекислого газа в окружающем воздухе при проведении демонстрационных опытов по биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Тип NDIR-сенсора: MH-Z19 Диапазон измерений, мг/м3: 0…10000 Точность измерения, мг/м3: ±100 + 3% Встроенная температурная компенсация: есть Время выхода на режим после включения, мин: 3 Время отклика до 90% значения, с, не более 120 Автоматическая калибровка нуля (Automatic Baseline Correction (ABC logic function)): есть Срок службы, лет, не менее 5 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «СО2» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «СО2» соединен проводом с трубкой, в которую встроен датчик. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_soderzhaniya_uglekislogo_gaza_co2_v_vozdukhe_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 35840
10 | 16128 | Датчик температуры малоинерционный с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для высокоточного измерения температуры различных поверхностей, газов и неагрессивных жидкостей при проведении демонстрационных опытов по биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Диапазон измеряемых температур, °С: –55…+125 Разрешающая способность, °С: 0,0625 Время установления до 63%, с: 0,9 Время установления до 95%, с: 4,5 В газообразной среде время установления, с: 7…8 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Длина провода температурного датчика, м: 1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_temperatury_maloinertsionnyy_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 29456
11 | 16130 | Датчик ультрафиолетового излучения с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчик предназначен для измерения потока ультрафиолетового излучения UVA-диапазона, индикации плотности потока мощности и индекса солнечной радиации (UV-Index) при проведении демонстрационных опытов по биологии, ОБЖ, экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Тип датчика: VEML6070 Диапазон измеряемых длин волн (UVA-диапазон), нм: 290–390 Диапазон измерения мощности, мВт/м2: 0…1000 Значение индекса солнечной радиации (UV-Index): 0…12 Количество определяемых уровней степени опасности для человека: 5 (UV-Index от 0 до 2 «низкий» уровень опасности (Low), UV-Index от 3 до 5 «приемлемый» уровень опасности (Moderate), UV-Index от 6 до 7 «высокий» уровень опасности (High), UV-Index от 8 до 10 «очень высокий» уровень опасности (Very High), UV-Index от 11 до 12 «запредельный» уровень опасности (Extreme)) Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «УФ-излучение» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «УФ-излучение» оснащен контрольным светодиодом ультрафиолетового диапазона. Наличие такого контрольного излучателя позволяет быстро проверить работоспособность УФ-датчика, а также провести ряд дополнительных экспериментов, например, оценить прозрачность различных материалов для УФ-излучения.На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/datchiki21770/datchik_ultrafioletovogo_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 30800