## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12092 | Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения атмосферного давления при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 12. Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -30…+85. Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260. Точность измерений, гПа: ± 1. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_atmosfernogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_barometr_demonstratsionnyy/ | 24416
2 | 12093 | Датчик влажности воздуха с независимой индикацией (гигрометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер12/220 В, 50 Гц), В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур, °С: -30…+85 Рекомендуемый диапазон, °С: 0…+50. В диапазоне -30…0 и +50…+85 °С, часов, не более 50. Точность измерений в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_vlazhnosti_vozdukha_s_nezavisimoy_indikatsiey_gigrometr_demonstratsionnyy/ | 25536
3 | 12083 | Датчик времени с независимой индикацией (счетчик-секундомер демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения количества временных интервалов и их длительности при проведении демонстрационных опытов при изучении механики в курсе физики. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*17*11. Вес, кг, не более 1,0. Счет временных интервалов: 0…9. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ВРЕМЯ» – 1 шт., оптоэлектрические датчики – 3 шт., пускатель – 1 шт., пульт управления – 1 шт., провода для подключения датчиков и пульта управления – 4 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Счетчик-секундомер используется с наборами для демонстраций по физике «Механика» и «Вращение». Также возможно проведение некоторых самостоятельных демонстрационных опытов. Счетчик-секундомер может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа прибора с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_vremeni_s_nezavisimoy_indikatsiey_schetchik_sekundomer_demonstratsionnyy/ | 37408
4 | 15270 | Датчик дифференциального давления с независимой индикацией (манометр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик дифференциального давления предназначен для измерения давления при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,52. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Пределы измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±200 Точность измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., модуль «±200 кПа» – 1 шт., провод для соединения модулей «ДАВЛЕНИЕ» и «±200 кПа» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц) , благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_differentsialnogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_manometr_demonstratsionnyy/ | 40656
5 | 12084 | Датчик индуктивности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения индуктивности катушек при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. ​Потребляемый ток, А, не более: 0,1. ​Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. ​Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. ​Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки (Гн и мГн). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ​Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. ​Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_induktivnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 24976
6 | 15272 | Датчик ионизирующего излучения с независимой индикацией (дозиметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик ионизирующего излучения предназначен для измерения мощности фонового излучения при изучении соответствующих разделов физики, естествознания, экологии и ОБЖ. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета, с: 45 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДОЗИМЕТР» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ДОЗИМЕТР» соединен с трубкой-датчиком проводом. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_ioniziruyushchego_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_dozimetr_demonstratsionnyy/ | 41328
7 | 15028 | Датчик массы 1000 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 21*14*6,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц) 5В Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, г: 1000 Разрешающая способность до 250 г, г: 0,01 Разрешающая способность от 250 до 1000 г, г: 0,1 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., весы – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с весами – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «МАССА» имеет три разъема. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц).​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_1000_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 44576
8 | 16075 | Датчик массы 200 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, г: 200 Разрешающая способность, г: 0,01 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., модуль «до 200 г» (весы) – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с модулем «до 200 г» – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_200_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 43344
9 | 15279 | Датчик оптической плотности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения оптической плотности (коэффициента пропускания) при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, %: 0…100 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., кювета прозрачная – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» соединен проводом с подставкой для кюветы, в которую наливают калибровочную, а затем исследуемую жидкость. В подставку вмонтирован датчик с одной стороны и светодиод с другой. Между ними во время измерений устанавливают кювету с калибровочной или исследуемой жидкостью. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_opticheskoy_plotnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28728
10 | 15271 | Датчик освещенности с независимой индикацией (люксметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик освещенности с анализатором состава света предназначен для измерения освещенности при проведении демонстрационных опытов по физике, естествознанию, биологии, экологии и ОБЖ, а также может быть использован для контроля уровня освещенности на рабочем месте и в различных помещениях, контроля качества LED и люминесцентного освещения, контроля качества подсветки LСD мониторов, телевизоров и телефонов. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, лк: 1…50 000 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОСВЕЩЕННОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_osveshchennosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_lyuksmetr_demonstratsionnyy/ | 32458
11 | 12371 | Датчик силы 1Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 1 Разрешающая способность, Н: 0,001 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,003 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_1n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
12 | 12372 | Датчик силы 50Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 50 Разрешающая способность, Н: 0,1 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,3 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «50 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_50n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 22288
13 | 12755 | Датчик силы 5Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 5 Разрешающая способность, Н: 0,01 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,03 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_5n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
14 | 12088 | Датчик температуры с независимой индикацией (термометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц): 12В Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Длина провода температурного датчика 1м. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_temperatury_s_nezavisimoy_indikatsiey_termometr_demonstratsionnyy/ | 26208
15 | 12086 | Датчик электрического сопротивления с независимой индикацией (омметр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения активного сопротивления вэлектрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона, обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskogo_soprotivleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ommetr_demonstratsionnyy/ | 26208
16 | 12085 | Датчик электрической емкости с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов припроведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитныйдержатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» имеет две лампочки (мкФ и нФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка),обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003).2. От сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskoy_emkosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 26208
17 | 12087 | Набор датчиков с независимой индикацией (индуктивности, емкости, сопротивления) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчики предназначены для измерения индуктивности катушек, емкости конденсаторов и активного сопротивления в электрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,0*18,0*7,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» - 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» - 1шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом– 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки(Гн и мГн). Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» также имеет две лампочки (мкФ и инФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Каждый датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже. ИНДУКТИВНОСТЬ: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Каждый датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_s_nezavisimoy_indikatsiey_induktivnosti_emkosti_soprotivleniya/ | 40768
18 | 12745 | Набор датчиков силы с независимой индикацией (динамометры демонстрационные) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,7. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр на экране, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с жидкокристаллическим экраном – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» (разрешающая способность - 0,01 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,03 Н) – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» (разрешающая способность - 0,001 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,003 Н) – 1 шт., стержни для крепления в штативе – 2 шт., петли из нити - 2 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провода для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 2 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На передней панели измерительного блока расположен жидкокристаллический экран и разъем для модуля «СИЛА»; на боковой панели – USB-разъем для провода соединения с компьютером или адаптером; на задней панели – магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Модуль «СИЛА» снабжен тремя разъемами, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра. Над каждым разъемом модуля «СИЛА» расположена светодиодная лампочка. Каждый модуль-динамометр имеет на передней панели маркировку предельного значения измеряемой силы, на боковой панели – разъем для провода соединения с модулем «СИЛА», на нижней – крючок для подвешивания грузов. Задняя панель снабжена гнездом с резьбой, в которое вкручивается стержень для крепления в муфте штативе. Датчики могут работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometry_demonstratsionnye/ | 42784
19 | 12749 | Набор датчиков силы тока и напряжения с независимой индикацией (амперметр и вольтметр дем.) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Набор предназначен для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*14*15. Вес, кг, не более 1,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более: 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее: 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 2 шт., модуль «± 0…2 мА» – 1 шт., модуль «± 0…200 мА» – 1 шт., модуль «± 0…10 А» – 1 шт., модуль «≈ 0…1 А» – 1 шт., модуль «± 0…200 мВ» – 1 шт., модуль «± 0…30 В» – 1 шт., модуль «≈ 0…30 В» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 2 шт., провод с USB-разъемом – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., компакт-диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчики могут работать в двух режимах: 1) с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2) от сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_toka_i_napryazheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ampermetr_i_voltmetr_dem_/ | 83328