## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики
2 | Цифровые лаборатории

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12092 | Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения атмосферного давления при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 12. Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -30…+85. Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260. Точность измерений, гПа: ± 1. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_atmosfernogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_barometr_demonstratsionnyy/ | 24416
2 | 12093 | Датчик влажности воздуха с независимой индикацией (гигрометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер12/220 В, 50 Гц), В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур, °С: -30…+85 Рекомендуемый диапазон, °С: 0…+50. В диапазоне -30…0 и +50…+85 °С, часов, не более 50. Точность измерений в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_vlazhnosti_vozdukha_s_nezavisimoy_indikatsiey_gigrometr_demonstratsionnyy/ | 25536
3 | 12083 | Датчик времени с независимой индикацией (счетчик-секундомер демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения количества временных интервалов и их длительности при проведении демонстрационных опытов при изучении механики в курсе физики. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*17*11. Вес, кг, не более 1,0. Счет временных интервалов: 0…9. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ВРЕМЯ» – 1 шт., оптоэлектрические датчики – 3 шт., пускатель – 1 шт., пульт управления – 1 шт., провода для подключения датчиков и пульта управления – 4 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Счетчик-секундомер используется с наборами для демонстраций по физике «Механика» и «Вращение». Также возможно проведение некоторых самостоятельных демонстрационных опытов. Счетчик-секундомер может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа прибора с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_vremeni_s_nezavisimoy_indikatsiey_schetchik_sekundomer_demonstratsionnyy/ | 37408
4 | 15270 | Датчик дифференциального давления с независимой индикацией (манометр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик дифференциального давления предназначен для измерения давления при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,52. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Пределы измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±200 Точность измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., модуль «±200 кПа» – 1 шт., провод для соединения модулей «ДАВЛЕНИЕ» и «±200 кПа» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц) , благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_differentsialnogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_manometr_demonstratsionnyy/ | 40656
5 | 12084 | Датчик индуктивности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения индуктивности катушек при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. ​Потребляемый ток, А, не более: 0,1. ​Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. ​Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. ​Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки (Гн и мГн). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ​Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. ​Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_induktivnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 24976
6 | 15272 | Датчик ионизирующего излучения с независимой индикацией (дозиметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик ионизирующего излучения предназначен для измерения мощности фонового излучения при изучении соответствующих разделов физики, естествознания, экологии и ОБЖ. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета, с: 45 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДОЗИМЕТР» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ДОЗИМЕТР» соединен с трубкой-датчиком проводом. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_ioniziruyushchego_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_dozimetr_demonstratsionnyy/ | 41328
7 | 15028 | Датчик массы 1000 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 21*14*6,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц) 5В Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, г: 1000 Разрешающая способность до 250 г, г: 0,01 Разрешающая способность от 250 до 1000 г, г: 0,1 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., весы – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с весами – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «МАССА» имеет три разъема. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц).​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_1000_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 44576
8 | 16075 | Датчик массы 200 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, г: 200 Разрешающая способность, г: 0,01 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., модуль «до 200 г» (весы) – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с модулем «до 200 г» – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_200_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 43344
9 | 15279 | Датчик оптической плотности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения оптической плотности (коэффициента пропускания) при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, %: 0…100 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., кювета прозрачная – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» соединен проводом с подставкой для кюветы, в которую наливают калибровочную, а затем исследуемую жидкость. В подставку вмонтирован датчик с одной стороны и светодиод с другой. Между ними во время измерений устанавливают кювету с калибровочной или исследуемой жидкостью. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_opticheskoy_plotnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28728
10 | 15271 | Датчик освещенности с независимой индикацией (люксметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик освещенности с анализатором состава света предназначен для измерения освещенности при проведении демонстрационных опытов по физике, естествознанию, биологии, экологии и ОБЖ, а также может быть использован для контроля уровня освещенности на рабочем месте и в различных помещениях, контроля качества LED и люминесцентного освещения, контроля качества подсветки LСD мониторов, телевизоров и телефонов. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, лк: 1…50 000 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОСВЕЩЕННОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_osveshchennosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_lyuksmetr_demonstratsionnyy/ | 32458
11 | 12371 | Датчик силы 1Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 1 Разрешающая способность, Н: 0,001 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,003 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_1n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
12 | 12372 | Датчик силы 50Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 50 Разрешающая способность, Н: 0,1 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,3 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «50 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_50n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 22288
13 | 12755 | Датчик силы 5Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 5 Разрешающая способность, Н: 0,01 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,03 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_5n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
14 | 12088 | Датчик температуры с независимой индикацией (термометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц): 12В Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Длина провода температурного датчика 1м. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_temperatury_s_nezavisimoy_indikatsiey_termometr_demonstratsionnyy/ | 26208
15 | 12086 | Датчик электрического сопротивления с независимой индикацией (омметр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения активного сопротивления вэлектрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона, обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskogo_soprotivleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ommetr_demonstratsionnyy/ | 26208
16 | 12085 | Датчик электрической емкости с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов припроведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитныйдержатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» имеет две лампочки (мкФ и нФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка),обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003).2. От сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskoy_emkosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 26208
17 | 12087 | Набор датчиков с независимой индикацией (индуктивности, емкости, сопротивления) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчики предназначены для измерения индуктивности катушек, емкости конденсаторов и активного сопротивления в электрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,0*18,0*7,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» - 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» - 1шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом– 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки(Гн и мГн). Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» также имеет две лампочки (мкФ и инФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Каждый датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже. ИНДУКТИВНОСТЬ: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Каждый датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_s_nezavisimoy_indikatsiey_induktivnosti_emkosti_soprotivleniya/ | 40768
18 | 12745 | Набор датчиков силы с независимой индикацией (динамометры демонстрационные) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,7. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр на экране, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с жидкокристаллическим экраном – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» (разрешающая способность - 0,01 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,03 Н) – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» (разрешающая способность - 0,001 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,003 Н) – 1 шт., стержни для крепления в штативе – 2 шт., петли из нити - 2 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провода для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 2 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На передней панели измерительного блока расположен жидкокристаллический экран и разъем для модуля «СИЛА»; на боковой панели – USB-разъем для провода соединения с компьютером или адаптером; на задней панели – магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Модуль «СИЛА» снабжен тремя разъемами, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра. Над каждым разъемом модуля «СИЛА» расположена светодиодная лампочка. Каждый модуль-динамометр имеет на передней панели маркировку предельного значения измеряемой силы, на боковой панели – разъем для провода соединения с модулем «СИЛА», на нижней – крючок для подвешивания грузов. Задняя панель снабжена гнездом с резьбой, в которое вкручивается стержень для крепления в муфте штативе. Датчики могут работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometry_demonstratsionnye/ | 42784
19 | 12749 | Набор датчиков силы тока и напряжения с независимой индикацией (амперметр и вольтметр дем.) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Набор предназначен для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*14*15. Вес, кг, не более 1,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более: 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее: 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 2 шт., модуль «± 0…2 мА» – 1 шт., модуль «± 0…200 мА» – 1 шт., модуль «± 0…10 А» – 1 шт., модуль «≈ 0…1 А» – 1 шт., модуль «± 0…200 мВ» – 1 шт., модуль «± 0…30 В» – 1 шт., модуль «≈ 0…30 В» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 2 шт., провод с USB-разъемом – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., компакт-диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчики могут работать в двух режимах: 1) с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2) от сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_toka_i_napryazheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ampermetr_i_voltmetr_dem_/ | 83328

## Цифровые лаборатории
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12083 | Датчик времени с независимой индикацией (счетчик-секундомер демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения количества временных интервалов и их длительности при проведении демонстрационных опытов при изучении механики в курсе физики. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*17*11. Вес, кг, не более 1,0. Счет временных интервалов: 0…9. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ВРЕМЯ» – 1 шт., оптоэлектрические датчики – 3 шт., пускатель – 1 шт., пульт управления – 1 шт., провода для подключения датчиков и пульта управления – 4 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Счетчик-секундомер используется с наборами для демонстраций по физике «Механика» и «Вращение». Также возможно проведение некоторых самостоятельных демонстрационных опытов. Счетчик-секундомер может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа прибора с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_vremeni_s_nezavisimoy_indikatsiey_schetchik_sekundomer_demonstratsionnyy/ | 37408
2 | 15270 | Датчик дифференциального давления с независимой индикацией (манометр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик дифференциального давления предназначен для измерения давления при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,52. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Пределы измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±200 Точность измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., модуль «±200 кПа» – 1 шт., провод для соединения модулей «ДАВЛЕНИЕ» и «±200 кПа» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц) , благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_differentsialnogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_manometr_demonstratsionnyy/ | 40656
3 | 12084 | Датчик индуктивности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения индуктивности катушек при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. ​Потребляемый ток, А, не более: 0,1. ​Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. ​Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. ​Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки (Гн и мГн). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ​Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. ​Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_induktivnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 24976
4 | 15272 | Датчик ионизирующего излучения с независимой индикацией (дозиметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик ионизирующего излучения предназначен для измерения мощности фонового излучения при изучении соответствующих разделов физики, естествознания, экологии и ОБЖ. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета, с: 45 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДОЗИМЕТР» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ДОЗИМЕТР» соединен с трубкой-датчиком проводом. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_ioniziruyushchego_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_dozimetr_demonstratsionnyy/ | 41328
5 | 15028 | Датчик массы 1000 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 21*14*6,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц) 5В Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, г: 1000 Разрешающая способность до 250 г, г: 0,01 Разрешающая способность от 250 до 1000 г, г: 0,1 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., весы – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с весами – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «МАССА» имеет три разъема. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц).​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_1000_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 44576
6 | 16075 | Датчик массы 200 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, г: 200 Разрешающая способность, г: 0,01 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., модуль «до 200 г» (весы) – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с модулем «до 200 г» – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_200_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 43344
7 | 15279 | Датчик оптической плотности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения оптической плотности (коэффициента пропускания) при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, %: 0…100 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., кювета прозрачная – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» соединен проводом с подставкой для кюветы, в которую наливают калибровочную, а затем исследуемую жидкость. В подставку вмонтирован датчик с одной стороны и светодиод с другой. Между ними во время измерений устанавливают кювету с калибровочной или исследуемой жидкостью. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_opticheskoy_plotnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28728
8 | 15271 | Датчик освещенности с независимой индикацией (люксметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик освещенности с анализатором состава света предназначен для измерения освещенности при проведении демонстрационных опытов по физике, естествознанию, биологии, экологии и ОБЖ, а также может быть использован для контроля уровня освещенности на рабочем месте и в различных помещениях, контроля качества LED и люминесцентного освещения, контроля качества подсветки LСD мониторов, телевизоров и телефонов. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, лк: 1…50 000 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОСВЕЩЕННОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_osveshchennosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_lyuksmetr_demonstratsionnyy/ | 32458
9 | 12371 | Датчик силы 1Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 1 Разрешающая способность, Н: 0,001 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,003 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_1n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
10 | 12372 | Датчик силы 50Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 50 Разрешающая способность, Н: 0,1 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,3 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «50 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_50n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 22288
11 | 12755 | Датчик силы 5Н с независимой индикацией (динамометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Предел измерения, Н: 5 Разрешающая способность, Н: 0,01 Минимальное измеряемое значение, Н: 0,03 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 1 шт., стержень для крепления в штативе – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометром – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Модуль «СИЛА» имеет три разъема, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра (их количество зависит от комплектации прибора). Каждый разъем модуля «СИЛА» снабжен светодиодной лампочкой, расположенной над ним. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_sily_5n_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometr_demonstratsionnyy/ | 31002
12 | 12088 | Датчик температуры с независимой индикацией (термометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц): 12В Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Длина провода температурного датчика 1м. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_temperatury_s_nezavisimoy_indikatsiey_termometr_demonstratsionnyy/ | 26208
13 | 12086 | Датчик электрического сопротивления с независимой индикацией (омметр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения активного сопротивления вэлектрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона, обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskogo_soprotivleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ommetr_demonstratsionnyy/ | 26208
14 | 12085 | Датчик электрической емкости с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения емкости конденсаторов припроведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации– 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитныйдержатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» имеет две лампочки (мкФ и нФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка),обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональнымкомпьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003).2. От сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_elektricheskoy_emkosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 26208
15 | 15224 | Комплект оборудования к цифровой лаборатории по физике для учителя |  | Комплект оборудования для опытов к цифровой лаборатории (арт. 15223). Цифровая лаборатория по физике для учителя относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения демонстраций по всем разделам физики на уроках физики и естествознания. Комплект поставляется в двух упаковках. Габаритные размеры упаковки № 1 (дл.*шир.*выс.), см: 36,5*31,5*25. Габаритные размеры упаковки № 2 (дл.*шир.*выс.), см: 120*12*5. Общий вес, кг, не более 7,4. Комплектность: набор для демонстраций по физике «Механика» (в составе: монорельс металлический – 1 шт., тележки – 2 шт., флажки для тележки – 4 шт., линейка – 1 шт., брусок деревянный с двумя крючками – 1 шт., ведерко с петлей – 1 шт., подставки для монорельса – 2 шт., стержни металлические (7,5 см) с резьбой (фиксаторы) – 2 шт., механический толкатель - 1 шт., пластина металлическая – 1 шт., крючки – 2 шт., блок – 1 шт., пружина с флажком – 1 шт., коврик – 1 шт., шпильки-упоры (60 мм) с силиконовыми трубками – 2 шт., транспортир с отвесом – 1 шт., грузы по 50 г – 6 шт., моток нити – 1 шт., кусок пластилина – 1 шт., пластиковые шарики на нити – 2 шт., металлический шарик – 1 шт., нить с магнитом – 1 шт., бифилярный подвес – 1 шт.) - 1 набор, набор электрических модулей (в составе: модуль резистора 5 и 10 Ом, 5 Вт – 1 шт., модуль резисторов 1 и 22 кОм, 0,25 Вт – 1 шт., модуль резистора переменного тока 10 Ом – 1 шт., модуль лампы накаливания 3,5 В – 1 шт., модуль конденсаторов 10, 100 и 1000 мкФ ±10%, 16 В – 1 шт., модуль катушек 250 и 1000 витков – 1 шт., модуль терморезистора – 1 шт., модуль солнечного элемента питания – 1 шт., модуль фоторезистора – 1 шт., модуль диода – 1 шт., модуль светодиода – 1 шт., модуль фотодиода – 1 шт., модуль транзистора – 1 шт., модуль для подключения источника тока – 1 шт., модуль рычажного выключателя – 1 шт., модуль переключателя на два положения – 1 шт., металлический цилиндр – 1 шт., медная проволока (Ø = 0,14 мм, L = 1,0 м) – 1 шт., комплект соединительных проводов – 1 шт., провод для подключения источника питания (L = 1,5 м) – 1 шт., зажимы типа «крокодил» – 2 шт.) – 1 набор, набор тел равной массы – 1 шт., набор тел равного объема – 1 шт., прибор для демонстрации давления в жидкости – 1 шт., прибор для изучения газовых законов – 1 шт., теплоприемник (пара) – 1 шт., учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы Е. Ю. Косарева, Л. Е. Богданова) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/komplekt_oborudovaniya_k_tsifrovoy_laboratorii_po_fizike_dlya_uchitelya/ | 80573
16 | 12087 | Набор датчиков с независимой индикацией (индуктивности, емкости, сопротивления) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Датчики предназначены для измерения индуктивности катушек, емкости конденсаторов и активного сопротивления в электрических цепях при проведении демонстрационных опытов по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,0*18,0*7,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5В. Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ» – 1 шт., модуль «ЕМКОСТЬ» - 1 шт., модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ» - 1шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом– 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Передняя панель модуля «ИНДУКТИВНОСТЬ» имеет две лампочки(Гн и мГн). Передняя панель модуля «ЕМКОСТЬ» также имеет две лампочки (мкФ и инФ). При проведении измерений датчик автоматически производит выбор диапазона (включается соответствующая лампочка), обеспечивающего максимальную точность и разрешающую способность измерений. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Каждый датчик производит измерения в одном из диапазонов, указанных ниже. ИНДУКТИВНОСТЬ: Предел измерения – 1 мГн, разрешающая способность – 1 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 3 мкГн. Предел измерения – 10 мГн, разрешающая способность – 10 мкГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мкГн. Предел измерения – 100 мГн, разрешающая способность – 0,1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 1 мГн. Предел измерения – 1 Гн, разрешающая способность – 1 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 10 мГн. Предел измерения – 10 Гн, разрешающая способность – 10 мГн, минимальное значение измеряемой величины – 100 мГн. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ: Предел измерения – 1000 пФ, разрешающая способность – 1 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 3 пФ. Предел измерения – 10 000 пФ, разрешающая способность – 10 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 100 пФ. Предел измерения – 0,1 мкФ, разрешающая способность – 100 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 1000 пФ. Предел измерения – 1 мкФ, разрешающая способность – 1000 пФ, минимальное значение измеряемой величины – 10 000 пФ. Предел измерения – 10 мкФ, разрешающая способность – 0,01 мФ, минимальное значение измеряемой величины – 0,1 мкФ. СОПРОТИВЛЕНИЕ: Предел измерения – 1 кОм, разрешающая способность – 1 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 3 Ом. Предел измерения – 10 кОм, разрешающая способность – 10 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 100 Ом. Предел измерения – 100 кОм, разрешающая способность – 100 Ом, минимальное значение измеряемой величины – 1 кОм. Предел измерения – 1 МОм, разрешающая способность – 1 кОм, минимальное значение измеряемой величины – 10 кОм. Каждый датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_s_nezavisimoy_indikatsiey_induktivnosti_emkosti_soprotivleniya/ | 40768
17 | 12745 | Набор датчиков силы с независимой индикацией (динамометры демонстрационные) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по физике и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,7. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр на экране, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85 Комплектность: измерительный блок с жидкокристаллическим экраном – 1 шт., модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» (разрешающая способность - 0,01 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,03 Н) – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» (разрешающая способность - 0,001 Н, минимальное значение измеряемой величины- 0,003 Н) – 1 шт., стержни для крепления в штативе – 2 шт., петли из нити - 2 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провода для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 2 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На передней панели измерительного блока расположен жидкокристаллический экран и разъем для модуля «СИЛА»; на боковой панели – USB-разъем для провода соединения с компьютером или адаптером; на задней панели – магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Модуль «СИЛА» снабжен тремя разъемами, что позволяет использовать одновременно три модуля-динамометра. Над каждым разъемом модуля «СИЛА» расположена светодиодная лампочка. Каждый модуль-динамометр имеет на передней панели маркировку предельного значения измеряемой силы, на боковой панели – разъем для провода соединения с модулем «СИЛА», на нижней – крючок для подвешивания грузов. Задняя панель снабжена гнездом с резьбой, в которое вкручивается стержень для крепления в муфте штативе. Датчики могут работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_s_nezavisimoy_indikatsiey_dinamometry_demonstratsionnye/ | 42784
18 | 12749 | Набор датчиков силы тока и напряжения с независимой индикацией (амперметр и вольтметр дем.) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Набор предназначен для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*14*15. Вес, кг, не более 1,5. Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более: 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее: 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Комплектность: модуль измерительного блока с независимой светодиодной индикацией – 2 шт., модуль «± 0…2 мА» – 1 шт., модуль «± 0…200 мА» – 1 шт., модуль «± 0…10 А» – 1 шт., модуль «≈ 0…1 А» – 1 шт., модуль «± 0…200 мВ» – 1 шт., модуль «± 0…30 В» – 1 шт., модуль «≈ 0…30 В» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 2 шт., провод с USB-разъемом – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., компакт-диск с ПО – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчики могут работать в двух режимах: 1) с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2) от сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчиков с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/nabor_datchikov_sily_toka_i_napryazheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_ampermetr_i_voltmetr_dem_/ | 83328
19 | 12747 | Цифровая лаборатория "Вращение" (набор для демонстраций с комплектом датчиков) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория «Вращение» представляет собой комплекс демонстрационного учебного оборудования и согласованных с ним цифровых измерительных приборов (датчиков) с независимой светодиодной индикацией измеряемых величин, благодаря которой возможно проводить работы как без компьютера, так и с любым персональным компьютером. Характеристики датчиков: Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5 В Потребляемый ток: не более 0,1 А Высота цифр светодиодной индикации: не менее 38 мм Счет временных интервалов: 0…9 Рабочий диапазон температур измерительного блока: -20…+85 °С Предел измерения динамометра: 5 Н Разрешающая способность 0,01 Н Минимальное значение измеряемой величины: 0,03 Н Цифровая лаборатория «Вращение» относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения 21 демонстраций по движению тела по окружности и вращательному движению твердого тела при изучении механики на уроках физики и естествознания, а также может быть использована в проектной деятельности учащихся. Комплектность: диск большой с подшипником – 1 шт., электродвигатель постоянного регулируемого напряжения до 12 В – 1 шт., ось для большого диска с трубкой-насадкой – 1 шт., дисковая насадка для двигателя – 1 шт., крючок для вставки в двигатель – 1 шт., дуга П-образная с крючками – 1 шт., цепочка, замкнутая в кольцо – 1 шт., диск малый с отверстиями – 1 шт., ось с гайкой для центрального отверстия малого диска – 1 шт., ромб с грузами на шарнирах – 1 шт., диск стробоскопический – 1 шт., гантель со съемными грузами – 1 шт., брусок с крючками – 1 шт., маятниковый тахометр – 1 шт., желоб с блоком – 1 шт., ванночка для жидкости с двумя отверстиями – 1 шт., проволочная деталь на леске – 1 шт., шарики пластмассовые на нитях – 3 шт., двойные нити (25 и 33 см) – 2 шт., груз 50 г – 1 шт., магниты – 2 шт., кусок мела – 1 шт., перчатка – 1 шт., набор датчиков цифровых в следующей комплектации: измерительный блок – 1 шт., модуль «ВРЕМЯ» с возможностью независимой индикации – 1 шт., оптоэлектрический датчик – 1 шт., пульт управления – 1 шт., провода для подключения датчика и пульта управления – 2 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., модуль «СИЛА» с возможностью независимой индикации – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 1 шт., провод для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 1 шт., стержень для крепления модулей-динамометров в штативе – 1 шт., компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Каждый модуль оснащен магнитами, что позволяет монтировать экспериментальные установки на поверхности магнитной доски. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_vrashchenie_nabor_dlya_demonstratsiy_s_komplektom_datchikov/ | 115136
20 | 12746 | Цифровая лаборатория "Механика" (набор для демонстраций с комплектом датчиков) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Цифровая лаборатория «Механика» представляет собой комплекс демонстрационного учебного оборудования и согласованных с ним цифровых измерительных приборов (датчиков) с независимой светодиодной индикацией измеряемых величин, благодаря которой возможно проводить работы как без компьютера, так и с любым персональным компьютером. Сопровождается пособием «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы: Е.Ю. Косарева, Л.Е. Богданова – 76 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная). Характеристики датчиков: Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5 В Потребляемый ток: не более 0,1 А Высота цифр светодиодной индикации: не менее 38 мм Счет временных интервалов: 0…9 Рабочий диапазон температур измерительного блока: -20…+85 °С Разрешающая способность динамометра «5 Н»: 0,01 Н Минимальное значение измеряемой величины динамометра «5 Н»: 0,03 Н Разрешающая способность динамометра «1 Н»: 0,001 Н Минимальное значение измеряемой величины динамометра «1 Н»: 0,003 Н Цифровая лаборатория «Механика» относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения 28 демонстраций по кинематике и динамике поступательного движения при изучении механики на уроках физики и естествознания, а также может быть использована в проектной деятельности учащихся. Кроме того, цифровая лаборатория позволяет провести некоторые работы по другим темам механики: колебания, импульс, работа. В профильных классах с углубленным изучением физики лабораторию можно использовать для постановки работ физического практикума. Комплектность: монорельс – 1 шт., тележка (с пружиной и без) – 2 шт., флажки для тележки – 4 шт., линейка – 1 шт., брусок деревянный с двумя крючками – 1 шт., ведерко – 1 шт., подставки для монорельса – 2 шт., фиксаторы – 2 шт., пластина металлическая – 1 шт., крючки – 2 шт., блок – 1 шт., подвес пружинный с флажком – 1 шт., коврик – 1 шт., шпильки-упоры с силиконовыми трубками – 2 шт., транспортир с отвесом – 1 шт., грузы по 50 г – 6 шт., механический толкатель – 1 шт., моток нити – 1 шт., кусок пластилина – 1 шт., набор датчиков цифровых в следующей комплектации: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ВРЕМЯ» с возможностью независимой индикации – 1 шт., оптоэлектрические датчики – 3 шт., пускатель – 1 шт., пульт управления – 1 шт., провода для подключения датчиков и пульта управления – 4 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., модуль «СИЛА» с возможностью независимой индикации – 1 шт., модуль-динамометр «1 Н» – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 1 шт., провода для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 2 шт., стержень для крепления динамометров в штативе – 2 шт., компьютерный диск – 1 шт., учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (76 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) - 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Каждый модуль оснащен магнитами, что позволяет монтировать экспериментальные установки на поверхности магнитной доски. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_mekhanika_nabor_dlya_demonstratsiy_s_komplektom_datchikov/ | 112762
21 | 12748 | Цифровая лаборатория "Статика" (набор для демонстраций с комплектом датчиков) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория «Статика» представляет собой комплекс демонстрационного учебного оборудования и согласованных с ним цифровых измерительных приборов (датчиков) с независимой светодиодной индикацией измеряемых величин, благодаря которой возможно проводить работы как без компьютера, так и с любым персональным компьютером. Характеристики датчиков: Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5 В Потребляемый ток: не более 0,1 А Высота цифр светодиодной индикации: не менее 38 мм Рабочий диапазон температур измерительного блока: -20…+85 °С Предел измерения динамометров: 5 Н Разрешающая способность 0,01 Н Минимальное значение измеряемой величины: 0,03 Н Цифровая лаборатория «Статика» относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения 7 демонстраций по равновесию твердого тела при изучении механики на уроках физики и естествознания, а также может быть использована в проектной деятельности учащихся. Кроме того, лаборатория позволяет демонстрировать опыты и по другим темам: колебания груза на пружине, колебания груза на нити, третий закон Ньютона, рычаг, подвижный и неподвижный блоки. Комплектность: магнитные держатели с трубками на концах – 2 шт., блоки – 2 шт., грузы (50 г) – 10 шт., пластина неправильной формы (50 г) с отверстиями – 1 шт., рычаг-линейка – 1 шт., угольник для измерения плеч – 1 шт., пружина длинная – 1 шт., пружины короткие – 3 шт., отвес – 1 шт., нить с петлями на концах – 1 шт., нить с петлями на концах и в середине – 1 шт., петля из нити – 3 шт., маркер – 1 шт., набор датчиков цифровых (в следующей комплектации: измерительный блок – 1 шт., модуль «СИЛА» с возможностью независимой индикации – 1 шт., модуль-динамометр «5 Н» – 3 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провода для соединения модуля «СИЛА» с динамометрами – 3 шт., стержень для крепления модулей «5 Н» в штативе – 3 шт., магнитные держатели для крепления модулей-динамометров «5 Н» на доске – 3 шт.), компьютерный диск – 1 шт., руководство по эксплуатации с методическими рекомендациями – 1 шт. Каждый модуль оснащен магнитами, что позволяет монтировать экспериментальные установки на поверхности магнитной доски. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_statika_nabor_dlya_demonstratsiy_s_komplektom_datchikov/ | 64736
22 | 12752 | Цифровая лаборатория "Электричество" (набор для демонстраций с комплектом датчиков) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Цифровая лаборатория «Электричество» представляет собой комплекс демонстрационного учебного оборудования и согласованных с ним цифровых измерительных приборов (датчиков) с независимой светодиодной индикацией измеряемых величин, благодаря которой возможно проводить работы как без компьютера, так и с любым персональным компьютером. Сопровождается пособием «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы: Е.Ю. Косарева, Л.Е. Богданова – 76 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная). Характеристики датчиков: Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц): 5 В Потребляемый ток: не более 0,1 А Высота цифр светодиодной индикации не менее 38 мм Рабочий диапазон температур измерительного блока: -20…+85 °С Рабочий диапазон частот датчиков переменного тока: 1…5000 Гц Цифровая лаборатория «Электричество» относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения 31 демонстрации по электродинамике на уроках физики и естествознания, а также может быть использована в проектной деятельности учащихся. Комплектность: модуль резистора 5 и 10 Ом, 5 Вт – 1 шт., модуль резисторов 1 и 22 кОм, 0,25 Вт – 1 шт., модуль резистора переменного 10 Ом – 1 шт., модуль лампы накаливания 3,5 В – 1 шт., модуль катушек 250 и 1000 витков – 1 шт., модуль терморезистора – 1 шт., модуль солнечного элемента питания – 1 шт., модуль фоторезистора – 1 шт., модуль диода – 1 шт., модуль светодиода – 1 шт., модуль фотодиода – 1 шт., модуль транзистора – 1 шт., модуль для подключения источника тока – 1 шт., модуль рычажного выключателя – 1 шт., модуль переключателя на два положения – 1 шт., датчик «ТЕМПЕРАТУРА» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик «СОПРОТИВЛЕНИЕ» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик «ИНДУКТИВНОСТЬ» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик «ЕМКОСТЬ» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик постоянного тока «± 2 мА» с возможностью независимой индикации –1 шт., датчик переменного тока «≈ 1 А» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик постоянного тока «± 10 А» с возможностью независимой индикации –1 шт., датчик постоянного тока «± 200 мА» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик переменного напряжения «≈ 30 В» с возможностью независимой индикации – 1 шт., датчик постоянного напряжения «± 30 В» с возможностью независимой индикации – 1 шт., модуль измерительного блока датчиков с независимой светодиодной индикацией – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 2 шт., провод с USB-разъемом – 2 шт., компьютерный диск – 1 шт., металлический цилиндр – 1 шт., медная проволока (Ø = 0,14 мм L = 1,0 м) – 1 шт., комплект соединительных проводов – 1 шт., провод для подключения источника питания (L = 1,5 м) – 1 шт., зажимы типа «крокодил» – 2 шт., учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (76 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) - 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Каждый модуль оснащен магнитами, что позволяет монтировать экспериментальные установки на поверхности магнитной доски. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_elektrichestvo_nabor_dlya_demonstratsiy_s_komplektom_datchikov/ | 127658
23 | 15226 | Цифровая лаборатория по физике для ученика (оборудование и комплект датчиков с ПО) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория по физике для ученика относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения лабораторных и практических работ на уроках физики и естествознания. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 57*37*15. Вес, кг, не более 5,0. Лаборатория состоит из цифровой части (измерительных датчиков с программным обеспечением) и комплекта оборудования. Цифровая часть: измерительные блоки – 2 шт., провода с USB-разъемом – 2 шт., провода с телефонным разъемом – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., электронные весы – 1 шт., датчик силы (включает: модуль «СИЛА» – 1 шт., модуль «5 Н» – 1 шт., металлический стержень для крепления в штативе модуля «5 Н» – 1 шт.) – 1 комплект, датчик времени (включает: модуль «ВРЕМЯ» – 1 шт., датчики Холла – 2 шт.) – 1 комплект, датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА») – 1 шт., датчик дифференциального давления (включает: модуль «ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., модуль «±200 кПа» – 1 шт.) – 1 комплект, датчик электрического напряжения (модуль «± 0…30 В») – 1 шт., датчик силы тока (модуль «± 0…10 А») – 1 шт., датчик сопротивления (модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ») – 1 шт., датчик электрической емкости (модуль «ЕМКОСТЬ») – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт. Комплект оборудования: направляющая рейка – 1 шт., пластиковый стержень для крепления в штативе – 1 шт., брусок с магнитом – 1 шт., пластиковый коврик – 1 шт., грузы по 50 г – 2 шт., грузы по 100 г – 3 шт., груз с магнитом – 1 шт., бифилярный подвес – 1 шт., нить в форме петли переменной длины – 1 шт., нить в форме петли – 1 шт., пружина № 1 на планшете – 1 шт., фиксатор поролоновый с прорезью – 1 шт., основание штатива – 1 шт., стержень штатива – 1 шт., муфты перпендикулярные – 2 шт., лапки – 2 шт., стаканы 250 мл – 2 шт., калориметр – 1 шт., цилиндр алюминиевый – 1 шт., сосуд 40 мл (капельница с крышкой) – 1 шт., шприц 10 мл – 1 шт., тройник для соединения трубок – 1 шт., трубки длиной 4 см (внутренний Ø 4 мм) – 3 шт., батарейный блок питания – 1 шт., батарейки 1,5 В типа АА – 5 шт., коммутационная плата – 1 шт., переменный резистор 10 Ом – 1 шт., ключ – 1 шт., резистор 4,7 Ом – 1 шт., резистор 5,6 Ом – 1 шт., резистор 8,2 Ом – 1 шт., лампа накаливания на 4,5 В – 1 шт., проволочный резистор из нихрома (длина 80 см, Ø 0,36 мм, 16 витков) – 1 шт., проволочный резистор из нихрома (длина 40 см, Ø 0,25 мм, 8 витков) – 1 шт., проволочный резистор из нихрома (длина 40 см, Ø 0,36 мм, 8 витков) – 1 шт., проволочный резистор из никелевого сплава (длина 40 см, Ø 0,36 мм, 8 витков) – 1 шт., конденсатор 22 мкФ – 1 шт., конденсатор 33 мкФ – 1 шт., конденсатор 4,7 мкФ – 1 шт., соединительные провода – 16 шт., терморезистор – 1 шт., фоторезистор – 1 шт., фонарик – 1 шт., измерительная лента – 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Основные характеристики: Рабочий диапазон температур измерительного блока, °С: –20…+85 Счет временных интервалов: 0…9 Точность измерения времени, с: 0,001 Предел измерения электронных весов, г: 200 Точность измерения массы, г: 0,01 Предел измерения датчика силы, Н: 5 Точность измерения силы, Н: 0,01 Диапазон измеряемых температур датчиком температуры, ºС: –55…+125 Точность измерения датчика температуры, ºС: 0,1 Пределы измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±200 Точность измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±1 Предел измерения датчика силы тока, А: 10 Точность измерения силы электрического тока, А: 0,01 Предел измерения датчика электрического напряжения, В: 30 Точность измерения электрического напряжения, В: 0,03 Предел измерения датчика электрического сопротивления, кОм: 1000 Точность измерения электрического сопротивления, кОм: до 1 кОм - 0,001; до 10 кОм - 0,01; до 100 кОм - 0,1; до 1000 кОм - 1 Предел измерения датчика электрической емкости, мкФ: 10 000 Точность измерения электрической емкости, мкФ: до 0,1 мкФ - 0,0001; до 1 мкФ - 0,001; до 10 мкФ - 0,01; до 100 мкФ - 0,1; до 1000 мкФ – 1; до 10 000 мкФ – 10​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_po_fizike_dlya_uchenika_oborudovanie_i_komplekt_datchikov_s_po/ | 161840
24 | 15223 | Цифровая лаборатория по физике для учителя (комплект датчиков с программным обеспечением) |  | ​Цифровая лаборатория по физике для учителя относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения демонстраций по курсу физики в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 41*34*25. Вес, кг, не более 4,6 Комплектность: измерительные блоки – 2 шт., провода с USB-разъемом – 2 шт., провода с телефонными разъемами черные – 2 шт., провода с телефонными разъемами белые – 4 шт., адаптеры для включения в сеть – 2 шт., USB-изолятор – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., датчик массы (включает: модуль «МАССА» – 1 шт., весы – 1 шт.) – 1 шт., датчик силы (включает: модуль «СИЛА» – 1 шт., динамометр «1 Н» – 1 шт., динамометр «5 Н» – 1 шт., петли из нити – 2 шт., стержни для крепления в штативе – 2 шт.) – 1 шт., датчик времени (включает: модуль «ВРЕМЯ» – 1 шт., оптоэлектрические датчики – 3 шт., пускатель – 1 шт., пульт управления – 1 шт.) – 1 шт., датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА») – 1 шт., датчик атмосферного давления (модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ») – 1 шт., датчик относительной влажности воздуха (модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ») – 1 шт., датчик дифференциального давления (включает: модуль «ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., модуль «±200 кПа» – 1 шт.) – 1 шт., датчик силы тока (включает: модуль «± 0…2 мА» – 1 шт., модуль «± 0…200 мА» – 1 шт., модуль «± 0…10 А» – 1 шт., модуль «≈ 0…1 А» – 1 шт.) – 1 шт., датчик электрического напряжения (включает: модуль «± 0…200 мВ» – 1 шт., модуль «± 0…30 В» – 1 шт., модуль «≈ 0…30 В» – 1 шт.) – 1 шт., датчик электрического сопротивления (модуль «СОПРОТИВЛЕНИЕ») – 1 шт., датчик электрической емкости (модуль «ЕМКОСТЬ») – 1 шт., датчик индуктивности (модуль «ИНДУКТИВНОСТЬ») – 1 шт., датчик освещенности (модуль «ОСВЕЩЕННОСТЬ») – 1 шт., датчик ионизирующего излучения (модуль «ДОЗИМЕТР» с трубкой-датчиком) – 1 шт., учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы Е. Ю. Косарева, Л. Е. Богданова, печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Основные характеристики: Счет временных интервалов 0…9 Рабочий диапазон температур измерительного блока, °С: –20…+85 Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Точность измерения времени, с 0,001 Диапазон измеряемых температур датчиком температуры, °С: –55…+125 Точность измерения датчика температуры, °С: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчика атмосферного давления, гПа: 260…1260 Точность измерения датчика атмосферного давления, гПа: ±1 Рабочий диапазон температур датчика влажности, °С: –20…+85 (рекомендуемый диапазон для датчика влажности, °С: 0…+50, время работы в диапазоне –20…0 и +50…+85 °С, часов, не более: 50) Точность измерений влажности в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3 Пределы измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±200 Точность измерений датчика дифференциального давления, кПа: ±1 Рабочий диапазон частот датчиков переменного тока и напряжения, Гц: 1…5000 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета датчика радиации, с: 45 Диапазон измерений датчика освещенности, лк: 1…50 000 Тип датчика освещенности: RGBC сенсор TCS3472S | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/tsifrovaya_laboratoriya_po_fizike_dlya_uchitelya_komplekt_datchikov_s_programmnym_obespecheniem/ | 288848