## Разделы
№ | Название раздела
1 | Кабинет Химии

## Кабинет Химии
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 15274 | Датчик pH с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения кислотности водного раствора при проведении демонстрационных опытов по химии, биологии и экологии .Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 13*8,5*18,5. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерений, РН: 14Точность, РН: 0,1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «PH» – 1 шт., трубка-сенсор РН с проводом – 1 шт., набор реактивов для калибровки – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Трубка-сенсор датчика РН соединяется проводом с модулем «PH». Сенсор погружен в раствор для хранения РН-электродов. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/datchik_ph_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 29904
2 | 16075 | Датчик массы 200 г с независимой индикацией (весы с USB-переходником) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения массы при проведении демонстрационных опытов по физике, химии, биологии и естествознанию. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, г: 200 Разрешающая способность, г: 0,01 Минимальное измеряемое значение, г: 0,5 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МАССА» – 1 шт., модуль «до 200 г» (весы) – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод для соединения модуля «МАССА» с модулем «до 200 г» – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_massy_200_g_s_nezavisimoy_indikatsiey_vesy_s_usb_perekhodnikom/ | 43344
3 | 15277 | Датчик объема жидкого реагента с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения объема жидкого реагента при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 25*18,5*6,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, мл: 10 Разрешающая способность, мл: 0,1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОБЪЕМ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ОБЪЕМ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА» соединен проводом с подвижной частью датчика. Подвижная часть, в свою очередь, соединена тросиком в оболочке со шприцем, предназначенным для набора жидкого реагента. Допускается использование только жидкостей, инертных к корпусу модуля (водные растворы солей, разбавленные растворы кислот и щелочей). На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/datchik_obema_zhidkogo_reagenta_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28829
4 | 15279 | Датчик оптической плотности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения оптической плотности (коэффициента пропускания) при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, %: 0…100 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., кювета прозрачная – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» соединен проводом с подставкой для кюветы, в которую наливают калибровочную, а затем исследуемую жидкость. В подставку вмонтирован датчик с одной стороны и светодиод с другой. Между ними во время измерений устанавливают кювету с калибровочной или исследуемой жидкостью. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-fiziki/tsifrovye-laboratorii21697/datchik_opticheskoy_plotnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28728
5 | 15273 | Датчик температуры термопарный с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Диапазон измеряемых температур, °С: +50…+1000 Длина провода температурного датчика, м: 1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА +50…+1000 °С» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/datchik_temperatury_termoparnyy_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28672
6 | 15275 | Датчик электропроводности жидкости с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения электрической проводимости различных растворов при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, мкСм: 10…125 000 Разрешающая способность, мкСм: 1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ» соединен проводом с трубкой, в которой зафиксированы два щупа для погружения в жидкость. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/datchik_elektroprovodnosti_zhidkosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 26432
7 | 15276 | Датчик электрохимического потенциала с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения электрохимического потенциала при проведении демонстрационных опытов по химии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, мВ: 30 Точность, мВ: 0,01 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» – 1 шт., графитовые пластины – 2 шт., цинковая пластина – 1 шт., медная пластина – 1 шт., свинцовая пластина – 1 шт., прозрачная кювета – 1 шт., фиксатор с двумя электродами типа «крокодил» – 1 шт., соединительные провода – 2 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Электроды типа «крокодил» вставлены в фиксатор для крепления к стенке кюветы. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/datchik_elektrokhimicheskogo_potentsiala_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 27216
8 | 15229 | Комплект оборудования к цифровой лаборатории по химии для учителя |  | ​Комплект оборудования для опытов к цифровой лаборатории (арт. 15228). Цифровая лаборатория по химии для учителя относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения демонстраций по всем разделам химии на уроках химии. Габаритные размеры в упаковке № 1 (дл.*шир.*выс.), см: 63*33*34,5. Вес, кг, не более 6,0. Комплектность: аппарат Киппа (250 мл) – 1 шт., прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий – 1 шт., прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт., прибор для получения галоидоалканов – 1 шт., стеклянные колбы (коническая 250 мл – 1 шт., круглодонная 250 мл – 1 шт., круглодонная 500 мл – 1 шт., плоскодонная 250 мл – 1 шт., плоскодонная 500 мл – 1 шт., мерная с меткой 250 мл – 1 шт., мерная с меткой 500 мл – 1 шт.) – 1 комплект, стеклянные стаканы (50, 100, 150, 250 мл – по 2 шт., 600 мл – 1 шт.) – 1 комплект, стеклянные пробирки химические (14×120, 16×150 и 21×200 мм – по 4 шт.) – 1 комплект, мерные стеклянные цилиндры (50 и 100 мл – по 1 шт.) – 1 комплект, прямая стеклянная трубка L = 15 см – 1 шт., стеклянные трубки, загнутые под углом (60°, 90° и 100° – по 1 шт.) – 1 комплект, стеклянные палочки – 2 шт., стеклянная чашка Петри – 1 шт., стеклянные воронки (диаметром 56 и 75 мм – по 1 шт.) – 1 комплект, стеклянные пипетки (2, 5 и 10 мл – по 1 шт.) – 1 комплект, фарфоровый стакан 150 мл – 1 шт., фарфоровая ступка с пестом – 1 шт., фарфоровый шпатель – 1 шт., ареометры (800, 900, 1000, 1100, 1200 кг/м3 – по 1 шт.) – 1 комплект, ложка для сжигания веществ – 1 шт., зажим пробирочный – 1 шт., металлический пинцет – 1 шт., силиконовая трубка L = 1 м – 1 шт., распылительная сетка – 1 шт., штатив для пробирок (10 гнезд) – 1 шт., спиртовка – 1 шт., резиновые пробки (диаметр 14,5 мм – 4 шт., 16 мм – 2 шт., 19 мм – 2 шт., 29 мм – 3 шт.) – 1 комплект, резиновые пробки с газоотводными трубками – 2 шт., набор этикеток самоклеящихся – 1 шт., бумажные фильтры диаметром 150 мм – 1 уп., учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы Е. Ю. Косарева, Л. Е. Богданова, печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/komplekt_oborudovaniya_k_tsifrovoy_laboratorii_po_khimii_dlya_uchitelya/ | 67155
9 | 15231 | Цифровая лаборатория по химии для ученика (оборудование и комплект датчиков с ПО) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория по химии для ученика относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения лабораторных и практических работ на уроках химии и естествознания. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 42*35*19. Вес, кг, не более 4,8. Лаборатория состоит из цифровой части (измерительных датчиков с программным обеспечением) и комплекта оборудования. Цифровая часть: измерительные блоки – 2 шт., провода с USB-разъемом – 2 шт., электронные весы – 1 шт., датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА») – 1 шт., датчик электропроводности жидкости (модуль «ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ») – 1 шт., датчик электрохимического потенциала (включает: модуль «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» – 1 шт., графитовые пластины – 2 шт., цинковая пластина – 1 шт., медная пластина – 1 шт., свинцовая пластина – 1 шт., прозрачная кювета – 1 шт., фиксатор с двумя электродами типа «крокодил» – 1 шт., соединительные провода – 2 шт.) – 1 комплект, датчик объёма жидкого реагента (модуль «ОБЪЁМ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА») – 1 комплект, датчик оптической плотности (включает: модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., прозрачная кювета с меткой – 1 шт.) – 1 комплект, электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт. Комплект оборудования: стаканы химические стеклянные (50 мл – 2 шт., 100 мл – 4 шт., 150 и 250 мл – по 1 шт.) – 1 комплект, мерный цилиндр (50 мл) – 1 шт., фильтровальная бумага (диаметр 150 мм) – 1 уп., фарфоровая ступка с пестом – 1 шт., спиртовая горелка – 1 шт., ареометры (900, 1000, 1100 кг/м3) – по 1 шт., лучины – 3 шт., круглодонная колба (50 мл) – 1 шт., пробирки (14 и 16 мм – по 4 шт., 21 мм – 2 шт.) – 1 комплект, резиновые пробки (14,5 мм – 4 шт., 19 мм – 2 шт.) – 1 комплект, резиновые пробки с газоотводными трубками – 2 шт., штатив для пробирок – 1 шт., пластиковые шпатели – 2 шт., стеклянные палочки – 5 шт., пипетки – 3 шт., чашка Петри стеклянная (диаметр 100 мм) – 1 шт., штатив химический лабораторный – 1 шт., лоток раздаточный лабораторный – 1 шт., пособие «Лабораторные опыты по курсу химии» (автор Л. Е. Богданова - 56 страниц - печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Основные характеристики: Рабочий диапазон температур измерительного блока, °С: –20…+85 Предел измерения электронных весов, г: 200 Точность измерения массы, г: 0,01 Диапазон измеряемых температур датчиком температуры, ºС: –55…+125 Точность измерения датчика температуры, ºС: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчиком электропроводности, мСм: 10…200 Точность измерения датчика электропроводности, мСм: 0,01 Диапазон измеряемых значений датчиком электрохимического потенциала, мВ: 0…200 Точность измерения датчика электрохимического потенциала, мВ: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчиком объёма жидкого реагента, мл: 0…10 Точность измерения датчика объёма жидкого реагента, мл: 0,1 Тип датчика оптической плотности: RGBC сенсор TCS3472S​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/tsifrovaya_laboratoriya_po_khimii_dlya_uchenika_oborudovanie_i_komplekt_datchikov_s_po/ | 111552
10 | 15228 | Цифровая лаборатория по химии для учителя (комплект датчиков с программным обеспечением) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория по химии для учителя относится к предметной области «Естественные науки» и предназначена для проведения демонстраций по курсу химии в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 42*41*17. Вес, кг, не более 3,3. Комплектность: измерительные блоки – 2 шт., провода с USB-разъемом – 2 шт., провода с телефонными разъемами – 2 шт., адаптеры для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 2 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., датчик массы (включает: модуль «МАССА» – 1 шт., модуль «до 200 г» – 1 шт.) – 1 комплект, датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА –55…+125 ºС») – 1 шт., термопарный датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА +50…+1000 ºС») – 1 шт., датчик РH (включает: модуль «РH» – 1 шт., трубка-сенсор РН с проводом – 1 шт., набор реактивов для калибровки – 1 шт.) – 1 комплект, датчик электропроводности жидкости (модуль «ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ») – 1 шт., датчик электрохимического потенциала (включает: модуль «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» – 1 шт., графитовые пластины – 2 шт., цинковая пластина – 1 шт., медная пластина – 1 шт., свинцовая пластина – 1 шт., прозрачная кювета – 1 шт., фиксатор с двумя электродами типа «крокодил» – 1 шт., соединительные провода – 2 шт.) – 1 комплект, датчик объёма жидкого реагента (модуль «ОБЪЁМ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА») – 1 комплект, датчик оптической плотности (включает: модуль «ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ» – 1 шт., прозрачная кювета с меткой – 1 шт.) – 1 комплект, учебное пособие «Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Физика. Химия» (авторы Е.Ю. Косарева, Л.Е. Богданова, печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Основные характеристики: Рабочий диапазон температур измерительного блока, °С: –20…+85 Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Диапазон измеряемых температур датчиком температуры, ºС: –55…+125 Точность измерения датчика температуры, ºС: 0,1 Диапазон измеряемых температур термопарным датчиком, ºС: +50…+1000 Точность измерения термопарного датчика температуры, ºС: 1 Диапазон измеряемых значений датчиком pH: 0…14 Точность измерения датчика pH: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчиком электропроводности, мСм: 10…200 Точность измерения датчика электропроводности, мСм: 0,01 Диапазон измеряемых значений датчиком электрохимического потенциала, мВ: 0…200 Точность измерения датчика электрохимического потенциала, мВ: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчиком объема жидкого реагента, мл: 0…10 Точность измерения датчика объема жидкого реагента, мл: 0,1 Тип датчика оптической плотности: RGBC сенсор TCS3472S На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчики могут работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчиков с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-khimii_/tsifrovaya_laboratoriya_po_khimii_dlya_uchitelya_komplekt_datchikov_s_programmnym_obespecheniem/ | 154448