## Разделы
№ | Название раздела
1 | Демонстрационные
2 | Лабораторные

## Демонстрационные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 5775 | Лупа препаровальная |  | Изделие предназначено для проведения лабораторных работ, связанных с исследованием небольших объектов, детали которых трудно рассмотреть невооруженным глазом. Лупа снабжена подставкой и регулируемым держателем, позволяющим наклонять и фиксировать линзу в нужном положении. В корпус изделия встроена светодиодная подсветка (батарейки в комплект не входят). Линза изготовлена из пластика. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/komplekt-kollektsiy21497/lupa_preparovalnaya/ | 2920
2 | 2338 | Лупа ручная |  | Снабжена эргономичной ручкой изогнутой формы. Увеличение трехкратное. Диаметр линзы 50 мм. Материал оправы - пластик. Материал линзы - стекло. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/komplekt-kollektsiy21497/lupa_ruchnaya/ | 259
3 | 13317 | Мешалка магнитная |  | Предназначена для перемешивания жидкостей с помощью якоря, помещаемого в сосуд с перемешиваемой жидкостью, при проведении опытов на уроках химии, биологии, экологии и естествознания. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 21,0*12,0*15,0. Вес, кг, не более 0,6. Максимальная скорость вращения, об/мин: не более 2400 Максимальный объем перемешиваемой жидкости, мл: 1000 Напряжение питания, В: 220/12 Комплектность: мешалка – 1 шт., якорь – 2 шт., блок питания (220/12 В) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Скорость вращения регулируется ручкой на корпусе прибора.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/khimiya16521/komplekt-kollektsiy/meshalka_magnitnaya/ | 10114
4 | 13195 | Микроскоп школьный (с подсветкой) |  | ​Микроскоп школьный предназначен для получения увеличенных изображений малых объектов (или деталей их структуры), невидимых невооруженным глазом. Степень увеличения микроскопа со сменным окуляром WF10Х: 40, 100, 400 крат. Степень увеличения микроскопа со сменным окуляром WF16Х: 64, 160, 640 крат. Способ наблюдения: монокулярный Строение оптической схемы: прямой Тип осветителя: светодиодный Комплектность: микроскоп в сборе – 1 шт., окуляры сменные WF10Х и WF16Х – 2 шт., подсветка (нижняя и верхняя) – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Микроскоп укомплектован объективами 4Х, 10Х, 40Х, револьверным барабаном для быстрой смены объективов, нижней и верхней подсветкой. Поворотом барабана и сменой окуляров изменяется увеличение микроскопа (от 40 до 640 крат). Освещенность предметного стекла регулируется диафрагмой, расположенной под предметным столиком. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*17*34. Вес, кг, не более 1,13. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/komplekt-kollektsiy21497/mikroskop_shkolnyy_s_podsvetkoy/ | 13689
5 | 14188 | Микроскоп школьный с цифровой камерой |  | Предназначен для получения увеличенных изображений малых объектов (или деталей их структуры), невидимых невооруженным глазом. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 22*17*34. Вес, кг, не более 1,3. Увеличение микроскопа с окуляром WF10Х: 40, 100, 400 крат. Увеличение микроскопа с окуляром WF16Х: 64, 160, 640 крат. Способ наблюдения: монокулярный Строение оптической схемы: прямой Тип осветителя: светодиодный Характеристики камеры: мaĸcимaльнoe paзpeшeниe 1280 х 1024 пиĸc (1,3 Мпикс), диaгoнaль мaтpицы 1 /3" (4,60 мм х 3,70 мм, диaгoнaль 5,9 мм), рaзмep пиĸceлa 3,6 x 3,6 мкм, интepфeйc UЅВ 2.0, пoддepживaeтcя OC Wіndоwѕ 10, Мас ОЅ, Lіnuх, динaмичecĸий диaпaзoн 71 дБ, сooтнoшeниe cигнaл/шyм - 44 дБ, пoлe зpeния пpимepнo cooтвeтcтвyeт oĸyляpy 32Х, пpoгpaммнoe oбecпeчeниe ХСаmVіеw. Тип матрицы: CMOS Комплектность: микроскоп в сборе – 1 шт., окуляры сменные WF10Х и WF16Х – по 1 шт., цифровая камера – 1 шт., подсветка (нижняя и верхняя) – 2 шт., UЅВ-провод – 1 шт., СD c дpaйвepaми и ΠO – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Микроскоп укомплектован объективами 4Х, 10Х, 40Х; револьверным барабаном для быстрой смены объективов; нижней и верхней подсветкой. Поворотом барабана и сменой окуляров и камеры изменяется увеличение микроскопа. Освещенность предметного стекла регулируется диафрагмой (расположена под предметным столиком).Для работы с микроскопом необходимы три батарейки АА по 1,5 В.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/pribory/demonstratsionnye21786/mikroskop_shkolnyy_s_tsifrovoy_kameroy/ | 32368
6 | 13302 | Набор ареометров (20 шт.) |  | ​Набор предназначен для измерения плотности жидкостей при проведении демонстрационных опытов и практических работ на уроках физики, химии, биологии, экологии и естествознания в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 19,5*12,5*12,0. Вес, кг, не более 0,42. Диапазон измерений, кг/м3: 650÷1850. Цена деления, кг/м3: 10. Комплектность: ареометр 650÷750 – 1 шт., ареометр 750÷850 – 2 шт., ареометр 850÷950 – 2 шт., ареометр 950÷1050 – 4 шт., ареометр 1050÷1150 – 2 шт., ареометр 1150÷1250 – 2 шт., ареометр 1250÷1350 – 2 шт., ареометр 1350÷1450 – 1 шт., ареометр 1450÷1550 – 1 шт., ареометр 1550÷1650 – 1 шт., ареометр 1650÷1750 – 1 шт., ареометр 1750÷1850 – 1 шт., штатив на 10 гнезд – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Трубки ареометров изготовлены из химически стойкого пластика. Ареометры имеют цветную маркировку. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/nabor_areometrov_20_sht_/ | 6586
7 | 4947 | Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных |  | Прибор предназначен для демонстрации явления дыхательного газообмена у животных и растений при изучении курса биологии по разделам «Растения» и «Животные». Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 12*12*21,5. Вес, кг, не более 0,55. Комплектность: прибор (в сборе) – 1 шт., трубка с зажимом (краном) и резиновой пробкой – 1 шт., шприц с иголкой, закрытой колпачком – 1 шт., уплотнитель (кусочек пластилина) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Прибор состоит из стеклянного сосуда, установленного на основании с U-образным манометром, снабженным указателями уровня. Сосуд разделен сеткой на две части. В крышку сосуда вставляется резиновая пробка с зажимом (краном) и трубкой. Свободный конец трубки подсоединяется к манометру. Для заполнения манометра подкрашенной жидкостью к прибору прилагается шприц с иголкой, закрытой колпачком. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/pribory/demonstratsionnye21786/pribor_dlya_obnaruzheniya_dykhatelnogo_gazoobmena_u_rasteniy_i_zhivotnykh/ | 2834
8 | 9354 | Термоскоп по ботанике (демонстрационный) |  | Прибор предназначен для демонстрации опытов по обнаружению тепла, выделяемого прорастающими семенами при дыхании. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 36*10*9. Вес, кг, не более 0,3. Комплектность: прибор в сборе – 1 шт., шприц – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/pribory/demonstratsionnye21786/termoskop_po_botanike_demonstratsionnyy/ | 2957

## Лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 9987 | Комплект для исследования состояния окружающей среды |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Предназначен для выполнения практических работ по экологии, биологии и химии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 52*26*25. Вес, кг, не более 5,0. Комплект представляет собой мини-лабораторию, сопровождаемую авторским учебным пособием и укомплектованную в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Включает в себя портативную приборную базу (термометр электронный со щупом, рН-метр электронный, кондуктометр), наборы химических реактивов, лабораторной посуды, печатных материалов, необходимых для проведения количественных, полуколичественных и качественных исследований воды, воздуха, осадков, снежного покрова, почвы. В учебном пособии, входящем в комплект, приведены методические рекомендации по проведению работ: "Измерение температуры, кислотности, минерализации", "Определение цветности воды", "Исследование прозрачности (мутности) воды", "Исследование запаха воды", "Исследование жесткости воды", "Исследование воды на наличие синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)", "Измерение содержания растворенного кислорода в воде", "Измерение содержания железа в воде", "Исследование содержания хлоридов в воде", "Исследование осадков в виде дождя", "Исследование осадков в виде снега", "Исследование почвенного покрова". Комплектность: Учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт. Электронные приборы: термометр электронный со щупом – 1 шт., рН-метр электронный – 1 шт., кондуктометр электронный – 1 шт. Химические реактивы: марганца хлорид – 42 г, калия иодид – 15 г, натрия гидроксид – 50 г, натрия тиосульфат – 2 ампулы, крахмал индикаторный очищенный – 25 г, кислота азотная (концентрация 1:2) – 100 мл, аммония персульфат – 25 г, калия роданид – 25 г, натрия гидрокарбонат – 25 г, серебра нитрат –10 г. Лабораторная посуда: цилиндр мерный 50 мл с подставкой – 1 шт., воронка – 1 шт., колба коническая 100 мл – 2 шт., пробка резиновая – 1 шт., крышка пластмассовая – 1 шт., склянка с притертой пробкой 250 мл – 2 шт., капельница пластиковая – 1 шт., стакан мерный 50 мл – 2 шт., стакан мерный 250 мл – 1 шт., стакан мерный 500 мл – 1 шт., стакан 300 мл – 1 шт., дозатор – 1 шт., спринцовка – 1 шт., пипетка 1 мл – 2 шт., пипетка 5 мл – 1 шт., пипетка глазная – 1 шт., ложка-шпатель – 2 шт., палочка стеклянная – 2 шт., флакон 100 мл – 2 шт., флакон 250 мл – 1 шт., устройство для исследования прозрачности воды с подвижным держателем методом полуколичественного определения – 1 шт., промывалка – 1 шт. Печатные пособия: Карточка 1 "Цветность. Мутность" – 2 шт., Карточка 2 "Запах" – 2 шт., Карточка 3 "Растворимость кислорода в воде" – 2 шт., Карточка 4 "Содержание железа в воде" – 2 шт. Принадлежности: фильтры обеззоленные Ø 15 см – 1 упаковка (100 шт.), совок металлический – 1 шт., пакет-зип 15×20 см – 15 шт., лента сантиметровая – 1 шт., линейка – 1 шт., маркер перманентный – 1 шт., чемоданчик – 1 шт. Учебное пособие является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/komplekt_dlya_issledovaniya_sostoyaniya_okruzhayushchey_sredy/ | 86016
2 | 15023 | Комплект для практических работ по фильтрации и очистке воды |  | ​Предназначен для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе в профильных медико-биологических классах. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 60*40*18. Вес, кг, не более 4,3. Комплектность: термометр электронный со щупом – 1 шт., устройство для исследования прозрачности воды – 1 шт., цилиндр мерный 50 мл с носиком – 1 шт., колба коническая 100 мл – 1 шт., крышка пластмассовая – 1 шт., воронка – 1 шт., фильтры обеззоленные «Синяя лента» Ø 12,5 см – 1 уп., линейка – 1 шт., карточка «Цветность. Мутность» – 1 шт., карточка «Запах» – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт., стакан прозрачный пластиковый – 6 шт., стакан прозрачный пластиковый с отверстиями – 2 шт., стаканчик пластиковый мерный 50 мл – 4 шт., сетка – 4 шт., магнит – 4 шт., пластиковая ложка – 4 шт., шпатель – 4 шт., порошок железа металлического – 2 уп., краска – 2 шт., воронка – 2 шт., палочка стеклянная – 4 шт., бумажный фильтр – 1 уп., сито – 2 шт., цветная бумага (9х9 см) – 1 уп., поднос прозрачный – 6 шт., песок отмытый – 2 уп., торф – 2 уп., лист белой бумаги ламинированный – 6 шт., карточки 1–5 – по 3 шт., ящик пластиковый – 1 шт., учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Комплект позволяет провести следующие работы: «Исследование прозрачности (мутности) воды», «Определение цветности воды», «Исследование запаха воды», «Моделирование очистки воды с помощью бумажного фильтра», «Моделирование очистки воды от мусора с помощью сетки», «Моделирование очистки воды методом осаждения», «Моделирование очистки воды с помощью магнита», «Моделирование очистки воды методом фильтрации через песок». | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/komplekt_dlya_prakticheskikh_rabot_po_filtratsii_i_ochistke_vody/ | 31248
3 | 17242 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология) |  | Набор предназначен для практических и лабораторных работ учащихся при изучении курсов химии, физики и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 37*34,5*14,5. Вес, кг, не более 4,2. Комплектность: штатив лабораторный химический – 1 шт., чашки Петри – 3 шт. (диаметр 60 мм пластик – 2 шт., диаметр 100 мм стекло – 1 шт.), набор инструментов препаровальных – 1 шт., предметные стекла – 10 шт., покровные стекла – 1 уп. (100 шт.), ложка для сжигания веществ – 1 шт., ступка № 3 с пестом (фарфор) – 1 шт., чаша выпарительная № 3 – 1 шт., банки для твердых реактивов (объем не менее 30 мл) – 10 шт., банки для твердых реактивов (объем не менее 50 мл) – 10 шт., флаконы для растворов реактивов (объем не менее 50 мл) – 6 шт., банки-капельницы ПЭ для растворов (объем не менее 40 мл) – 20 шт., этикетки на банки – 1 лист формата А4, пробирки 14*120 химические – 20 шт., пробирки 16*150 химические – 10 шт., штатив для пробирок – 1 шт., зажим пробирочный – 1 шт., прибор для получения газов – 1 шт., спиртовка лабораторная – 1 шт., горючее для спиртовок (объем 0,33 л) – 1 шт., фильтры обеззоленные диаметром 9 см – 1 уп. (100 шт.), колба коническая 250 мл (стекло) – 1 шт., палочка стеклянная с наконечником – 1 шт., цилиндр мерный 100 мл (пластик) – 1 шт., воронка диаметром 56 мм, длиной 80 мм (стекло) – 1 шт., стакан мерный 100 мл (стекло) – 1 шт., пробка с газоотводной трубкой – 1 шт., лоток для раздаточного материала – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/komplekt_posudy_i_oborudovaniya_dlya_uchenicheskikh_opytov_khimiya_fizika_biologiya/ | 22848
4 | 14170 | Лоток раздаточный лабораторный 250х150х45 |  | ​Лоток предназначен для использования при проведении лабораторных работ на уроках физики, химии, биологии и естествознания, а также в начальной школе. Лоток изготовлен из полистирола методом вакуумной формовки. Толщина исходного материала 1 мм. Размеры 250*150*45 мм. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/nachalnaya-shkola_/obshchestvoznanie-i-estestvoznanie-okruzhayushchiy-mir/oborudovanie-i-nabory-dlya-eksperimentov/lotok_razdatochnyy_laboratornyy_250kh150kh45/ | 296
5 | 10299 | Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30*18*14. Вес, кг, не более 1,25. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., кислота азотная (концентрация 1:2) – 100 мл, аммония персульфат – 25 г, калия роданид – 25 г, натрия гидрокарбонат – 25 г, серебра нитрат – 10 г, колбы конические 100 мл – 2 шт., ложки-шпатели – 2 шт., пипетка – 1 шт., пробка резиновая – 1 шт., карточка "Содержание железа в воде" – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт. Изделие является модулем "Комплекта для исследования состояния окружающей среды". Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации по проведению исследований жесткости воды, содержания хлоридов в воде, измерения содержания железа в воде и исследованию воды на наличие синтетических поверхностно-активных веществ. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_issledovaniya_zhestkosti_khlorida_zheleza_i_spav_v_vode/ | 14700
6 | 10300 | Набор для исследования осадков (дождя и снега) |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30*18*14. Вес, кг, не более 1,0. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., рН-метр электронный – 1 шт., кондуктометр электронный – 1 шт., воронка – 1 шт., стаканы мерные 50 мл – 2 шт., стакан мерный 250 мл – 1 шт., стакан мерный 500 мл – 1 шт., стакан 300 мл – 1 шт., фильтры обеззоленные 12,5 см – 1 уп., пакеты с зип-замком 150*200 мм – 10 шт., лента сантиметровая – 1 шт., линейка – 1 шт., маркер перманентный – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт. Изделие является модулем "Комплекта для исследования состояния окружающей среды". Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации по измерению количества осадков, исследованию загрязнения осадков твердыми частицами, измерению кислотности и минерализации осадков, исследованию свежевыпавшего снега и исследованию снежного покрова. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_issledovaniya_osadkov_dozhdya_i_snega/ | 29098
7 | 10301 | Набор для исследования почвенного покрова |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30*18*14. Вес, кг, не более 0,95. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., термометр электронный со щупом – 1 шт., рН-метр электронный – 1 шт., совок металлический – 1 шт., пакеты-зип 150*200 мм – 10 шт., лента сантиметровая – 1 шт., стаканы мерные 50 мл – 2 шт., стакан мерный 250 мл – 1 шт., палочки стеклянные – 2 шт., воронка – 1 шт., фильтры обеззоленные "Синяя лента" 12,5 см – 1 уп., маркер перманентный – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт. Изделие является модулем "Комплекта для исследования состояния окружающей среды". Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации по описанию почвенного покрова, отбору почвы, измерению температуры и приготовлению водной почвенной вытяжки. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_issledovaniya_pochvennogo_pokrova/ | 24797
8 | 10297 | Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30*18*14. Вес, кг, не более 0,9. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., термометр электронный со щупом – 1 шт., устройство для исследования прозрачности воды – 1 шт., цилиндр мерный 50 мл с носиком – 1 шт., колба коническая 100 мл – 1 шт., крышка пластмассовая – 1 шт., воронка – 1 шт., фильтры обеззоленные "Синяя лента" 12,5 см – 1 уп., линейка – 1 шт., карточка 1 "Цветность. Мутность" – 1 шт., карточка 2 "Запах" – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт. Изделие является модулем "Комплекта для исследования состояния окружающей среды". Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации по исследованию прозрачности (мутности) воды методами качественного и полуколичественного определения, определению цветности воды и исследованию запаха воды. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_opredeleniya_prozrachnosti_tsvetnosti_i_zapakha_vody/ | 16789
9 | 9634 | Набор для оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Набор предназначен для использования на уроках биологии; в курсе «Экология» – для работы в классе и в полевых условиях выездных практик или экологического лагеря для оценки состояния пресного водоема. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 32*18*16. Вес, кг, не более 1,4. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., сачок складной для отлова водных животных – 1 шт., стакан пластиковый с отверстиями 2 мм – 1 шт., стакан пластиковый с отверстиями 8 мм – 1 шт., пинцеты – 6 шт., пипетки – 6 шт., лупы – 6 шт., чашки Петри пластиковые – 10 шт., карточки-определители водных беспозвоночных – 6 комплектов по 20 шт., карточки "Расчет индекса Майера" – 6 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Набор упакован в пластиковый ящик, удобный для транспортировки и хранения. Карточки напечатаны на картоне и ламинированы пленкой. Цветная маркировка на карточках: синий цвет – обитатели чистой воды; желтый – организмы средней чувствительности; коричневый – обитатели загрязненного водоема. На карточках представлены следующие водные беспозвоночные: 1. Личинки веснянок. 2. Личинки поденок. 3. Личинки ручейников. 4. Личинки вислокрылок. 5. Речная дрейссена. 6. Бокоплав. 7. Личинки стрекоз. 8. Личинки комаров-долгоножек. 9. Моллюски (катушки). 10. Моллюски (живородки). 11. Личинки комаров-звонцов. 12. Пиявки. 13. Водяной ослик. 14. Прудовик. 15. Личинка мошки. 16. Аулофорус. 17. Личинка мухи-журчалки "крыска". 18. Гребляк (клоп). 19. Личинка плавунца. 20. Роговая шаровка. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации с описанием лабораторной работы "Знакомство с методикой биологической оценки качества воды пресного водоема (индекс Майера)" и работы в природе "Оценка качества воды пресного водоема методом биоиндикации". | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/nabor_dlya_otsenki_kachestva_vody_presnogo_vodoema_metodom_bioindikatsii/ | 15120
10 | 10298 | Набор для оценки растворенного кислорода в воде |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина Пособие предназначено для выполнения практических работ по экологии, географии, биологии и химии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 42*21*20. Вес, кг, не более 3. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., термометр электронный – 1 шт., марганца хлорид – 42 г, калия иодид – 15 г, натрия гидроксид – 50 г, натрия тиосульфат – 2 ампулы, кислота азотная (концентрация 1:2) – 100 мл, крахмал для иодометрии – 25 г, колбы конические 100 мл – 2 шт., склянки с притертой пробкой 250 мл с узким горлом (светлое стекло) – 2 шт., флаконы с пробкой 100 мл (темное стекло) – 2 шт., флакон с винтовым горлом 250 мл (темное стекло) – 1 шт., пипетки 1 мл – 2 шт., пипетка 5 мл – 1 шт., капельница пластиковая – 1 шт., дозатор – 1 шт., спринцовка – 1 шт., ложка-шпатель – 2 шт., карточка "Растворимость кислорода в воде" – 1 шт., маркер перманентный – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., пластиковый чемоданчик – 1 шт. Изделие является модулем комплекта для исследования состояния окружающей среды. Укомплектовано в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. Для исследования растворенного в воде кислорода используется методика Винклера, адаптированная для школьников. В учебном пособии описаны этапы исследования: приготовление реактивов, отбор пробы, определение кислорода в пробе, вычисление результатов анализа (расчет абсолютного и относительного содержания кислорода). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_otsenki_rastvorennogo_kisloroda_v_vode/ | 23296
11 | 11643 | Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации |  | ​Автор: канд. геогр. наук И.Л. Марголина, А.Г. Горецкая Пособие предназначено для использования на уроках биологии, географии, экологии, а также в проектной деятельности учащихся при исследовании загрязнения окружающей среды. Габаритные размеры упаковки (дл.*шир.*выс.), см: 31*20,5*18. Вес, кг, не более 2. Комплектность: учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., кондуктометр – 1 шт., весы электронные – 1 шт., компас – 5 шт., лупа – 5 шт., воронка – 2 шт., фильтр – 1 шт., стакан мерный 50 мл – 2 шт., стакан мерный 250 мл – 2 шт., чашка Петри пластиковая – 5 шт., стеклянная палочка – 2 шт., пакеты зип – 20 шт., сантиметровая лента – 5 шт., маркер – 1 шт., сетка пластиковая – 5 м, линейка – 5 шт., канцелярский нож – 2 шт., карточки с видами лишайников – 60 шт. (3 комплекта по 20 шт.), карточки методические с таблицами – 12 шт. (3 комплекта по 4 шт.), палетка 10х10 – 3 шт., ящик – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Методические карточки содержат информацию для проведения расчетов и анализа полученных результатов. Карточки ламинированы, могут использоваться непосредственно в полевых условиях. Учебное пособие, входящее в комплект, является официальным печатным изданием, зарегистрированным в Российской книжной палате, и имеет обязательные элементы выходных сведений: УДК, ББК, ISBN. В учебном пособии содержатся методические рекомендации с описанием семи заданий: "Оценка загрязнения воздуха по видовому разнообразию лишайников", "Оценка загрязнения воздуха по проективному покрытию лишайников", "Расчет показателей относительной чистоты воздуха", "Оценка загрязнения воздуха по исследованиям формы, цвета и длине таллома лишайников", "Оценка чистоты воздуха по минерализации водной вытяжки", "Оценка чистоты воздуха методом экспонирования (развешивание лишайников)", "Определение концентрации диоксида серы в воздухе". | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/nabor_dlya_otsenki_chistoty_vozdukha_metodom_bioindikatsii/ | 27888
12 | 16149 | Набор для препарирования |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ на уроках биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 23*15,5*5,5. Вес, кг, не более 0,5. Комплектность: препаровальные иглы – 2 шт. (прямая и изогнутая – по 1 шт.), флаконы с крышками-капельницами – 4 шт., лупа – 1 шт., стеклянная палочка – 1 шт., пинцет – 1 шт., скальпель – 1 шт., предметные стекла – 15 шт., покровные стекла – 200 шт. (2 уп. по 100 шт.), чашки Петри – 2 шт., бумажные фильтры – 200 шт. (2 уп. по 100 шт.), лоток для проведения работ – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/pribory/demonstratsionnye21786/nabor_dlya_preparirovaniya/ | 3967
13 |  | Набор для препарирования по биологии |  | Набор для препарирования представляет собой комплект лабораторных принадлежностей и оборудования, для проведения лабораторных опытов и наблюдений на уроках биологии в школе и других учебных заведениях. Элементы набора размещаются в пластиковом раздаточном лотке, который используется для хранения оборудования и выдается на рабочий стол учащимся. Комплект поставки № Наименование Кол-во, шт. 1. Игла препаровальная 2 2. Лоток 1 3. Лупа ручная 1 4. Скальпель брюшистый 1 5. Стекло предметное 10 6. Стекло покровное (упак. 100 шт.) 1 7. Палочка стеклянная 1 8. Пинцет 1 9. Флакон с крышкой-капельницей 2 10. Фильтр бумажный (упак. 100 шт.) 1 11. Чашка Петри 1 | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/NABOR_DLYA_PREPARIROVANIYA_PO_BIOLOGII_215/ | 4041
14 | 16353 | Набор для проектной деятельности "Изготовление гербария" |  | Набор предназначен для использования в школе при выполнении исследовательских проектов, связанных с изучением биологического разнообразия в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «География» и «Экология». Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 47,5*34*9,5. Вес, кг, не более 4,2. Комплектность: гербарные папки – 3 шт., гербарный пресс (сетка) – 1 шт., листы адсорбирующей бумаги – 20 шт., компасы – 3 шт., лупы – 3 шт., чашки Петри – 3 шт., измерительные ленты с сантиметровыми делениями – 3 шт., ножницы – 3 шт., нож – 1 шт., папка для оформления гербария – 1 шт., файлы-вкладыши (формат А4) – 1 уп., листы плотной бумаги (формат А4) – 3 уп., листы матовой кальки (формат А5) – 3 шт., гербарные этикетки – 36 шт., клейкая лента узкая – 1 шт., клей ПВА – 1 шт., карандаши простые – 3 шт., руководство по эксплуатации с методическими рекомендациями – 1 шт. Набор обеспечивает все этапы создания гербария, включая сбор растительного материала, его высушивание и оформление гербарных листов. Гербарный пресс является функциональным аналогом гербарной сетки. Представляет собой прочные фанерные пластины с вентиляционными отверстиями, стянутые ремнями с фиксаторами, которые позволяют менять вместимость пресса в зависимости от количества собранного материала. Папка также изготовлена из фанеры. Имеет вентиляционные отверстия и удобную систему фиксации. Набор комплектуется листами адсорбирующей бумаги для сушки растительного материала, плотной бумаги для оформления гербария, матовой кальки для крепления образцов.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/nabor_dlya_proektnoy_deyatelnosti_izgotovlenie_gerbariya/ | 26141
15 | 396 | Набор инструментов препаровальных |  | Комплектность: скальпель хирургический – 1 шт., ножницы – 1 шт., пинцет – 1 шт., игла препаровальная прямая – 1 шт., игла препаровальная угловая – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/nabor_instrumentov_preparovalnykh/ | 1540
16 | 11297 | Набор пинцетов (6 шт) |  | Комплектность: пинцет анатомический - 3 шт., пинцет хирургический - 3 шт.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/khimiya16521/komplekt-kollektsiy/nabor_pintsetov_6_sht/ | 6350
17 | 934 | Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по биологии (НПБЛ) |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ при изучении курса биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 39,5*31,5*10. Вес, кг, не более 1,6. Комплектность: воронка - 1 шт., колба коническая 100 мл - 2 шт., чашка Петри - 1 шт., капельница-банка - 1 шт., стакан PP 250 мл - 2 шт., флакон с пробкой 30 мл (темное стекло) - 6 шт., покровное стекло 18*18 мм - 20 шт., предметное стекло 26*76 мм - 6 шт., пробирка 14*120 - 10 шт., стеклянные палочки - 2 шт., спиртовка лабораторная литая - 1 шт., промывалка - 1 шт., ложка–шпатель - 1 шт., зажим пробирочный - 1 шт., пробка резиновая 12,5 мм - 2 шт., комплект трубок соединительных - 1 компл., штатив для пробирок на 10 гнезд - 1 шт., набор инструментов препаровальных - 1 шт., лоток для раздаточного материала - 1 шт. Производитель оставляет за собой право замены отдельных позиций без ухудшения потребительских свойств набора. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/nabor_khim_posudy_i_prinadlezhnostey_dlya_lab_rabot_po_biologii_npbl/ | 6703
18 | 15399 | Папка гербарная |  | Папка гербарная предназначена для сбора гербарного материала при проведении полевых исследований в начальной и средней школе в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Экология», в проектно-исследовательской деятельности. Также может быть использована в дошкольном образовании в старшей возрастной группе. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 24,5*31*2. Вес, кг, не более 0,38. Папка изготовлена из фанеры с вентиляционными отверстиями, предназначена для работы в полевых условиях со сбором гербарного материала. Папка имеет удобную систему фиксации, позволяющую использовать ее на всех ступенях образования. Комплектуется листами адсорбирующей бумаги. Комплектность: папка гербарная – 1 шт., листы адсорбирующей бумаги – 3 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/papka_gerbarnaya/ | 4780
19 | 15400 | Пресс гербарный (сетка) |  | ​Пресс гербарный предназначен для высушивания гербарного материала при проведении полевых исследований в начальной и средней школе в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Экология», в проектно-исследовательской деятельности. Является функциональным аналогом гербарной сетки, представляет собой прочные фанерные плоскости с вентиляционными отверстиями, стянутые ремнями с фиксаторами. Удерживающие фиксаторы позволяют изменять вместимость пресса в зависимости от количества набранного материала. Комплектуется листами адсорбирующей бумаги. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 34*44*3,5. Вес, кг, не более 1,4. Комплектность: листы с вентиляционными отверстиями (материал – фанера) – 2 шт., ремни с фиксаторами – 2 шт., листы адсорбирующей бумаги – 3 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/press_gerbarnyy_setka/ | 6045
20 | 10701 | Прибор для измерения прозрачности воды (диск Секки) |  | Пособие предназначено для измерения прозрачности воды в водоеме при выполнении практических работ по экологии, географии и биологии, а также для работы над исследовательскими проектами (проектная деятельность). Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 32*32*8. Вес, кг, не более 0,6. Комплектность: прибор (в сборе) – 1 шт., учебное пособие «Комплект для исследования состояния окружающей среды» (автор И.Л. Марголина – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцвет.) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Прибор представляет собой черно-белый диск диаметром 30 см, соединенный с сантиметровой шкалой. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-demonstratsionnye/pribor_dlya_izmereniya_prozrachnosti_vody_disk_sekki/ | 6115
21 | 17116 | Промывалка ПЭ 250 мл |  | ​Изделие предназначено очистки лабораторной посуды и оборудования в труднодоступных местах, в том числе позволяет промывать узкие трубки. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*10*6,5. Вес, кг, не более 0,05 Объем, мл: 250 Представляет собой градуированную бутыль, изготовленную из полиэтилена, с крышкой, в которой закреплена трубка, практически достающая до дна и зауженная с другой стороны. Жидкость подается за счет сжатия бутыли. Регулируя силу сжатия, можно получить струю нужной силы. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/tekhnicheskie-sredstva-obucheniya21699/promyvalka_pe_250_ml/ | 259
22 | 7342 | Спиртовка лабораторная |  | Предназначена для использования при проведении лабораторных работ, связанных с нагреванием. Габаритные размеры (дл.*шир.*выс.), см: 8*8*11. Вес, кг, не более 0,2. Комплектность: спиртовка – 1 шт., держатель фитиля – 1 шт., фитиль – 1 шт., колпачок для гашения пламени – 1 шт. Спиртовка изготовлена из стекла, снабжена держателем фитиля и колпачком для гашения пламени. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/oborudovanie-dlya-prakticheskikh-zanyatiy-i-proektnoy-deyatelnosti/spirtovka_laboratornaya/ | 419
23 |  | Стекло покровное (упаковка 1000 шт.) |  | Стекла покровные для микропрепаратов, предназначены для предохранения микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/STEKLO_POKROVNOE_UPAKOVKA_1000_SHT__216/ | 1373
24 |  | Стекло предметное (упаковка 72 шт.) |  | Стекло предметное предназначено для приготовления временных микропрепаратов при работе с микроскопом, а так же в лабораторных опытах по химии для плавления или выпаривания веществ. Габаритные размеры 76х26 мм | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/STEKLO_PREDMETNOE_UPAKOVKA_72_SHT__217/ | 610
25 |  | Чашка Петри 1 шт |  | Чашка Петри при изучении биологии используется в прикладных целях, например, для испарения жидкостей, хранения мелких фрагментов различных препаратов, препарирования небольших животных и растений. Кроме того, чашка Петри предназначена для культивирования колоний микроорганизмов и широко используется в микробиологии. Для этой цели чашка Петри заполняется слоем питательной среды, на который производят посев культуры микроорганизмов. Чашка Петри представляет собой плоскую неглубокую круглую стеклянную чашку, закрытою крышкой аналогичной формы большего диаметра. Чашки Петри могут поставляться упаковкой (36 шт.) так и отдельными единицами. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/CHASHKA_PETRI_218__1/ | 305
26 |  | Чашка Петри 36 шт |  | Чашка Петри при изучении биологии используется в прикладных целях, например, для испарения жидкостей, хранения мелких фрагментов различных препаратов, препарирования небольших животных и растений. Кроме того, чашка Петри предназначена для культивирования колоний микроорганизмов и широко используется в микробиологии. Для этой цели чашка Петри заполняется слоем питательной среды, на который производят посев культуры микроорганизмов. Чашка Петри представляет собой плоскую неглубокую круглую стеклянную чашку, закрытою крышкой аналогичной формы большего диаметра. Чашки Петри могут поставляться упаковкой (36 шт.) так и отдельными единицами. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/biologiya/komplekt-posudy-i-prinadlezhnostey-dlya-opytov/laboratornye/CHASHKA_PETRI_218__2/ | 8693