## Разделы
№ | Название раздела
1 | Вытяжные шкафы
2 | Мойки лабораторные
3 | Раздевалки
4 | Стулья лабораторные
5 | Шкафы лабораторные
6 | Потолочная система электроснабжения
7 | Стеллажи
8 | Столы лабораторные
9 | Тумбы
10 | Шкафы для хранения ЛВЖ

## Вытяжные шкафы
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Вытяжные шкафы Eco |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета. Стандартная комплектация: Ударопрочный передний экран, стекло триплекс в алюминиевой рамке. Основание шкафа и вытяжной бокс цельнометаллические. Боковые панели шкафа двойные. Скруберная система конденсации паров, три уровня вытяжки. Крыша шкафа цельнометаллическая. Передний противопроливочный бортик из нержавеющей стали. Пыле влагозащищённый светодиодный светильник (2х16 вт). Фланец на крыше шкафа для подключения к вытяжной вентиляции 200 мм. Фланец тумбы диаметром 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции. Автомат аварийного отключения питания 16 А, три брызгозащищенные розетки, выключатель освещения. Материал рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП). Labgrade (Lg) - монолитный химически стойкий HPL пластик. Бесшовная керамика (К12) -монолитная бесшовная керамика. Нержавеющая сталь (Нж) -высоколегированная нержавеющая медицинская сталь марки AISI 304 (08Х18Н10). ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/vytyazhnye_shkafy_eco/ | по запросу
2 |  | Шкаф вытяжной напольный |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkaf_vytyazhnoy_napolnyy/ | по запросу
3 |  | Шкафы вытяжные для муфельных печей |  | Позволяет эффективно удалять выделяемые при нагреве материалов пары и другие продукты сгорания, защищая персонал лаборатории от их вредного воздействия. Шкаф состоит из вытяжного металлического бокса, усиленного металлического основания; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета; Стандартная комплектация Подъемный экран триплекс; Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Рабочая поверхность: Керамогранитная плитка раскроем 600х600 мм На сервисной панели расположены: 2 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_dlya_mufelnykh_pechey/ | по запросу
4 |  | Шкафы вытяжные общего назначения |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета. Стандартная комплектация Двойной зависимый экран из закаленного стекла Боковые панели стекло; задняя стенка и крыша шкафа изнутри рабочей камеры полипропилен/снаружи металл. Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы. Светодиодный светильник. На сервисной панели расположены: 3 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника. Возможность регулировки опор по высоте. Материалы рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик Бесшовная керамика (К12) -монолитная бесшовная керамика Нержавеющая сталь (Нж) -высоколегированная нержавеющая медицинская сталь марки AISI 304 (08Х18Н10) ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_obshchego_naznacheniya/ | по запросу
5 |  | Шкафы вытяжные Совлаб |  | Шкаф состоит из вытяжного металлического бокса, усиленного металлического основания, тумбы для хранения из влагостойкой ЛДСП; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета; Стандартная комплектация Подъемный экран триплекс; Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы; Светодиодный светильник Рабочая поверхность: Керамогранитная плитка раскроем 600х600 мм На сервисной панели расположены: 2 пылевлагозащищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_sovlab/ | по запросу
6 |  | Шкафы вытяжные специализированные Modern для работы с ЛВЖ |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета; Стандартная комплектация Двойной зависимый экран из закаленного стекла, Боковые панели, задняя стенка и крыша шкафа двойные: изнутри рабочей камеры полипропилен/снаружи металл; Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы; Светодиодный светильник На сервисной панели расположены: 3 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор; Рабочая поверхность на выбор Материал рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП) ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_spetsializirovannye_modern_dlya_raboty_s_lvzh/ | по запросу

## Мойки лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена

## Раздевалки
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена

## Стулья лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена

## Шкафы лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Шкафы для газовых баллонов Modern |  | Предназначены для хранения одного или двух газовых баллонов объемом 40 литров Стандартная комплектация: Корпус шкафа металлический. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Двери глухие, оснащены замком; Стильные ручки рейлинг; Держатель для баллонов с цепью, надежно фиксирующий баллоны в вертикальном положении. Нижняя полка шкафа имеет специальный наклонный пандус для удобства установки и замены баллонов; Вентиляционные отверстия в задней стенке; Отверстие в боковой стенке для подводки газовых коммуникаций; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_gazovykh_ballonov_modern/ | по запросу
2 |  | Шкафы для документов Modern |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из металла Верхние двери стекло; Нижние двери глухие, закрываются замком; Стильные ручки типа рейлинг; В шкафу два отделения: Две съемные полки в верхнем отделении, две в нижнем Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_dokumentov_modern/ | по запросу
3 |  | Шкафы для документов СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Верхние двери стекло; Нижние двери глухие, закрываются замком; Удобные ручки дуга; В шкафу два отделения: Две съемные полки в верхнем отделении, две в нижнем Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_dokumentov_sovlab/ | по запросу
4 |  | Шкафы для одежды Modern |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа металлический. Двери глухие, оснащены замком; Стильные ручки рейлинг; В шкафу одно отделение: вверху расположена полка для головных уборов; под ней-штанга для размещения вешалок Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_odezhdy_modern/ | по запросу
5 |  | Шкафы для одежды СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Двери глухие, оснащены замком; Удобные ручки дуга; В шкафу одно отделение: вверху расположена полка для головных уборов; под ней - штанга для размещения вешалок Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_odezhdy_sovlab/ | по запросу
6 |  | Шкафы для посуды СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Верхние двери стекло; нижние двери глухие, закрываются замком; Удобные ручки дуга; В шкафу два отделения: Три съемные полки в верхнем отделении, одна в нижнем. Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_posudy_sovlab/ | по запросу
7 |  | Шкафы для посуды/приборов Modern |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа металлический. Верхние двери стекло; нижние двери глухие, закрываются замком; Стильные ручки рейлинг; В шкафу два отделения: Три съемные полки в верхнем отделении, одна в нижнем. Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_posudy_priborov_modern/ | по запросу
8 |  | Шкафы для приборов СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Верхнее отделение открытого типа; Двери по центру и нижние глухие, закрываются замком; Удобные ручки дуга; В шкафу три отделения: в каждом отделении установлена одна съемная полка; Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_priborov_sovlab/ | по запросу
9 |  | Шкафы для реактивов Modern |  | Стандартная комплектация: Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Корпус шкафа металлический. Верхние и нижние двери глухие, закрываются замком; Стильные ручки рейлинг; В шкафу два отделения: в каждом отделении установлены 2 съемные полки; беспрепятственный отток воздуха с каждой полки при подключении шкафа к системе вытяжной вентиляции Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_reaktivov_modern/ | по запросу
10 |  | Шкафы для реактивов СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Верхние и нижние двери глухие, закрываются замком; Удобные ручки дуга; В шкафу два отделения: в каждом отделении установлены 2 съемные полки; беспрепятственный отток воздуха с каждой полки при подключении шкафа к системе вытяжной вентиляции Опорный металлический каркас; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_dlya_reaktivov_sovlab/ | по запросу
11 |  | Шкафы навесные СОВЛАБ |  | Стандартная комплектация: Корпус шкафа изготовлен из влагостойкой ЛДСП белого цвета, кромка бук. двери стекло/глухие; Удобные ручки дуга; Съемная полка в каждом отделении; Крепится к стене с помощью стальных подвесов (идут в комплекте). Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/shkafy-laboratornye/shkafy_navesnye_sovlab/ | по запросу

## Потолочная система электроснабж
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Потолочная система электроснабжения |  | Возможности установки: система предназначена для обеспечения учебных мест электропитанием и интерфейсами передачи данных. Имеет модульную систему компоновки и может быть комплектована следующими элементами: - розетки переменного тока на 220 В; - разъемы низковольтного переменного напряжения до 42 В; - разъемы низковольтного постоянного напряжения 30 В; - разъемы локальной сети ETHERNET до 1000 мбит; - дисплеи вывода дополнительной информации; - и другие. Установка может быть установлена в учебных, лабораторных, производственных, офисных и других помещениях. О модели В состав системы входит: Колонна электроснабжения с приводом; Кабельная трасса,соединяющая шкаф электроснабжения и колонну электроснабжения с приводом; Центральный пульт управления; Центральный шкаф электроснабжения | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/potolochnaya-sistema-elektrosnabzheniya/potolochnaya-sistema-elektrosnabzheniya/ | по запросу
2 |  | Потолочная система электроснабжения-1 |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/potolochnaya-sistema-elektrosnabzheniya/potolochnaya-sistema-elektrosnabzheniya-1/ | по запросу
3 |  | Система электроснабжения потолочная |  | Система предназначена для обеспечения электроэнергией кабинетов при проведении естественнонаучных и технических лабораторных работ. Обеспечивает оптимальное электроснабжение кабинета электропитанием, позволяет быстро и с высокой эргономикой получать подключения к электро- и локальной сетям. Соответствует ГОСТ 28139-89. В основе потолочной системы модульная конструкция, состоящая из отдельных модулей для каждой группы учеников. Система крепится к потолку, размещение парт свободное. Модули соединены лотками, имеют возможность подниматься выше уровня проходов (нерабочее положение) и опускаться к партам (рабочее положение). На модулях расположены розетки низкого напряжения, лабораторные клеммы для подачи напряжения с лабораторного источника питания, электрические розетки для питания компьютерной техники, розетки локальной сети для компьютеров, подсветка рабочего пространства. Для учителя предусмотрен индивидуальный модуль. Система целиком управляется с главного шкафа в районе стола учителя, содержит регулируемый лабораторный источник питания. Основные размеры: по согласованию с заказчиком, в зависимости от помещения. Также возможно изменение количества модулей под требования заказчика. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/potolochnaya-sistema-elektrosnabzheniya/sistema-elektrosnabzheniya-potolochnaya/ | по запросу

## Стеллажи
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Стеллажи технологические высокие к островным столам |  | Технологические островные стеллажи серии Модерн Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля, позволяющего выдерживать большую нагрузку Металл покрывается полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета; Комплектуется 2мя полками (низкий стеллаж)/3мя полками (высокий стеллаж) Материал полок ламинат толщиной 16 мм На двух зеркально смонтированных сервисных панелях установлены: Четыре брызгозащищенные розетки 220 вольт с крышками. ва выключателя светильников. Два светодиодных светильника 8 ватт. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stellazhi/stellazhi_tekhnologicheskie_vysokie_k_ostrovnym_stolam/ | по запросу
2 |  | Стеллажи технологические высокие к пристенным столам |  | Технологические пристенные стеллажи серии Модерн Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля, позволяющего выдерживать большую нагрузку Металл покрывается полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета; Комплектуется 2мя полками (низкий стеллаж)/3мя полками (высокий стеллаж) Материал полок ламинат толщиной 16 мм На сервисной панели установлены: Две брызгозащищенные розетки 220 вольт с крышками. Светодиодный светильник мощностью 8 Вт с выключателем ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stellazhi/stellazhi_tekhnologicheskie_vysokie_k_pristennym_stolam/ | по запросу
3 |  | Стеллажи технологические низкие к островным столам |  | Технологические островные стеллажи серии Модерн Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля, позволяющего выдерживать большую нагрузку Металл покрывается полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета; Комплектуется 2мя полками (низкий стеллаж)/3мя полками (высокий стеллаж) Материал полок ламинат толщиной 16 мм На двух зеркально смонтированных сервисных панелях установлены: Четыре брызгозащищенные розетки 220 вольт с крышками. Два выключателя светильников. Два светодиодных светильника 8 ватт. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stellazhi/stellazhi_tekhnologicheskie_nizkie_k_ostrovnym_stolam/ | по запросу
4 |  | Стеллажи технологические низкие к пристенным столам |  | Технологические пристенные стеллажи серии Модерн Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля, позволяющего выдерживать большую нагрузку Металл покрывается полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета; Комплектуется 2мя полками (низкий стеллаж)/3мя полками (высокий стеллаж) Материал полок ламинат толщиной 16 мм На сервисной панели установлены: Две брызгозащищенные розетки 220 вольт с крышками. Светодиодный светильник мощностью 8 Вт с выключателем ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stellazhi/stellazhi_tekhnologicheskie_nizkie_k_pristennym_stolam/ | по запросу
5 |  | Технологические стеллажи со шкафом 360 мм для пристенных столов |  | Технологические пристенные стеллажи со шкафом серии Модерн Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля, позволяющего выдерживать большую нагрузку Металл покрывается полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета; Комплектуется шкафом-надстройкой из влагостойкой ЛДСП с раздвижными стеклянными дверями. Высота шкафов на выбор; Нижняя полка из ламината 16 мм, под которой закреплена сервисная панель На сервисной панели установлены: Две брызгозащищенные розетки 220 вольт с крышками. Светодиодный светильник мощностью 8 Вт с выключателем ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stellazhi/tekhnologicheskie_stellazhi_so_shkafom_360_mm_dlya_pristennykh_stolov/ | по запросу

## Столы лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Демонстрационный физический приборный комплекс |  | Демонстрационный физический приборный комплекс находится на рабочем месте учителя и предназначен для демонстрации опытов. Стол включает в себя основание и столешницу. Основание состоит из двух однотипных столов, накрытых общей столешницей. Каждый стол выполнен по двухуровневой схеме. Верхний уровень содержит неподвижную панель, на которой смонтированы электрические розетки, предохранители и выключатели. Рядом с неподвижной панелью установлен выдвижной цельнометаллический ящик для хранения документов или для размещения дополнительного оборудования. В нижнем уровне расположены секции электроснабжения парт, вакуум-насос и воздуходувка, установленные предварительно в выдвижных ящиках. Боковины оснований комплекса изготовлены в виде буквы С из стальной трубы квадратного сечения 30х60х2, 30х30х1,2 и стального листа, толщиной 1мм. Торцевые поверхности трубчатых конструкций закрыты пластмассовыми декоративными заглушками темно цвета. Задняя и боковые стенки стола закрыты стальными экранами. Основания покрашены в темно-серый (практически черный) цвет, а верхние части комплекта - в серый или белый. Всё пространство под столешницей заполнено выдвижными тумбами. Демонстрационный комплекс оборудован предустановленной электрической разводкой, шнуром и вилкой. Система электропитания на 42 вольта, предназначена для подключения к ней розеток установленых на лабораторных партах учащихся. Защищена автоматами аварийного выключения и дополнительной аварийной кнопкой. Воздуходувка предназначена для подключения демонстрационных пособий и имеет плавную регулировку мощности. Вакуумный насос так же предназначен для подключения демонстрационного оборудования. Рабочая поверхность (столешница) – ламинированная химически стойким пластиком влагостойкая ДСП плита толщиной 28 мм, окантованная пластиковой противоударной кромкой АВС, выдерживает воздействие кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Цвет столешницы - белый. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/demonstratsionnyy-fizicheskiy-pribornyy-kompleks/ | по запросу
2 |  | Парта лабораторная |  | Ученическая лабораторная парта — оптимальный выбор для кабинетов химии, биологии и даже физики. За ним удобно не только проводить занятия, но и заниматься лабораторными работами. Эта мебель полностью удовлетворяет положениям ГОСТ 18314-86. За основу парты взят усиленный каркас из металлических труб прямоугольного сечения, окрашенных порошковым методом. Столешницы из влагостойкого ДСП покрывает специальный ламинированный пластик, надежно защищенный от кратковременного химического воздействия кислот, щелочей, растворителей. Кроме того, это покрытие может подвергаться воздействию температур до 180°C без потери эксплуатационных свойств. Торцы столешницы прикрыты полимерной кромкой, стойкой к физическому и химическому воздействию. Для помещений с неровным полом предусмотрена винтовая система регулировки опор. По желанию заказчика данная ученическая лабораторная парта может быть оборудована защитным бортиком из ударопрочного акрилового стекла. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/parta-laboratornaya/ | по запросу
3 |  | Парта лабораторная с выдвижным блоком |  | Данная парта оборудована подвижным блоком, который откидывается в сторону от сидящего. При откидывании подвижного элемента столешницы, смонтированной на специальные петли, открывается скрытая ниша, где можно удобно и безопасно хранить лабораторные наборы реактивов или опытных образцов для опытов по химии и физике. Достав искомое, можно опустить фрагмент столешницы обратно и получить ровную поверхность. Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому скрытой ниши предусмотрен замок, ключи от которого целесообразно хранить у преподавателя. Столешница представляет собой трехслойный «сэндвич», внутри — водостойкая ДСП, затем идет пластик, а далее ламинат. Столешница рассчитана на кратковременное воздействие высоких (до 180 градусов) температур, активных химикатов вроде щелочей, кислот, растворителей. Торцы столешницы закатаны полимерной кромкой, она эффективно противостоит сколам, царапинам и химическому воздействию. В качестве дополнительного оборудования к парте с выдвижным блоком типа «Книжка» вы можете приобрести защитный бортик из ударопрочного акрилового стекла. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/parta-laboratornaya-s-vydvizhnym-blokom-tipa-knizhka-dlya-kabineta-khimii/ | по запросу
4 |  | Парта лабораторная с выдвижным блоком для кабинета химии |  | Лабораторная парта с выдвижным блоком помогает экономить время и силы на организационной работе с раздачей и сбором реактивом и опытных образцов. Все материалы можно хранить в скрытой полости парты и запирать их для предотвращения несанкционированного доступа. На время проведения практических или лабораторных работ достаточно открыть замок подъемного блока парты, и учащиеся получат доступ к материалам. Во время теоретических занятий подъемный блок опускается на место, и парта приобретает свой обычный вид. Металлический каркас парты, окрашенный порошковой краской, покрывает влагостойкий ДСП, затянутый в ламинированный пластик HPL. Этому химически стойкому покрытию нипочем непродолжительный контакт с различными химическими реактивами, а также образцами, разогретыми до температуры 180°C. По краям столешница защищена полимерной кромкой, сопротивляющейся химическому воздействию и физическим повреждениям. При заказе вы можете включить в комплект поставки парты с выдвижным блоком защитный бортик из ударопрочного акрилового стекла, розетками на 42 В. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/parta-laboratornaya-s-vydvizhnym-blokom-dlya-kabineta-khimii/ | по запросу
5 |  | Стол демонстрационный физический |  | Демонстрационный стол отвечает требованиям ГОСТ 18607-86. Он предназначен для установки в кабинете физики на учительском рабочем месте, его предназначение - демонстрация опытов, сопряженных с использованием лабораторного оборудования. Данный стол представляет собой два совмещенных лабораторных С-образных металлических демонстрационных стола. Стол построен на металлическом каркасе, окрашенном порошковой краской. Сверху на нем закреплена столешница из влагостойкой ДСП обшитой ламинированным пластиком HPL. Это покрытие обладает химической стойкостью и переносит непродолжительный контакт с различными химическими реактивами, а также образцами, разогретыми до температуры 180°C. По краям столешница защищена полимерной кромкой, защищенной от химического воздействия и физических повреждений. Во фронтальную часть стола под столешницей интегрированы четыре электрических розетки на 220 В и две розетки на 42 вольт. За безопасность отвечают автомат аварийного отключения питания и устройство защитного отключения (УЗО). Место для хранения печатных материалов — это два выдвижных ящика, которые также находятся спереди. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stol-demonstratsionnyy-fizicheskiy/ | по запросу
6 |  | Стол демонстрационный химический |  | Стол демонстрационный химический устанавливается в кабинете химии, на нем удобно и безопасно показывать опыты. Каркас демонстрационного стола сварен из металлической трубы. За защиту столешницы отвечает керамическая плитка, эффективно сопротивляющаяся химическому воздействию. Для обеспечения питанием демонстрационных приборов стол оборудован розетками на 220 В, которые располагаются во фронтальной части. Там же находятся автомат аварийного отключения тока и ящик, в котором можно хранить пособия и тетради. В промежутке между боковинами основания находится ниша для хранения книг или каких-либо других вещей, которые безопасно содержать в общем доступе. Демонстрационный стол предназначен для работы стоя благодаря своей высоте в 900 мм. Сравнительно большая площадь стола позволяет разместить на нем большое количество оборудования и одновременно подключать это оборудование к питанию. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stol-demonstratsionnyy-khimicheskiy/ | по запросу
7 |  | Стол учительский с надстройкой |  | Учительский лабораторный стол — оптимальный вариант для оборудования учительского места в классе. За этим столом, который в небольшой степени отличается от обычной парты габаритами в большую сторону, удобно вести лекции и проводить уроки. Для компенсации неровностей пола оборудован классическими надежными винтовыми ножками, которые легко позволяют выровнять поверхность стола в горизонт. С-образный каркас учительского стола изготовлен из металлических труб. Порошковая окраска гарантирует долговечность и сохранение товарного вида в течение многих лет. Каркас покрывает влагостойкий ДСП затянутый в ламинированный пластик HPL, это химически стойкое покрытие без труда выдерживает непродолжительный контакт с едкими химическими реактивами, а также образцами, разогретыми до температуры 180°C. Полимерная кромка, которой защищена столешница по краям, также сопротивляется химическому воздействию и физическим повреждениям. Отдельный фрагмент стола отведен под полку, по бокам и с тыльной стороны обшитую металлическими экранами. Единый ансамбль учительского рабочего места может быть достигнут комбинацией из учительского стола с надстройкой, тумбы на колесиках с выдвижными ящиками и стола для демонстрации опытов. | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stol-uchitelskiy-s-nadstroykoy/ | по запросу
8 |  | Столы антивибрационные весовые «СОВЛАБ» |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка внешнего стола из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Гранитная столешница Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_antivibratsionnye_vesovye_sovlab/ | по запросу
9 |  | Столы антивибрационные с одной гранитной поверхностью «Modern» |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка внешнего стола из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Гранитная столешница Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_antivibratsionnye_s_odnoy_granitnoy_poverkhnostyu_modern/ | по запросу
10 |  | Столы для микроскопирования |  | Стандартная комплектация: Надежный опорный металлический каркас; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла химически стойкая порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Стеллаж для размещения чашек Петри Рабочая поверхность ламинат толщиной 26 мм ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_dlya_mikroskopirovaniya/ | по запросу
11 |  | Столы для хроматографов |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Наличие двух выдвижных ящиков; 2 розетки -220В, 1АО на 16А; Столешница на выбор Дополнительная комплектация: нижней металлической полкой для размещения оборудования/тумбы с распашной дверью Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик Бесшовная керамика (К12) -монолитная бесшовная керамика ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_dlya_khromatografov/ | по запросу
12 |  | Столы компьютерые/аналитические |  | Стандартная комплектация: Опорные тумбы из влагостойкой ЛДСП. Возможность регулировки опор по высоте; Выдвижная полка для клавиатуры Рабочая поверхность ламинат ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_kompyuterye_analiticheskie/ | по запросу
13 |  | Столы лабораторные Modern |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_laboratornye_modern/ | по запросу
14 |  | Столы лабораторные островные |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_laboratornye_ostrovnye/ | по запросу
15 |  | Столы лабораторные островные на тумбах |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_laboratornye_ostrovnye_na_tumbakh/ | по запросу
16 |  | Столы лабораторные Совлаб |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_laboratornye_sovlab/ | по запросу
17 |  | Столы островные физические |  | Стандартная комплектация: Опорные тумбы из влагостойкой ЛДСП на металлокаркасе. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Надстройка технологическая (стеллаж) с 2мя полками , светодиодный светильник, 2 розетки 220В Рабочая поверхность на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_ostrovnye_fizicheskie/ | по запросу
18 |  | Столы островные химические |  | Стандартная комплектация: Раковина из полипропилена, Монокран для воды Опорные тумбы из влагостойкой ЛДСП на металлокаркасе. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Надстройка технологическая (стеллаж) с 2мя полками , светодиодный светильник, 2 розетки 220В Рабочая поверхность на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_ostrovnye_khimicheskie/ | по запросу
19 |  | Столы передвижные Modern |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; Нижняя полка металл Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета; Роликовые опоры со стопорами для удобства эксплуатации; Рабочая поверхность на выбор Материалы столешниц: Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_peredvizhnye_modern/ | по запросу
20 |  | Столы передвижные Совлаб |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета; Роликовые опоры со стопорами для удобства эксплуатации; Рабочая поверхность ламинат толщиной 26 мм, нижняя полка ЛДСП 16 мм ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_peredvizhnye_sovlab/ | по запросу
21 |  | Столы пристенные на опорных тумбах |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас; боковины, задняя стенка металлические. Опорные тумбы. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_pristennye_na_opornykh_tumbakh/ | по запросу
22 |  | Столы пристенные физические |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Надстройка технологическая (стеллаж) с 2мя полками , светодиодный светильник, 2 розетки 220В Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_pristennye_fizicheskie/ | по запросу
23 |  | Столы пристенные химические |  | Стандартная комплектация: Раковина из полипропилена, Монокран для воды Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте в пределах 20 мм; Надстройка технологическая (стеллаж) с 2мя полками , светодиодный светильник, 2 розетки 220В Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_pristennye_khimicheskie/ | по запросу
24 |  | Столы с электрооборудованием с одним ящиком |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Наличие ящика (1го или 2ух на выбор), 2 розетки 220В Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_s_elektrooborudovaniem_s_odnim_yashchikom/ | по запросу
25 |  | Столы титровальные Modern |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Металлическая надстройка технологическая (стеллаж) со штативами, светодиодный светильник, 2 розетки -220В Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_titrovalnye_modern/ | по запросу
26 |  | Столы титровальные Совлаб |  | Стандартная комплектация: Опорный каркас из стальной профильной трубы; боковины, задняя стенка из листовой стали. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Надстройка технологическая (стеллаж) из влагостойкой ЛДСП со штативами, светодиодный светильник, 2 розетки 220В Столешница на выбор Материалы столешниц: Керамогранитная плитка (КП) Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_titrovalnye_sovlab/ | по запросу
27 |  | Столы торцевые |  | Практичен: Увеличивает рабочее место лаборанта при установке к островному столуЭстетичен: Столешница имеет эргономичную трапециевидную форму боковые короба, задняя стенка металлические. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Столешница на выбор Установлен на опорный металлический каркас или опорную металлическую тумбу Материалы столешниц: Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_tortsevye/ | по запросу
28 |  | Столы тумбы |  | Стандартная комплектация: Опорные тумбы из влагостойкой ЛДСП на металлокаркасе с ящиками и дверями. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Рабочая поверхность на выбор Материалы столешниц: Ламинат (Л) Керамика К12 (К12) – монолитная бесшовная керамика ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_tumby/ | по запросу
29 |  | Столы угловые |  | Предназначен для установки в углу помещения, позволяя устанавливать с двух сторон лабораторные столы идентичной глубиной столешницы. боковые короба, задняя стенка металлические. Установлен на опорный металлический каркас Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета: Возможность регулировки опор по высоте; Столешница на выбор Материалы столешниц: Ламинат (Л) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/stoly-laboratornye/stoly_uglovye/ | по запросу

## Тумбы
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Тумба подв. выс. с 4 выдвиж. ящ. Mod.-400-4-ТЯпв (400х505х700 мм) 2022 г |  | Тумба подвесная высокая с 4-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-4-ТЯПвТумба подвесная высокая с 4-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-4-ТЯПв предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры 400х505х700мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм. Четыре выдвижных ящика на телескопических шариковых направляющих полного выдвижения, допустимая нагрузка на 1 ящик – 15 кг. Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками длиной не менее 140 мм.Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podv_vys_s_4_vydvizh_yashch_mod_400_4_tyapv_400kh505kh700_mm_2022_g/ | 16
2 |  | Тумба подв. низ. с 3 выдвиж. ящ. Mod.-400-3-ТЯпн (400х505х530 мм) 2022 г |  | Тумба подвесная низкая с 3-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-3-ТЯПн предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры 400х505х530 мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм. Три выдвижных ящика на телескопических шариковых направляющих полного выдвижения, допустимая нагрузка на 1 ящик – 15 кг. Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками рейлинг. Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podv_niz_s_3_vydvizh_yashch_mod_400_3_tyapn_400kh505kh530_mm_2022_g/ | 12
3 |  | Тумба подвесная высокая с дверью Mod. - 400 ТДпв (400х505х700 мм) левая 2022 г |  | Тумба подвесная высокая с дверью Mod. - 400 ТДПв предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры Mod. - 400х505х700 мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов. Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой рейлинг. За дверями установлена съемная горизонтальная полка. Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdpv_400kh505kh700_mm_levaya_2022_g/ | 11
4 |  | Тумба подвесная высокая с дверью Mod. - 400 ТДпв (400х505х700 мм) правая 2022 г |  | Тумба подвесная высокая с дверью Mod. - 400 ТДПвТумба подвесная высокая с дверью Mod. - 400 ТДПв предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры 400х505х700 мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой рейлинг. За дверью установлена съемная горизонтальная полка.Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdpv_400kh505kh700_mm_pravaya_2022_g/ | 11
5 |  | Тумба подвесная металлическая высокая с 4-мя ящ. Mod.-400-4-ТЯМв (400х505х700 мм) 2022 г |  | Тумба подвесная металлическая высокая с 4-мя выдвижными ящиками Mod.-400-4-ТЯМв (400х505х700h) 2022 г.Тумба подкатная высокая с 4 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 700мм.Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Глубина каждого ящика не менее 100 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. На ящики установлены хромированные ручки длиной рейлинг 288 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_vysokaya_s_4_mya_yashch_mod_400_4_tyamv_400kh505kh700_mm_2022_g/ | 37
6 |  | Тумба подвесная металлическая высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х700h) левая 2022 |  | Тумба подвесная металлическая высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х700h) левая 2022 г.Тумба подвесная высокая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 700мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг .За дверями установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdmv_400kh505kh700h_levaya_2022/ | 31
7 |  | Тумба подвесная металлическая высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х700h) правая 2022 |  | Тумба подвесная металлическая высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х700h) правая 2022 г.Тумба подвесная высокая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 700мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг .За дверями установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdmv_400kh505kh700h_pravaya_2022/ | 31
8 |  | Тумба подвесная металлическая низкая с 3-мя ящ. Mod.-400-3-ТЯМн (400х500х530 мм) 2022 г |  | Тумба подвесная металлическая низкая с 3-мя ящ. Mod.-400-3-ТЯМн (400х500х530 мм) 2022 гТумба подкатная низкая с 3 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 530мм.Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Глубина каждого ящика не менее 100 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. На ящики установлены хромированные ручки длиной рейлиинг 288 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_nizkaya_s_3_mya_yashch_mod_400_3_tyamn_400kh500kh530_mm_2022_g/ | 32
9 |  | Тумба подвесная металлическая низкая с дверью Mod. - 400-ТДМн (400х500х530 h) левая 2022 г |  | Тумба подвесная металлическая низкая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х530h) левая 2022 г.Тумба подвесная низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 530мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг 128 мм.За дверями установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdmn_400kh500kh530_h_levaya_2022_g/ | 28
10 |  | Тумба подвесная металлическая низкая с дверью Mod. - 400-ТДМн (400х500х530 h) правая 2022 г |  | Тумба подвесная металлическая низкая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х530h) правая 2022 г.Тумба подвесная низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 530мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг 128 мм.За дверями установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_metallicheskaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdmn_400kh500kh530_h_pravaya_2022_g/ | 28
11 |  | Тумба подвесная низкая с дверью Mod. - 400 ТДпн (400х505х530 мм) левая 2022 г |  | Тумба подвесная низкая с дверью Mod. - 400 ТДПн предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры 400х505х530 мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов. Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой . За дверями установлена съемная горизонтальная полка. Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdpn_400kh505kh530_mm_levaya_2022_g/ | 8
12 |  | Тумба подвесная низкая с дверью Mod. - 400 ТДпн (400х505х530 мм) правая 2022 г |  | Тумба подвесная низкая с дверью Mod. - 400 ТДПн предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря. Габаритные размеры 400х505х530 мм. Корпус изготовлен из влагостойкого меламина серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (серого цвета в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. Меламин должен иметь пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой . За дверью установлена съемная горизонтальная полка.Тумбы комплектуются металлическими кронштейнами для установки на все модели лабораторных, пристенных, и островных столов серии СОВЛАБ Mod. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podvesnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdpn_400kh505kh530_mm_pravaya_2022_g/ | 8
13 |  | Тумба подк. выс. с 4 выдвиж. ящ. Mod.-400-4-ТЯв (400х505х766 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с 4-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-4-ТЯв (400х505х766h).Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных, пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Тумба комплектуется четырьмя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП серого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками типа рейлинг . ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podk_vys_s_4_vydvizh_yashch_mod_400_4_tyav_400kh505kh766_mm_2022_g/ | 18
14 |  | Тумба подк. низк. с 3 выдвиж. ящ. Mod.-400-3-ТЯн (400х505х595 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная низкая с 3-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-3-ТЯн (400х505х595h). Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.Используется для дополнительной комплектации низких и высоких лабораторных столов, высоких и низких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Тумба комплектуется тремя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения. Корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 ммТумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podk_nizk_s_3_vydvizh_yashch_mod_400_3_tyan_400kh505kh595_mm_2022_g/ | 16
15 |  | Тумба подкатная выс. СОВЛАБ 400 4-ТЯв (400х505х766 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с 4 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 505ммВысота - 766мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Четыре выдвижных ящика на телескопических шариковых направляющих полного выдвижения, допустимая нагрузка на 1 ящик – 15 кг. Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками типа дуга 128 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vys_sovlab_400_4_tyav_400kh505kh766_mm_2022_g/ | 18
16 |  | Тумба подкатная выс. СОВЛАБ 400 ТДв с лев. дверью (400х505х766 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с левой дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 515ммВысота - 755мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Тумба комплектуются распашной дверью, с углом открывания двери не менее 110 градусов. На двери вертикально установлена металлическая ручка типа дуга 128 мм. В тумбе установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vys_sovlab_400_tdv_s_lev_dveryu_400kh505kh766_mm_2022_g/ | 12
17 |  | Тумба подкатная выс. СОВЛАБ 400 ТДв с прав. дверью (400х505х766 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная высокая СОВЛАБ 400 ТДв (400х505х766 мм, с 1-й дверью) дверь праваяТумба подкатная высокая с правой дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 505ммВысота - 766мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Тумба комплектуются распашной дверью, с углом открывания двери не менее 110 градусов. На двери вертикально установлена металлическая ручка типа дуга 128 мм. В тумбе установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vys_sovlab_400_tdv_s_prav_dveryu_400kh505kh766_mm_2022_g/ | 12
18 |  | Тумба подкатная высокая с 4-мя ящ. Mod.-400-4-ТЯМв (400х505х766 мм) 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с 4-мя выдвижными ящиками Mod.-400-4-ТЯМв (400х505х766h) 2022гТумба подкатная высокая с 4 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 766мм.Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Глубина каждого ящика не менее 100 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. На ящики установлены хромированные ручки длиной рейлинг 288 мм.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vysokaya_s_4_mya_yashch_mod_400_4_tyamv_400kh505kh766_mm_2022_g/ | 37
19 |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДв (400х505х766 мм) левая 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДв (400х505х766h) левая. Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных, пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdv_400kh505kh766_mm_levaya_2022_g/ | 12
20 |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДв (400х505х766 мм) правая 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДв (400х505х766 h) правая. Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных, пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка. Корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdv_400kh505kh766_mm_pravaya_2022_g/ | 12
21 |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х766h) левая 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400 ТДМв (400х500х766h) левая 2022 гТумба подкатная высокая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 766мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг 128 мм.За дверями установлена съемная горизонтальная полка.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdmv_400kh505kh766h_levaya_2022_g/ | 31
22 |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400-ТДМв (400х505х766h) правая 2022 г |  | Тумба подкатная высокая с дверью Mod. - 400 ТДМв (400х500х766h) правая 2022 гТумба подкатная высокая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 766мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг.За дверями установлена съемная горизонтальная полка.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_vysokaya_s_dveryu_mod_400_tdmv_400kh505kh766h_pravaya_2022_g/ | 31
23 |  | Тумба подкатная низ. СОВЛАБ 400 ТДн (левая дверь) (400х505х595мм) 2022 г |  | Тумба низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 505ммВысота - 595мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Тумба комплектуются распашной дверью, с углом открывания двери не менее 110 градусов. На двери вертикально установлена металлическая ручка типа дуга 128 мм. В тумбе установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_niz_sovlab_400_tdn_levaya_dver_400kh505kh595mm_2022_g/ | 8
24 |  | Тумба подкатная низ. СОВЛАБ 400 ТДн (правая дверь) (400х505х595мм) 2022 г |  | Тумба подкатная низкая СОВЛАБ 400 ТДн (400х505х595мм , с 1-й дверью)Тумба низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 505ммВысота - 595мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Тумба комплектуются распашной дверью, с углом открывания двери не менее 110 градусов. На двери вертикально установлена металлическая ручка типа дуга 128 мм. В тумбе установлена съемная горизонтальная полка. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_niz_sovlab_400_tdn_pravaya_dver_400kh505kh595mm_2022_g/ | 8
25 |  | Тумба подкатная низкая СОВЛАБ 400 3-ТЯн (400х505х595 мм) с 3-мя ящиками |  | Тумба подкатная низкая с 3 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400ммГлубина - 505ммВысота - 595мм Корпус изготовлен из влагостойкого ДСП белого цвета. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ (цвета бук в стандартной комплектации) толщиной 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Роликовые опоры черного цвета диаметром 50 мм, со стопорами. Три выдвижных ящика на телескопических шариковых направляющих полного выдвижения длиной 500 мм, допустимая нагрузка на 1 ящик – 15 кг. Все ящики снабжены горизонтально установленными металлическими ручками типа дуга 128 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_sovlab_400_3_tyan_400kh505kh595_mm_s_3_mya_yashchikami/ | 12
26 |  | Тумба подкатная низкая с 3-мя ящ. Mod.-400-3-ТЯМн (400х505х595h) 2022 г |  | Тумба подкатная низкая с 3-мя выдвижными ящиками Mod. - 400-3-ТЯМн (400х505х595h) 2022 гТумба подкатная низкая с 3 ящиками предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты:Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 595мм.Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения. Глубина каждого ящика не менее 100 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. На ящики установлены хромированные ручки длиной рейлинг 288 мм.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_s_3_mya_yashch_mod_400_3_tyamn_400kh505kh595h_2022_g/ | 32
27 |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн (400х505х595h) левая 2022 г |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн (400х500х595h) левая 2022 гТумба подкатная низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 595мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг .За дверями установлена съемная горизонтальная полка.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdmn_400kh505kh595h_levaya_2022_g/ | 28
28 |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн (400х505х595h) правая 2022 г |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн (400х500х595h) правая 2022 гТумба подкатная низкая с дверью предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов и мелкого инвентаря.Внешние габариты: Длина - 400мм, Глубина - 505мм, Высота - 595мм Корпус выполнен из листового холоднокатаного металлла толщиной 1 мм.Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи, светло-серого цвета RAL 7035.Тумба имеет одну распашную дверь, открываемую на угол не менее 110 градусов.Дверь снабжена вертикально установленной металлической ручкой типа рейлинг .За дверями установлена съемная горизонтальная полка.Тумба установлена на колесные опоры диаметром 50 мм. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdmn_400kh505kh595h_pravaya_2022_g/ | 28
29 |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДн (400х505х595 мм) левая дверь 2022 г |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДн (400х505х595h) левая дверь. Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации низких и высоких лабораторных столов, высоких и низких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdn_400kh505kh595_mm_levaya_dver_2022_g/ | 8
30 |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДн (400х505х595 мм) правая дверь 2022 |  | Тумба подкатная низкая с дверью Mod. - 400 ТДн (400х505х595h) правая дверьТумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.Используется для дополнительной комплектации низких и высоких лабораторных столов, высоких и низких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка.Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/tumby/tumba_podkatnaya_nizkaya_s_dveryu_mod_400_tdn_400kh505kh595_mm_pravaya_dver_2022/ | 8

## Шкафы для хранения ЛВЖ
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена