## Разделы
№ | Название раздела
1 | Метрология

## Метрология
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная система" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная система" состоит из двухкоординатного механического узла для измерений с ручным управлением, на который установлен штатив с оптическим электронным микроскопом. Также координатный стол оснащен линейными энкодерами для контроля точного перемещения поверхности стола в двухкоординатной системе. Встроенный модуль подсветки обеспечивает равномерное освещение исследуемой детали. Управление комплексом и проводимые измерения осуществляются с помощью ПК с предустановленным программным обеспечением. Взаимодействие ПК и комплекса осуществляется с помощью электронного управляющего модуля. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная система" предназначен для измерения геометрических параметров объектов (деталей) путем измерения координат отдельных точек поверхностей объекта в принятой системе координат (прямоугольной декартовой) и последующей математической обработки измеренных координат для определения линейных и угловых размеров, отклонений формы и расположения. Лабораторные эксперименты, проводимые на оборудовании, направлены на изучение: - основ программирования измерительных циклов для контроля 2D-типовых геометрических элементов; - особенностей стратегии "от точки к точке" при оптическом измерении 2D-типовых геометрических элементов; - особенностей стратегии "многоточечного сканирования с автоматическим распознаванием кромки" при оптическом измерении 2D-типовых геометрических элементов; - математического базирования типовых 2D-деталей на оптической измерительной системе; - автоматизации координатных измерений на примере типовых плоских деталей и процессов оформления отчетов и протоколов измерений типовых 2D-деталей. Предустановленное программное обеспечение обеспечивает: - автоматизированное проектирование операций контроля, расчета размеров; - поддержку основных геометрических элементов: линий, дуг, окружностей и сплайнов; - возможность полной симуляции всего процесса измерения, цифровую обработку изображения (подавление шума, геометрическую коррекцию и т.д.) и выделение контура с субпиксельной точностью; - позволяет измерять деталь как на основе CAD-модели детали (экспортированной из любой CAD-системы), так и без нее; - кроме анализа измеренных данных присутствует возможность создания дополнительных построений (точек пересечения, вспомогательных геометрических элементов и др.); - возможность произвольного редактирования бланка отчета позволяет оператору создавать отчеты любой формы и содержания, а также распечатывать их на принтере без использования сторонних программ. Оборудование может применяться в процессе обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по направлению "Робототехника". Комплектация - Лабораторный стенд "Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная система". - Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации для проведения лабораторных работ. Состав - Двухкоординатный механический узел для 2D-измерений с ручным управлением. - Комплект деталей для измерения (круг, стойка, корпус, блок). - Преобразователь линейного перемещения. - Цифровая видеокамера. - Электронный блок управления. - Встроенный модуль подсветки. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Программирование измерительных циклов. - Особенности стратегии "от точки к точке" при оптическом измерении 2D-типовых геометрических элементов. - Особенности стратегии "многоточечного сканирования с автоматическим распознаванием кромки" при оптическом измерении 2D-типовых геометрических элементов. - Математическое базирование типовых 2D-деталей на оптической измерительной системе. - Автоматизация координатных измерений на примере типовых плоских деталей. - Автоматизация процессов оформления отчетов и протоколов измерений типовых 2D-деталей. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_dvukhkoordinatnaya_avtomatizirovannaya_opticheskaya_izm/ | по запросу
2 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Измерение электрических величин" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования (модульного типа) настольного, ручного исполнения "Измерение электрических величин" предназначен для выполнения лабораторных работ для изучения методов измерения различных параметров электрических цепей (прямые и косвенные измерения тока и напряжения, прямые и косвенные измерения мощностей), а также приборов, необходимых для данных измерений. Базовая комплектация: Модуль "Модуль питания" 1 Модуль "Мультиметры" 1 Модуль "Блок сопротивлений" 1 Модуль "Функциональный генератор" 1 Одноуровневая рама с контейнером 1 Магазин сопротивлений ITC8 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Целью данного практикума является проведение занятий по курсу "Электрические измерения". Данное оборудование может применяться для обучения в образовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по теме "Измерение электрических величин". Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Измерение электрических величин". - Одноуровневая рама с контейнером. - Магазин сопротивлений ITC8. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Сетевой фильтр. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Модуль питания. - Модуль "Мультиметры". - Модуль "Блок сопротивлений". - Модуль "Функциональный генератор". Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Прямые измерения напряжения и тока аналоговыми и цифровыми приборами. - Косвенные измерения напряжения и тока. - Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров с помощью добавочных шунтов . - Поверка аналоговых амперметра и вольтметра и определение погрешности измерений, обусловленных влиянием приборов. - Оценка величины сопротивления аналоговых и цифровых приборов. - Измерение ЭДС источника с высоким внутренним сопротивлением компенсационным методом. - Измерения в цепях переменного тока. - Прямые измерения синусоидальных напряжения и тока. - Оценка верхней границы частотного диапазона измерительных приборов. - Измерение мощности в цепи постоянного тока. - Косвенное измерение мощности методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерений мощности, обусловленной влиянием приборов. - Выбор оптимальной схемы подключения приборов с целью минимизации методической погрешности измерений мощности. - Измерение электрического сопротивления в цепях постоянного тока. - Прямое измерение электрического сопротивления аналоговым и цифровым мультиметрами. - Косвенное измерение электрического сопротивления методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерения электрического сопротивления, обусловленной влиянием приборов. - Сборка и испытание мостовой схемы измерения электрического сопротивления. - Измерение электрического сопротивления равноплечим и неравноплечим уравновешенными мостами. - Измерение электрического сопротивления методом замещения. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_izmerenie_elektricheskikh_velichin/ | по запросу
3 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изучение методов измерения температуры и влажности" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования позволяет исследовать основы и принципы измерения температуры и влажности, исследования термоэлектрических явлений, ознакомления с различными типами датчиков и приборов для измерения и контроля температуры и влажности. Комплект учебно-лабораторного оборудования предназначен для ознакомления с различными типами датчиков и приборов, предназначенных для измерения и контроля температуры, позволяет изучать методы измерения температуры и определять погрешности результатов измерения. Комплектация - Модуль "Мини-печь". - Модуль "Мини-холодильник". - Калибратор температуры инфракрасного пирометра. - Комплект датчиков температуры: - термопара хромель-копель (ТХК), - термосопротивление 50М, - термосопротивление Pt100. - Датчик влажности (2 шт.). - Психрометрический гигрометр. - Климатическая камера. - Модуль "Источник питания". - Инфракрасный термометр. - Мультиметр DT-914. - Миллиомметр DT-5302. - Кабель питания (6 шт.). - Блок управления климатической камерой. - Флешка с программным обеспечением. - Модуль "Термометры". - Набор отверток. - Ключ рожковый на 8-10. - Стакан мерный. - Установка "Холодный спай". - Установка "Эффект Томпсона". - Термометр стеклянный. - Вода дистиллированная (1 л). - Преобразователь интерфейса USB-RS485. - Кабель USB AM-BM. - Увлажнитель воздуха. - Калибратор влажности (2 шт.). - Стол. - Рама для модулей. - Ножка (4 шт.). - Вывеска. - Комплект проводов-перемычек "черн/красн". - Провода-перемычки RS485 (5 шт.). - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_izuchenie_metodov_izmereniya_temperatury_i_vlazhnosti/ | по запросу
4 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изучение процесса сепарации" |  | Описание Стенд представляет собой лабораторный стол с жестко закрепленными на нём сепаратором-сливкоотделителем и пультом управления с индикатором числа оборотов вала сепаратора. Стенд позволяет изучить конструкцию сепаратора-сливкоотделителя, ознакомиться с процессом отделения сливок и очистки молока центробежным способом. Для контроля температуры сепарации в состав стенда включен контактный измеритель температуры. Для контроля параметров исходного молока и полученных сливок в состав стенда включен измеритель параметров молока. Данные, полученные в ходе экспериментов, могут быть обработаны вручную либо при помощи ноутбука, входящего в комплект поставки. Базовая комплектация: Сепаратор-сливкоотделитель 1 Контактный измеритель температуры 1 Измеритель параметров молока и сливок 1 Комплект приёмных ёмкостей и мерной посуды 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение 1 Преобразователь интерфейса RS485-USB 1 Комплектация - Лабораторный стенд "Изучение процесса сепарации". - Ноутбук. - Программное обеспечение. - Паспорт изделия. - Методическое пособие по проведению лабораторных работ и программ. Состав - Сепаратор-сливкоотделитель. - Контактный измеритель температуры. - Измеритель параметров молока и сливок. - Комплект приёмных ёмкостей и мерной посуды. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Изучение устройства и особенностей конструкции сепараторов. - Расчет производительности сепараторов. - Построение зависимости жирности продукта от скорости оборота тарелок. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_izuchenie_protsessa_separatsii/ | по запросу
5 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии" |  | Описание Комплект настольного исполнения предназначен для использования в лабораторных условиях в процессе обучения студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии" предназначен для исследования макроструктуры металла, а также для овладения безопасными приемами ультразвукового контроля с использованием современного оборудования. Оборудование предназначено для проведения лабораторно-практических занятий в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях по курсам "Неразрушающий контроль. Дефектоскопия" и "Материаловедение". Комплектация 1. Дефектоскоп ультразвуковой. 2. Образец для испытаний (8 шт.) 3. Стандартный образец для ультразвукового дефектоскопа. 4. Гель ультразвуковой. 5. Паспорт изделия. 6. Руководство по эксплуатации. 7. Методические рекомендации для проведения лабораторных работ. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Обнаружение дефектов, нарушений однородности изделий и конструкций. 2. Измерение толщины стенок с односторонним доступом к объектам контроля. 3. Проведение контроля качества сварных соединений. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_kontrol_kachestva_detaley_metodom_ultrazvukovoy_defekto/ | по запросу
6 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы измерения линейных величин" (МИЛВ-СР) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования настольного, ручного исполнения состоит из измерительной плиты со стойкой; устройства базирования для измеряемых образцов; набора измеряемых образцов деталей; измерительных инструментов и устройств. Позволяет освоить методы измерения плоских и круглых деталей, зубчатого колеса, втулок резьбовых, включенных в состав учебного оборудования. Базовая комплектация: Плита разметочная измерительная 1 Индикатор типа 05205 1 Линейка 150 мм 1 Штангенциркуль 150 мм 1 Микрометр МК75-1 1 Набор шаблонов резьбовой метр 1 Набор шаблонов резьбовой труб 1 Набор шаблонов радиусный 1 Призма магнитная 1 Штатив магнитный ШМ – II Н 1 Деталь плоская 1 Деталь круглая 1 Угол измерительный 1 Угол 90 1 Зубчатое колесо 1 Втулка резьбовая 1 Кейс для хранения деталей 1 Целью данного практикума является изучение средств и методов линейных измерений; получение навыков измерения линейных величин, используя стандартные измерительные инструменты и набор измеряемых образцов деталей различных форм, размеров и расположений поверхностей. Комплекс может быть использован в лабораторном практикуме по дисциплинам "Метрология, взаимозаменяемость и стандартизация" и "Технология технического контроля" в высших учебных заведениях. Комплектация - Лабораторный стенд "Методы измерения линейных величин". - Кейс для хранения деталей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. Состав - Плита разметочная измерительная. - Индикатор типа 05205. - Линейка 150 мм. - Штангенциркуль 150 мм. - Микрометр МК75-1. - Набор шаблонов резьб метр. - Набор шаблонов резьб труб. - Набор шаблонов радиусн. - Призма магнитная. - Штатив магнитный ШМ – II Н. - Деталь плоская. - Деталь круглая. - Угол измерительный. - Угол 90. - Зубчатое колесо. - Втулка резьбовая. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_metody_izmereniya_lineynykh_velichin_milv_sr/ | по запросу
7 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы измерения температуры" (МИТ-СР) |  | Описание Ознакомление с различными типами датчиков и приборами, предназначенными для измерения и контроля температуры, изучение методов измерения температуры и определение погрешностей результатов измерений. Лабораторная установка обеспечивает проведение лабораторных работ группой из 2-3 человек, а также может быть использована на семинарах и курсах повышения квалификации персонала предприятий и организаций. Комплектация - Нагревательная камера. - Термометр манометрический. - Термометр биметаллический. - Термометр жидкостный. - Термометр сопротивления. - Термометр инфракрасный. - Мультиметр. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Нагревательная камера 1 Термометр манометрический 1 Термометр биметаллический 1 Термометр жидкостный 1 Термометр сопротивления 1 Термометр инфракрасный 1 Мультиметр 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав - Нагревательная камера. - Термометр манометрический. - Термометр биметаллический. - Термометр жидкостный. - Термометр сопротивления. - Термометр инфракрасный. - Мультиметр. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Методы измерения температуры. - Изучение способов измерения температуры (контактных и бесконтактных). - Изучение приборов для измерения температуры: - биметаллического термометра. - манометрического термометра. - термопреобразователя сопротивления. - жидкостного термометра. - инфракрасного термометра. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_metody_izmereniya_temperatury_mit_sr/ | по запросу
8 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы измерения температуры" (МИТ-СР-2) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования (моноблочного типа) настольного ручного исполнения "Методы измерения температуры" позволяет исследовать первичные преобразователи температуры и вторичные приборы, используемые в промышленности. Базовая комплектация: Лабораторный стенд "Методы измерения температуры" 1 Образцовый контактный термометр 1 Лазерный инфракрасный пирометр 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы измерения температуры" (далее – стенд) предназначен для проведения лабораторных практических занятий по теме "Первичные преобразователи и приборы для измерения температуры" курса "Основы метрологии". Данное оборудование может применяться в процессе обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков. Комплектация - Лабораторный стенд "Методы измерения температуры". - Образцовый контактный термометр. - Лазерный инфракрасный пирометр. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав - Источник питания. - Нагреватель с регулируемой температурой. - Термоэлектрический преобразователь с НСХ типа "L". - Термометр сопротивления с НСХ типа "Pt100". - Интегральный преобразователь с аналоговым выходом. - Биметаллический термометр. - Жидкостный термометр. - Измеритель термо-ЭДС термопары со встроенным индикатором. - Измеритель электрического сопротивления со встроенным индикатором. - Измеритель аналогового сигнала со встроенным индикатором. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Изучение принципа работы термоэлектрического преобразователя (термопары) на примере преобразователя с НСХ типа "L". Работа с таблицей номинальной статической характеристики. - Изучение принципа работы термометра сопротивления (термосопротивления) на примере преобразователя с НСХ типа "Pt100". Работа с таблицей номинальной статической характеристики. - Изучение принципа работы интегрального преобразователя температуры с пропорциональным аналоговым выходом на примере преобразователя LM135. Работа с таблицей номинальной статической характеристики. - Изучение принципа работы биметаллического циферблатного термометра. Определение относительной погрешности измерения прибора. - Изучение принципа работы жидкостного термометра. Определение относительной погрешности прибора. - Изучение принципа работы элемента Пельтье. Ознакомление с работой инфракрасного пирометра. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_metody_izmereniya_temperatury_mit_sr_2/ | по запросу
9 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы очистки воздуха от газообразных примесей" |  | Описание Лабораторный стенд "Методы очистки воздуха от газообразных примесей" изготовлен в напольном исполнении. Состоит из мобильной рамы, на панели которой расположены устройства очистки воздуха. Стенд оснащен расходной емкостью и насосной станцией. Предназначен для изучения устройств для очистки воздуха от газообразных примесей и определения характеристик очистительных устройств. Стенд позволяет пропускать загрязненный воздух через фильтры и изучать фильтрацию воздуха в зависимости от выбранного фильтра и загрязнителя. Комплектация - Лабораторный стенд "Методы очистки воздуха от газообразных примесей" в сборе. - Насос-пробоотборник (аспиратор). - Набор загрязнителей. - Набор индикаторных трубок. - Лабораторная колба. - Шприц. - Упаковка. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Исследование методов очистки воздуха от аммиака. - Исследование методов очистки воздуха от бензина. - Исследование методов очистки воздуха от ацетона. - Исследование методов очистки воздуха от уксусной кислоты. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_metody_ochistki_vozdukha_ot_gazoobraznykh_primesey/ | по запросу
10 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Метрология длин" (МД-СР) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования предназначен для изучения основных методов измерения (на примере измерения линейных величин), измерения и контроля отклонений формы, расположения и комплексных отклонений, статистического контроля процессов с элементами статистического регулирования, оценки погрешности измерения с определением методической составляющей, выбора схемы измерения и исследование влияния схемы базирования на погрешность измерения. Базовая комплектация: Лабораторный стол 1 Кейс для хранения деталей 1 Координатный стол КТ70 1 Призма магнитная 1 Упор для базирования плоских образцов 2 Штангенциркуль 150 мм 1 Индикатор типа 05205 1 Штатив магнитный ШМ-IIН 1 Задняя бабка Optimum RST1 2 Станина 1 Образец цилиндрический, ступенчатый с отклонением от соосности 1 Образец цилиндрический, ступенчатый с отклонением формы типа овальности одной поверхности и типа огранки другой поверхности 1 Образец цилиндрический с 10-ю поверхностями одного номинального диаметра, изготовленный по различным квалитетам точности с различными основными отклонениями 1 Образец с двумя плоскими поверхностями, имеющими отклонение от параллельности 1 Образец с двумя плоскими поверхностями, имеющими отклонения формы типа выпуклости и вогнутости 1 Целью данного практикума является изучение и исследование методов и процессов измерений, их метрологического обеспечения, возможностей типовых технологий измерения и контроля, а также контроля линейных величин и перемещений, включая размеры, отклонения формы и расположения поверхностей типовых деталей (образцов). Комплекс может быть использован в лабораторном практикуме по дисциплинам "Метрология, взаимозаменяемость и стандартизация" и "Технология технического контроля" в высших учебных заведениях. Комплектация - Лабораторный стенд "Метрология длин". - Лабораторный стол. - Кейс для хранения деталей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. Состав - Координатный стол КТ70. - Призма магнитная. - Упор для базирования плоских образцов (2 шт.). - Штангенциркуль 150 мм. - Индикатор типа 05205. - Штатив магнитный ШМ-IIН. - Задняя бабка Optimum RST1 (2 шт.). - Станина. - Образец цилиндрический, ступенчатый с отклонением от соосности. - Образец цилиндрический, ступенчатый с отклонением формы типа овальности одной поверхности и типа огранки другой поверхности. - Образец цилиндрический с 10-ю поверхностями одного номинального диаметра, изготовленный по различным квалитетам точности с различными основными отклонениями. - Образец с двумя плоскими поверхностями, имеющими отклонение от параллельности. - Образец с двумя плоскими поверхностями, имеющими отклонения формы типа выпуклости и вогнутости. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_metrologiya_dlin_md_sr/ | по запросу
11 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы электрических измерений" |  | Описание Лабораторный стенд представляет собой изделие стендового модульного исполнения. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы электрических измерений" предназначен для изучения аналоговых и цифровых измерительных приборов (калибровка, прямые и косвенные измерения, расширение пределов измерения, погрешность измерения), приобретения практических навыков измерений электрических величин в цепях постоянного и переменного тока (ток, напряжение, сопротивление, мощность), а также для изучения датчиков скорости, температуры и давления. Комплектация 1. Лабораторный стенд "Основы электрических измерений". 2. Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. 3. Бесконтактный тахометр. 4. Одноканальный осциллограф. 5. Магазин сопротивлений. 6. Комплект соединительных проводов и кабелей. 7. Вывеска с названием стенда. 8. Паспорт изделия. 9. Руководство по эксплуатации. 10. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Функциональный генератор. - Модуль питания. - Испытатель температуры и давления. - Наборное поле. - Датчики скорости. - Модуль измерения. - Мультиметры. - Измерительные приборы. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Измерения в цепях постоянного тока: - Прямые измерения напряжения и тока аналоговым и цифровым приборами. - Определение полярности напряжения и направления тока по показаниям приборов. - Косвенные измерения напряжения и тока. - Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров с помощью шунтов и добавочных сопротивлений. - Калибровка аналогового амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерений, обусловленной влиянием приборов. - Оценка величины сопротивления аналоговых и цифровых приборов. - Измерение ЭДС источника с высоким внутренним сопротивлением компенсационным методом. 2. Измерения в цепях переменного тока: - Прямые измерения синусоидальных напряжений и токов. - Прямые измерения несинусоидальных напряжений и токов. - Оценка влияния формы и постоянной составляющей напряжения и тока на показания приборов. - Оценка верхней границы частотного диапазона измерительных приборов. 3. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока: - Косвенное измерение мощности методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерений мощности, обусловленной влиянием приборов. - Выбор оптимальной схемы подключения приборов с целью минимизации методической погрешности измерений мощности. - Калибровка ваттметра на постоянном токе с помощью образцовых амперметра и вольтметра. - Прямое измерение активной мощности в цепи синусоидального тока. - Косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях синусоидального тока с активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузками. - Прямое измерение активной мощности и косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях с несинусоидальными напряжениями и токами. 4. Измерение электрического сопротивления в цепях постоянного тока: - Прямое измерение электрического сопротивления аналоговым и цифровым мультиметрами. - Косвенное измерение электрического сопротивления методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерения электрического сопротивления, обусловленной влиянием приборов. - Сборка, испытание и калибровка аналогового омметра. - Сборка и испытание мостовой схемы измерения электрического сопротивления. - Измерение электрического сопротивления равноплечим и неравноплечим уравновешенными мостами. - Измерение электрического сопротивления методом замещения. 5. Измерение параметров элементов электрических цепей при синусоидальном напряжении: - Косвенные измерения полного, активного и реактивного сопротивления элемента. - Определение параметров схемы замещения элемента. - Измерение параметров элементов электрических цепей с помощью моста переменного тока. - Прямые измерения параметров цепи при последовательном или параллельном соединении ее элементов. 6. Измерения с помощью электронного осциллографа: - Измерение параметров переменных напряжений и токов. - Измерения фазы и частоты в режиме X – Y. 7. Электрические измерения неэлектрических величин: - Измерение температуры. - Сборка и испытание неуравновешенной мостовой схемы измерения температуры с помощью термопреобразователя сопротивления. - Испытание трехпроводной схемы подключения термопреобразователя. - Измерения давления. - Измерения скорости вращения. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_osnovy_elektricheskikh_izmereniy/ | по запросу
12 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Приборы и методы измерения давления" (ПМИД-СР) |  | Описание Проведение лабораторных работ по изучению способов измерения давления газа, способов создания и регулирования давления газа. Комплект учебно-лабораторного оборудования обеспечивает проведение лабораторных работ группой из 2-4 человек, а также может быть использован на семинарах и курсах повышения квалификации персонала предприятий и организаций. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Приборы и методы измерения давления". - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав - Ресивер для сжатого воздуха. - Датчик давления воздуха с цифровой индикацией величины давления. - Датчик давления ПД100. - Компрессор. - Манометр (класс точности – 0,6). - Манометр (класс точности – 1,5). - Манометр (класс точности – 2,5). - Регулятор давления с фильтром (редукционный клапан). - Реле давления цифровое. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Стрелочные манометры. 2. Изучение индикатора пружинного типа действия, его принципа действия, применения для оценки уровня давления, определение относительной погрешности измерения при различных уровнях давления (на примере пружинного манометра). 3. Аналоговый датчик давления. 4. Датчик давления с цифровым выходным сигналом. 5. Редукционный клапан. 6. Компрессор. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_pribory_i_metody_izmereniya_davleniya_pmid_sr/ | по запросу
13 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Технические измерения в машиностроении" |  | Описание Комплект выполнен в виде переносных кейсов, включающих в себя набор измерительных инструментов и приборов и набор измеряемых деталей. Базовая комплектация: Калибр-пробка гладкая 1 Калибр-пробка конусная 1 Калибр-скоба гладкая 1 Калибр-скоба регулируемая 1 Калибр-пробка резьбовая 1 Набор проволочек для измерения резьбы 1 Микрометр гладкий МК25 1 Микрометр рычажный МР25 1 Скоба рычажная СР-25 1 Прибор ПБ-250 1 Призма поверочная и разметочная П1-2 1 Нутромер индикаторный НИ-50 1 Нутромер микрометрический НМ-75 1 Набор КМД № 2 кл. 2 1 Набор принадлежностей к КМД ПК-2-У 1 Стойка универсальная 15СТ-М 1 Штатив Ш-IIН 1 Штангензубомер ШЗН-18 1 Нормалемер БВ-5045 1 Линейка синусная 100 мм 1 Набор измеряемых деталей 1 Штангенциркуль 1 Комплект плакатов 15 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Технические измерения в машиностроении" предназначен для изучения методов и отработки навыков измерений линейно-угловых величин с использованием стандартных измерительных инструментов и набора измеряемых образцов деталей различных форм, размеров и расположений поверхностей. Комплект может быть использован в лабораторном практикуме по дисциплинам "Метрология, взаимозаменяемость и стандартизация" и "Технология технического контроля" в высших учебных заведениях. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации персонала предприятий и организаций. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Технические измерения в машиностроении". - Комплект плакатов (15 шт.). - Паспорт изделия. - Сборник руководств по эксплуатации измерительных приборов. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав - Калибр-пробка гладкая. - Калибр-пробка конусная. - Калибр-скоба гладкая. - Калибр-скоба регулируемая. - Калибр-пробка резьбовая. - Набор проволочек для измерения резьбы. - Микрометр гладкий МК25. - Микрометр рычажный МР25. - Скоба рычажная СР-25. - Прибор ПБ-250. - Призма поверочная и разметочная П1-2. - Нутромер индикаторный НИ-50. - Нутромер микрометрический НМ-75. - Набор КМД № 2 кл. 2. - Набор принадлежностей к КМД ПК-2-У. - Стойка универсальная 15СТ-М. - Штатив Ш-IIН. - Штангензубомер ШЗН-18. - Нормалемер БВ-5045. - Линейка синусная 100 мм. - Набор измеряемых деталей. - Штангенциркуль. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_tekhnicheskie_izmereniya_v_mashinostroenii/ | по запросу
14 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Установка для формирования и измерения электрических величин" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Установка для формирования и измерения электрических величин" предназначен для изучения средств и методов измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока) и получения навыков многократных электрических измерений и оценки их результатов на основе методов непосредственной оценки и нулевого метода (способы замещения и противопоставления). Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по направлению "Измерение электрических величин". Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация - Моноблок "Формирование и измерение электрических величин". - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Техническое описание. - Методические указания к проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Моноблок "Формирование и измерение электрических величин" 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав - Источник питания. - Мультиметр. - Метод непосредственной оценки. - Нулевой метод. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Измерение напряжений источника питания стрелочным и цифровым вольтметрами. Оценка погрешности стрелочного вольтметра. - Измерение внутреннего сопротивления источника питания. - Измерение напряжений на участках электрической цепи стрелочным и цифровым вольтметрами. Оценка погрешности стрелочного вольтметра. - Измерение токов на участках электрической цепи стрелочным и цифровым амперметрами. Оценка погрешности стрелочного амперметра. - Измерение сопротивлений на участках электрической цепи стрелочным и цифровыми приборами. Оценка погрешности приборов (графическая). - Непосредственное измерение сопротивлений цифровым омметром (мультиметром). - Измерение сопротивлений нулевым методом. - Измерение сопротивления способом замещения. - Измерение сопротивления способом противопоставления. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_ustanovka_dlya_formirovaniya_i_izmereniya_elektricheski/ | по запросу
15 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения и основы метрологии" (ЭИОМ2-СР-1) |  | Описание Лабораторный стенд представляет собой изделие стендового модульного исполнения. Проведение лабораторно-практических занятий по дисциплине "Метрология" в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, а также на курсах повышения квалификации персонала. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения и основы метрологии". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. - Мультиметр Sanwa PC5000a или аналог. - Измеритель LCR E7-22 или аналог. - Магазин сопротивлений Р33 или аналог. - Магазин сопротивлений ITС8 или аналог. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Функциональный генератор. - Модуль питания. - Испытатель цифровых сигналов. - Набор цифровых устройств. - Мультиметры. - Модуль измерения. - Измерительные приборы. - Наборное поле. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Раздел "Цепи постоянного тока": - Прямые измерения напряжения и тока аналоговым и цифровым приборами. - Определение полярности напряжения и направления тока по показаниям приборов. - Косвенные измерения напряжения и тока. - Расширение пределов измерения аналоговых измерительных приборов с помощью шунтов и добавочных сопротивлений. - Поверка аналоговых амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерений, обусловленной влиянием приборов. - Измерение величины сопротивления аналоговых и цифровых приборов. - Измерение ЭДС источника с высоким внутренним сопротивлением компенсационным методом. 2. Раздел "Цепи переменного тока": - Прямые измерения синусоидальных напряжения и тока. - Прямые измерения несинусоидальных напряжений и токов. - Оценка влияния формы и постоянной составляющей напряжения и тока на показания приборов. - Оценка верхней границы частотного диапазона измерительных приборов. - Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров с помощью трансформаторов тока и напряжения. 3. Раздел "Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока": - Косвенное измерение мощности методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерений мощности, обусловленной влиянием приборов. - Калибровка ваттметра на постоянном токе с помощью образцовых амперметра и вольтметра. - Прямое измерение активной мощности в цепи синусоидального тока. - Косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях синусоидального тока с активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузками. - Прямое измерение активной мощности и косвенное измерение полной мощности, реактивной мощности и коэффициента мощности в цепях с несинусоидальными напряжениями и токами. 4. Раздел "Измерение электрического сопротивления в цепях постоянного тока": - Прямое измерение электрического сопротивления аналоговым и цифровым мультиметрами. - Косвенное измерение электрического сопротивления методом амперметра и вольтметра. - Определение методической погрешности измерения электрического сопротивления, обусловленной влиянием приборов. - Сборка, испытание и калибровка аналогового омметра. - Сборка и испытание мостовой схемы измерения электрического сопротивления. - Измерение электрического сопротивления методом замещения. 5. Раздел "Измерение параметров элементов электрических цепей при синусоидальном напряжении": - Косвенные измерения полного, активного и реактивного сопротивления пассивного двухполюсника при синусоидальном напряжении. - Определение параметров схемы замещения элемента (RL или RC) по результатам совместных измерений при нескольких частотах синусоидального напряжения. - Измерение параметров элементов электрических цепей с помощью мостов переменного тока. - Прямые измерения параметров последовательной или параллельной схемы замещения элементов электрических цепей прибором Е7-22. 6.Раздел "Сборка и тестирование цифро-аналоговых преобразователей": - Цифро-аналоговый преобразователь с выходом по току. - Цифро-аналоговый преобразователь с выходом по напряжению. - Схемы сравнения кодов. - Широтно-импульсный модулятор. 7. Раздел "Сборка и тестирование аналого-цифровых преобразователей": - Аналоговый компаратор. - Аналого-цифровой преобразователь развертывающего преобразования. - Аналого-цифровой преобразователь следящего преобразования. - Аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_izmereniya_i_osnovy_metrologii_eiom2_sr_/ | по запросу
16 |  | Стенд "Виды шкал приборов" |  | Описание Стенд представляет собой панель, на которой изображены разного вида шкалы приборов. Стенд предназначен для ознакомления с видами приборных шкал.Габариты - Габариты: не более 1000 x 700 мм. - Масса: не более 1 кг. Комплектация - Стенд. - Крепежные и декоративные элементы. - Паспорт изделия с руководством по эксплуатации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_vidy_shkal_priborov/ | по запросу
17 |  | Стенд "Выбор средств измерений" |  | Описание Стенд представляет собой информационную панель, на которой размещена информация о порядке выбора средств измерений. Стенд предназначен для ознакомления с особенностями выбора средств для различных измерений.Технические характеристики Основа: панель 4 мм Профиль: П-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм Способ резки: лазерныйГабариты 700 х 1000Комплектация - Стенд - Крепежные и декоративные элементы | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_vybor_sredstv_izmereniy/ | по запросу
18 |  | Стенд "Классификация измерений" |  | Описание Стенд представляет собой панель, на которой изображена классификация измерений. Стенд предназначен для ознакомления с принципами классификации измерений.Технические характеристики Основа: панель 4 мм Профиль: П-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм Способ резки: лазерныйГабариты 700 х 1000Комплектация - Стенд - Крепежные и декоративные элементы | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_klassifikatsiya_izmereniy/ | по запросу
19 |  | Стенд "Обработка результатов измерений" |  | Описание Стенд представляет собой информационную панель, на которой размещена информация о порядке обработки результатов измерений. Стенд предназначен для ознакомления со способами обработки результатов измерений.Технические характеристики Основа: панель 4 мм Профиль: П-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм Способ резки: лазерныйГабариты 700 х 1000Комплектация - Стенд - Крепежные и декоративные элементы | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_obrabotka_rezultatov_izmereniy/ | по запросу
20 |  | Стенд "Систематизация погрешностей" |  | Описание Стенд «Систематизация погрешностей» представляет собой информационную панель на которой размещена информация о систематизации погрешностей. Стенд «Систематизация погрешностей» предназначен для изучения систематизации погрешностей по курсу «Метрология» в учебных заведениях. Габариты Габариты стенда (ШхВхГ): 1000 х 700 Материал основы стенда: поливинилхлорид толщиной 5 мм Профиль: П-образный обкладочный профиль толщиной 6 мм, шириной 10 мм. Способ резки: лазерный Печать: полноцветная с антибликовым покрытием. Комплектация 1. Стенд – 1 шт. 2. Крепежные элементы – 1 комплект Крепежный комплект содержит: - дюбель-гвозди диаметром 6 мм и длиной 40 мм в количестве 4 шт. 3. Паспорт изделия – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_sistematizatsiya_pogreshnostey/ | по запросу
21 |  | Стенд "Электронный осциллограф. Блок-схема осциллографа" |  | Описание Стенд представляет собой панель, на которой изображен электронный осциллограф с блок-схемой. Стенд предназначен для ознакомления с блок-схемой электронного осциллографа.Технические характеристики Основа: панель 4 мм Профиль: П-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм Способ резки: лазерныйГабариты 700 х 1000Комплектация - Стенд - Крепежные и декоративные элементы | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_elektronnyy_ostsillograf_blok_skhema_ostsillografa/ | по запросу
22 |  | Стенд информационный "Виды шкал измерений" |  | Описание Стенд представляет собой информационную панель, на которой размещена информация о видах шкал измерений. Стенд информационный предназначен для ознакомления студентов профильных образовательных учреждений с видами шкал измерений. Габариты - Масса: не более 5 кг. - Габариты: 1000 х 700 мм. - Основа: панель толщиной 4 мм. - Профиль: П-образный обкладочный профиль белого цвета толщиной 4 мм, шириной 10 мм. - Способ резки: лазерный. - Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - 6 пиколитров). Комплектация - Стенд информационный "Виды шкал измерений". - Крепежные элементы. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/stend_informatsionnyy_vidy_shkal_izmereniy/ | по запросу
23 |  | Учебно-демонстрационный комплекс "Изучение линейных размеров на плоской детали" |  | Описание Комплекс представляет собой кейс с комплектом, состоящим из плоских деталей со ступенчатыми переходами, набора измерительных инструментов и комплекта чертежей элементов устройства. Комплекс позволяет производить: - Измерение линейных размеров плоских деталей. - Выполнение рабочих чертежей плоских деталей. - Выполнение самоконтроля правильности выполнения чертежей по образцовым чертежам, входящим в состав комплекса. Базовая комплектация: Кейс 1 Плоская деталь со ступенчатым переходом 3 Штангенциркуль с глубиномером 1 Угломер 1 Образцовые чертежи 1 Учебно-демонстрационный комплекс "Инженерная графика. Измерение линейных размеров на плоской детали" предназначен для обучения основам инженерной графики, выполнения рабочих чертежей деталей и сборочных единиц на практических занятиях по курсу "Инженерная графика" студентов технических специальностей. Комплектация - Кейс. - Плоская деталь со ступенчатым переходом (3 шт.). - Угломер. - Штангенциркуль с глубиномером. - Образцовые чертежи. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. Состав - Кейс. - Плоская деталь со ступенчатым переходом (3 шт.). - Штангенциркуль с глубиномером. - Угломер. - Образцовые чертежи. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/uchebno_demonstratsionnyy_kompleks_izuchenie_lineynykh_razmerov_na_ploskoy_detali/ | по запросу
24 |  | Учебно-демонстрационный комплекс "Изучение линейных размеров на цилиндрической детали" |  | Описание Комплекс представляет собой кейс с комплектом, состоящим из цилиндрических деталей с вырезами различной формы, набора измерительных инструментов и комплекта чертежей элементов устройства. Комплекс позволяет производить: - Измерение линейных размеров цилиндрических деталей. - Выполнение рабочих чертежей цилиндрических деталей. - Выполнение самоконтроля правильности выполнения чертежей по образцовым чертежам, входящим в состав комплекса. Базовая комплектация: Кейс 1 Цилиндрическая деталь с вырезами различной формы 3 Штангенциркуль с глубиномером 1 Угломер 1 Образцовые чертежи 1 Учебно-демонстрационный комплекс "Инженерная графика. Измерение линейных размеров на цилиндрической детали" предназначен для обучения основам инженерной графики, выполнения рабочих чертежей деталей и сборочных единиц на практических занятиях по курсу "Инженерная графика" студентов технических специальностей. Комплектация - Кейс. - Цилиндрическая деталь с вырезами различной формы (3 шт.). - Штангенциркуль с глубиномером. - Угломер. - Образцовые чертежи. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. Состав - Кейс. - Цилиндрическая деталь с вырезами различной формы (3 шт.). - Штангенциркуль с глубиномером. - Угломер. - Образцовые чертежи. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/uchebno_demonstratsionnyy_kompleks_izuchenie_lineynykh_razmerov_na_tsilindricheskoy_detali/ | по запросу
25 |  | Электрифицированный стенд "Аналоговые измерительные приборы" |  | Описание Электрифицированный стенд "Аналоговые измерительные приборы" представляет собой полноцветную светодинамическую панель, на которой отображена информация о разновидностях и классификации аналоговых измерительных приборов. В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры для управления стендом при помощи интерактивного воздействия приемо-передающих устройств. Предусмотрено два режима работы со стендом: "Обучение" и "Контроль". В режиме "Обучение" на панели управления, расположенной в нижней части стенда, при помощи элемента управления выбирается один из классов, световая индикация подсвечивает данную позицию, а программное обеспечение "Виртуальный учитель" рассказывает о выбранном классе. В режиме "Контроль" программный код управления генерирует случайный вариант вопроса. При правильном или неправильном выборе ответа загорается соответствующая принятым стандартам светодиодная индикация. Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи сенсорного регулятора, расположенного на лицевой стороне стенда. Электрифицированный стенд предназначен для получения знаний о разновидностях аналоговых измерительных приборов.Габариты - Габариты: 1500 х 1000 х 40 мм. - Вес: 12 кг. - Материал: поливинилхлорид 5 мм, П-образный обкладочный алюминиевый профиль толщиной 3 мм, шириной 40 мм, окрашенный методом порошковой покраски; способ резки: лазерный. - Печать: полноцветная печать не менее 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - не менее 6 пиколитров). Комплектация - Стенд электрифицированный. - Элемент управления по обучению. - Блок питания. - Крепежные элементы. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/elektrifitsirovannyy_stend_analogovye_izmeritelnye_pribory/ | по запросу
26 |  | Электрифицированный стенд "Типы электроизмерительных приборов" с макетными образцами в разрезе |  | Описание Электрифицированный стенд "Типы электроизмерительных приборов" представляет собой полноцветную светодинамическую панель, на которой отображена информация о разновидностях и классификации электроизмерительных приборов. В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры для управления стендом при помощи интерактивного воздействия приемо-передающих устройств. Предусмотрено два режима работы со стендом: "Обучение" и "Контроль". В режиме "Обучение" на панели управления, расположенной в нижней части стенда, при помощи элемента управления выбирается один из классов, световая индикация подсвечивает данную позицию, а программное обеспечение "Виртуальный учитель" рассказывает о выбранном классе. В режиме "Контроль" программный код управления генерирует случайный вариант вопроса. При правильном или неправильном выборе ответа загорается соответствующая принятым стандартам светодиодная индикация. Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи сенсорного регулятора, расположенного на лицевой стороне стенда. Электрифицированный стенд предназначен для получения знаний о типах измерительных приборов.Габариты - Габариты: 1500 х 1000 х 40 мм. - Вес: 12 кг. - Материал: поливинилхлорид 5 мм, П-образный обкладочный алюминиевый профиль толщиной 3 мм, шириной 40 мм, окрашенный методом порошковой покраски; способ резки: лазерный. - Печать: полноцветная печать не менее 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер – не менее 6 пиколитров). Комплектация - Стенд электрифицированный. - Элемент управления по обучению. - Блок питания. - Крепежные элементы. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/elektrifitsirovannyy_stend_tipy_elektroizmeritelnykh_priborov_s_maketnymi_obraztsami_v_razreze/ | по запросу
27 |  | Электрифицированный стенд "Цифровые измерительные приборы" |  | Описание Электрифицированный стенд "Цифровые измерительные приборы" представляет собой полноцветную светодинамическую панель, на которой отображена информация о разновидностях и классификации цифровых измерительных приборов. В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры для управления стендом при помощи интерактивного воздействия приемо-передающих устройств. Предусмотрено два режима работы со стендом: "Обучение" и "Контроль". В режиме "Обучение" на панели управления, расположенной в нижней части стенда, при помощи элемента управления выбирается один из классов, световая индикация подсвечивает данную позицию, а программное обеспечение "Виртуальный учитель" рассказывает о выбранном классе. В режиме "Контроль" программный код управления генерирует случайный вариант вопроса. При правильном или неправильном выборе ответа загорается соответствующая принятым стандартам светодиодная индикация. Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи сенсорного регулятора, расположенного на лицевой стороне стенда. Электрифицированный стенд предназначен для получения знаний о разновидностях цифровых измерительных приборов.Габариты - Габариты: 1500 х 1000 х 40 мм. - Вес: 12 кг. - Материал: поливинилхлорид 5 мм, П-образный обкладочный алюминиевый профиль толщиной 3 мм, шириной 40 мм, окрашенный методом порошковой покраски; способ резки: лазерный. - Печать: полноцветная печать не менее 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - не менее 6 пиколитров). Комплектация - Стенд электрифицированный. - Элемент управления по обучению. - Блок питания. - Крепежные элементы. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-mekhatroniki-i-pnevmoavtomatiki-v-inzhenernom-klasse/metrologiya/elektrifitsirovannyy_stend_tsifrovye_izmeritelnye_pribory/ | по запросу