## Разделы
№ | Название раздела
1 | Приборы лабораторные

## Приборы лабораторные
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 16838 | Генератор звуковой частоты (лабораторный) |  | Генератор является источником переменного напряжения низких (звуковых) частот и предназначен для проведения лабораторных и практических работ по курсу физики и естествознания средней школы. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 12,5*12,5*6. Вес, кг, не более 0,3 Диапазон частот, Гц: 0,1…100000. Точность установки частоты в диапазоне 0,1…100 Гц: 0,1 Гц. Точность установки частоты в диапазоне 100…10000 Гц: 10 Гц. Точность установки частоты в диапазоне 10000…100000 Гц: 100 Гц. Стабильность частоты, не хуже 10-5. Выходное амплитудное напряжение для всех сигналов (кроме синусоидального), В: 0…10. Точность установки выходного напряжения, В: 0,02. Сопротивление нагрузки, не менее, Ом: 8. Выход симметричный. Тип выходного разъема USB-AF. Напряжение питания через адаптер 4,5/12, В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,3. Форма сигналов: синусоидальная, треугольная, прямоугольная (типа «меандр»), пилообразная. Комплектность: генератор звуковой частоты – 1 шт., провод с разъемом USB-AF и штекерами – 1 шт., провод питания 4,5/12 В с круглым разъемом и штекерами – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Прибор выполнен на базе кварцованного микропроцессорного программируемого генератора с прямым синтезом частоты, что обеспечивает высокую стабильность частоты и амплитуды выходного напряжения во всем рабочем диапазоне частот, а также точность формы генерируемых сигналов. Генератор снабжен цифровым индикатором амплитуды и частоты выходного сигнала. ​Для обеспечения пылевлагозащищенности и долговечности лицевая панель прибора покрыта лавсановой пленкой с цифровой печатью и формованием клавиш (пуклевкой). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/generator_zvukovoy_chastoty_laboratornyy/ | 20048
2 | 14673 | Калориметр с нагревателем |  | ​Калориметр предназначен для использования в лабораторных работах при изучении тепловых явлений. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 15,6*10,6*10,6. Вес, кг, не более 0,3. Комплектность: наружный сосуд – 1 шт., пенополистироловая термоизолирующая прослойка – 1 шт., пластиковое изолирующее кольцо – 1 шт., внутренний алюминиевый сосуд 150 мл – 1 шт., прозрачная крышка с отверстиями – 1 шт., нагревательный элемент – 1 шт., мешалка – 1 шт., пробка – 1 шт., крышка на отверстие под нагревательный элемент – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Прозрачная крышка имеет отверстия для размещения нагревательного элемента, мешалки и термометра. Съемный спиральный нагревательный элемент вмонтирован в крышку и работает от 0 до 6 В постоянного тока. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/kalorimetr_s_nagrevatelem/ | 1528
3 | 6286 | Катушка-моток |  | Катушка-моток используется в лабораторных работах при изучении электродинамики. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 15*10*1. Вес, кг, не более 0,05. Сопротивление катушки, Ом: 12. Комплектность: катушка-моток – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Катушка намотана на жестком и легком каркасе тонким эмалированным медным проводом ПЭТВ-2 (O=0,25 мм, 220 витков), имеет гибкие соединительные проводники, оканчивающиеся зажимами типа «крокодил». | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/katushka_motok/ | 788
4 | 2237 | Компас школьный |  | Компас школьный предназначен для определения сторон света, а также для изучения его устройства и действия. Компас используется в качестве индикатора магнитного поля постоянного магнита и тока в лабораторно-практических работах по электромагнетизму. Габаритные размеры (дл.*шир.*выс.), см: 4*4*1. Вес, кг, не более: 0,1. Компас состоит из пластмассовой круглой коробки, на дне которой имеется круговая шкала с указанием сторон света. В центре установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка закрыта прозрачной крышкой. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-laboratornye/kompas_shkolnyy/ | 160
5 | 17176 | Комплект для изучения возобновляемых источников энергии |  | ​Комплект предназначен для проведения демонстрационных и лабораторных опытов по изучению возобновляемых источников энергии на уроках физики, естествознания, географии и экологии, а также для использования в проектной деятельности учащихся. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 41*34*25. Вес, кг, не более 4,2. Комплектность: модуль солнечных элементов питания – 1 шт., модуль конденсаторов 100, 1000 и 4000 мкФ ±10%, 16 В – 1 шт., модуль лампы накаливания 4,5 В – 1 шт., модуль рычажного выключателя – 1 шт., модуль переключателя на два положения – 1 шт., модуль светодиода – 1 шт., мультиметры – 2 шт., ветрогенераторы (включают: подставки для ветрогенераторов, пропеллеры, генераторы на стойках) – 2 шт., гидрогенератор с держателем – 1 шт., термопара – 1 шт., пластины матовые – 2 шт., листы белой бумаги – 2 шт., транспортир – 1 шт., указатели направления ветра – 2 шт., комплект соединительных проводов – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Технические характеристики Размер модулей: 120*120*30 мм Цвет корпуса гидрогенератора: прозрачный Размер подставки для гидрогенератора: 120*120*30 мм Тип термопары: хромель-копелевый (ТХК) Транспортир: предел измерения от 0 до 90 градусов, цена деления 1 градус, оцифровка через 15 градусов Размер пластин: 100х148 мм Разный наклон лопастей ветрогенераторов: наличие Комплект для изучения возобновляемых источников энергии позволяет провести опыты по превращению солнечной энергии, тепловой, энергии ветра и воды в электрическую в качестве альтернативы ископаемым источникам. Состав комплекта является смешанным для проведения демонстрационных и лабораторных опытов в проектной деятельности. Руководство по эксплуатации содержит методические рекомендации по проведению следующих опытов и демонстраций: «Измерение напряжения, получаемого от солнечной батареи», «Зависимость напряжения солнечной батареи от широты местности», «Зависимость напряжения солнечной батареи от облачности», «Включение нагрузки в цепь с солнечной батареей», «Накопление энергии от солнечной батареи», «Измерение напряжения, получаемого от ветрогенератора», «Зависимость напряжения от силы, скорости и направления ветра», «Зависимость скорости вращения лопастей от угла их наклона», «Получение напряжения от гидрогенератора», «Получение термо-ЭДС». Отдельные модули оснащены магнитами, что позволяет монтировать экспериментальные установки на поверхности магнитной доски. Для проведения демонстраций необходимы источник яркого света, близкого к солнечному спектру (например, лампа накаливания 50–60 Вт), источник потока воздуха (например, вентилятор), струя воды, спиртовая горелка или свеча, штатив. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/geografiya_1/pribory-laboratornye/komplekt_dlya_izucheniya_vozobnovlyaemykh_istochnikov_energii/ | 80954
6 | 2747 | Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями" |  | Набор предназначен для выполнения лабораторных работ при изучении электромагнитных явлений. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 12*8*3. Вес, кг, не более 0,14. Комплектность: катушки с контактными зажимами (пружинами) – 3 шт., якорь с крюком для U-образного электромагнита – 1 шт., звонковая чашечка – 1 шт., якорь электромагнитного реле и контактная группа (закреплена на днище коробки-укладки) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. С набором можно провести следующие работы: изучение магнитного поля катушки с током, сборка и испытание электромагнита, сборка и испытание электромагнитного реле, сборка и испытание электрического звонка. Для проведения лабораторных работ необходимы: источник постоянного напряжения на 4 В, амперметр, реостат, магнитная стрелка (компас), грузы. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/laboratornyy_nabor_elektromagnit_razbornyy_s_detalyami/ | 1873
7 | 7088 | Набор лабораторный "Механика" |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ по механике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 56,5*22*4,5. Вес, кг, не более 2,0. Комплектность: направляющая рейка – 1 шт., каретка – 1 шт., электронный секундомер с двумя датчиками – 1 шт., желоб дугообразный – 1 шт., рычаг-линейка – 1 шт., блоки – 2 шт., проволочные крючки – 2 шт., пластиковый коврик – 1 шт., грузы по 50 г – 8 шт., пружина – 1 шт., стальной шарик – 1 шт., лист копировальной бумаги – 1 шт., нить на каркасе – 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Секундомер снабжен двумя датчиками, подключаемыми к USB-разъему, которые срабатывают при приближении магнита, встроенного в каретку. С помощью набора можно провести не менее 19 лабораторных работ. Для выполнения лабораторных работ необходимы: динамометры с пределами измерений 1 Н и 5 Н, источник постоянного напряжения на 4,5 В, клейкая лента, измерительная лента, штатив.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/nabor_laboratornyy_mekhanika/ | 15464
8 | 7108 | Набор лабораторный "Оптика" |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ по оптике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*20*7. Вес, кг, не более 0,5. Комплектность: кювета с прозрачными стенками – 1 шт., линзы собирающие (F 1 = 25 мм и F 2 = 60 мм) – 2 шт., линза рассеивающая (F = 25 мм) – 1 шт., поляроиды – 2 шт., плоские зеркала – 2 шт., прозрачный плоский полуцилиндр – 1 шт., прозрачная пластина со скошенными гранями – 1 шт., пластина с буквой «F» и двумя щелями – 1 шт., экран с прорезью – 1 шт., зажимы канцелярские для оптических элементов – 3 шт., сетка – 1 шт., рамка с одномерными дифракционными решетками (300 и 600 штрих/мм) – 1 шт., лампа (3,5 В, 0,25 А) – 1 шт., коврик пластиковый – 1 шт., булавки – 4 шт., лимб с градусной шкалой – 1 шт., лазерная указка – 1 шт., проволочное кольцо – 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Экран с прорезью выполнен в виде пластмассовой коробки, в которую вложены оптические элементы. Для проведения лабораторных работ необходимы: источник постоянного напряжения на 4,5 В, ключ, соединительные провода, линейка, мыльный раствор, лист белой бумаги. С помощью набора можно провести не менее 15 лабораторных работ. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/nabor_laboratornyy_optika/ | 7456
9 | 8558 | Набор лабораторный "Тепловые явления" |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ по тепловым явлениям и молекулярной физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 38*21*9. Вес, кг, не более 1,1. Комплектность: коробка-основание – 1 шт., профильные стойки – 2 шт., стержень металлический – 2 шт., прямоугольная пластмассовая пластина со шкалой – 1 шт., треугольная подставка для пластины – 1 шт., прозрачная полиэтиленовая трубка – 1 шт., стрелка – 1 шт., гвоздик для крепления стрелки – 1 шт., металлическая проволока – 1 шт., колок для крепления проволоки – 1 шт., коробочка с вазелином – 1 шт., свеча – 1 шт., свеча-таблетка – 1 шт., подставка под свечу-таблетку – 1 шт., пробирки пустые стеклянные – 3 шт., пробирка стеклянная с канифолью (2 г) – 1 шт., пробирка стеклянная с парафином (2 г) – 1 шт., пробка для малой пробирки с отверстием – 1 шт., пробка для большой пробирки – 1 шт., зажим пробирочный – 1 шт., зажим канцелярский – 1 шт., натрий серноватистокислый (10 г) – 1 шт., хлорид аммония (10 г) – 1 шт., пластиковый сосуд (объем 40 мл) –1 шт., манометр – 1 шт., шприц (объем 10 мл) с оцифрованной шкалой – 1 шт., тройник – 1 шт., трубка силиконовая (O = 4 мм, L = 250 мм) – 1 шт., трубки силиконовые (O = 4 мм, L = 40 мм) – 2 шт., трубка силиконовая (O = 3 мм, L = 50 мм) – 1 шт., пластиковая чаша с металлической петлей – 1 шт., шарик металлический с магнитным подвесом – 1 шт., алюминиевый цилиндр – 1 шт., термометр (0–100 С) – 1 шт., спиртовка – 1 шт., салфетка впитывающая – 1 шт., мерный цилиндр (объем 100 мл) – 1 шт., стаканы (объем 250 мл) со шкалой – 2 шт., калориметр – 1 шт., резиновый шнур с петлей на конце – 1 шт., скрепки канцелярские – 6 шт., проволочное кольцо с нитью – 1 шт., психрометрическая таблица – 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Для выполнения лабораторных работ также необходимы динамометры с пределами измерений 1 Н и 5 Н, штатив, весы с разновесом, часы, барометр, микроскоп с предметными стеклами, линейка, штангенциркуль, набор грузов, мыльный раствор. Набор позволяет провести не менее 27 лабораторных работ. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/nabor_laboratornyy_teplovye_yavleniya/ | 9173
10 | 7107 | Набор лабораторный "Электричество" |  | Набор предназначен для проведения лабораторных работ по электричеству. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*20*7. Вес, кг, не более 1,0. Комплектность: ключ – 1 шт., кювета – 1 шт., электроды медные – 2 шт., электрод цинковый – 1 шт., лампа (6,3 В, 0,36 А) – 1 шт., проволочные резисторы из нихрома (Ø = 0,36 мм, R ~ 8 Ом; Ø = 0,36 мм, R ~ 4 Ом; Ø = 0,25 мм, R ~ 8 Ом) – 3 шт., переменный резистор (10 Ом) – 1 шт., электродвигатель (4,2 В) – 1 шт., катушка-моток (O = 0,2 мм, 220 витков) – 2 шт., магниты полосовые – 2 шт., зажимы пружинные (типа «крокодил») – 2 шт., груз 50 г – 1 шт., основание для компаса – 1 шт., нить – 1 шт., катушка-соленоид с сердечником – 1 шт., компас – 1 шт., соединительные провода – 8 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Для проведения лабораторных работ необходимы: источник постоянного напряжения на 4,5 В, лабораторные амперметр, вольтметр и миллиамперметр, штатив, груз массой 50 г, секундомер, измерительная лента, насыщенные растворы поваренной соли и сахара, раствор медного купороса, металлические предметы (скрепки, булавки, гвозди и др.), часы, весы с разновесами. С помощью набора можно провести не менее 17 лабораторных работ. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/nabor_laboratornyy_elektrichestvo/ | 13171
11 | 16755 | Реостат ползунковый лабораторный 10 Ом |  | ​Предназначен для плавной регулировки токовых режимов в электрических цепях. Также используется как делитель напряжения при проведении фронтальных лабораторных работ по физике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 16,5*5,5*4,5. Вес, кг, не более 0,12. Полное сопротивление 10 Ом Наибольшая сила тока 2 А Комплектность: реостат ползунковый 10 Ом – 1 шт., соединительные провода – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/reostat_polzunkovyy_laboratornyy_10_om/ | 2267
12 | 4228 | Трибометр лабораторный |  | Трибометр лабораторный предназначен для проведения лабораторных опытов по механике. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 54*8*4. Вес, кг, не более 0,3. Комплектность: трибометр – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Прибор состоит из линейки и деревянного бруска с петлей на его торце и тремя гнездами для грузов. С помощью этого прибора можно измерить коэффициент трения покоя, коэффициент трения скольжения дерева по дереву, КПД наклонной плоскости, вычислить механическую работу, выяснить зависимость коэффициента трения от массы груза и площади поверхности. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/fizika/pribory-i-prinadlezhnosti-laboratornye/tribometr_laboratornyy/ | 1257