## Разделы
№ | Название раздела
1 | Распределительные сети

## Распределительные сети
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Комплект оборудования "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем с генератором" |  | Описание Комплект оборудования представляет собой изделие напольно-стендового исполнения. Базовая комплектация: Модуль "Выключатель трехфазный" 3 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 2 Модуль "Модуль ввода- вывода" 1 Модуль "Однофазные трансформаторы" 2 Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Возбудитель синхронной машины" 1 Модуль "Преобразователь частоты" 1 Модуль "Модуль агрегата" 1 Модуль "Модуль ручной синхронизации" 1 Модуль "Ваттметр" 1 Модуль "Измеритель напряжений и частот" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Однофазный источник питания" 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе) 1 Электромашинный агрегат с оптическим энкодером 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования (далее стенд) "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем с генератором" позволяет исследовать принципы действия и настройки устройств релейной защиты и автоматики, моделировать работу автоматического управления и защиты. Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по курсам "Релейная защита электроэнергетических систем" и "Автоматизация электроэнергетических систем". Также оборудование может быть использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация - Лабораторный стенд "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем с генератором". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Ноутбук. - Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе). - Электромашинный агрегат с оптическим энкодером. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Выключатель трехфазный (3 шт.). - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (2 шт.). - Модуль ввода- вывода. - Однофазные трансформаторы (2 шт.). - Питание стенда. - Активная нагрузка. - Линейные реакторы. - Возбудитель синхронной машины. - Преобразователь частоты. - Модуль агрегата. - Модуль ручной синхронизации. - Ваттметр. - Измеритель напряжений и частот. - Емкостная нагрузка. - Однофазный источник питания. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Релейная защита электроэнергетических систем" 1. Защита линий электропередачи. - Токовая отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередач с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени линии электропередач с односторонним питанием. - Токовая направленная защита линий электропередачи в кольцевой сети. - Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю. - Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю. - Продольная дифференциальная защита линии электропередачи. - Поперечная дифференциальная защита параллельных линий электропередачи. - Дистанционная защита линий электропередачи в сети с двусторонним питанием. 2. Защита сборных шин. - Дифференциальная защита сборных шин. - Токовая отсечка сборных шин. - Дистанционная защита сборных шин. 3. Защита силовых трансформаторов. - Дифференциальная защита трансформатора. - Максимальная токовая защита трансформатора. - Токовая защита обратной последовательности трансформатора. - Токовая защита нулевой последовательности трансформатора. 4. Резервирование действия релейной защиты и выключателей. - Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ). 5. Защита синхронного генератора. - Дифференциальная защита генератора. - Защита генератора от сверхтоков и перегрузок. 6. Защита блока генератор-трансформатор. - Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор. 7. Защита асинхронного электродвигателя. - Максимальная токовая защита асинхронного двигателя. - Дифференциальная защита асинхронного двигателя. - Защита асинхронного двигателя от понижения напряжения. Раздел "Автоматизация электроэнергетических систем" 1. Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Ускоренное действие защиты до автоматического повторного включения. - Ускоренное действие защиты после автоматического повторного включения. - Поочередное автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое повторное включение линии электропередачи с двусторонним питанием. 2. Автоматическое включение резерва. - Автоматическое включение резерва питающего присоединения. - Автоматическое включение резерва секционного выключателя. 3. Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу точной синхронизации. 4. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности. - Автоматическое регулирование частоты автономной электрической системы. - Автоматическое регулирование активной мощности синхронного генератора, работающего параллельно с электрической системой бесконечной мощности. 5. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности. - Автоматическое регулирование напряжения изменением возбуждения синхронного генератора. 6. Автоматическое управление режимом электрической системы. - Автоматическое управление режимом одномашинной электрической системы, работающей параллельно с электрической системой бесконечной мощности. - Автоматическое управление режимом автономной одномашинной электрической системы. 7. Автоматика предотвращения нарушения устойчивости. - Автоматическое предотвращение нарушения динамической устойчивости форсированием возбуждения синхронного генератора. - Автоматическое предотвращение нарушения динамической устойчивости быстродействующим кратковременным снижением мощности первичного двигателя синхронного генератора. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_oborudovaniya_releynaya_zashchita_i_avtomatizatsiya_elektroenergeticheskikh_sistem_s_genera/ | по запросу
2 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Качество электрической энергии в системах электроснабжения – однофазная сеть" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Качество электрической энергии в системах электроснабжения – однофазная сеть" представляет собой физическую однофазную модель распределительной сети, содержащую модель линии электропередачи, однофазного трансформатора, активной, индуктивной и емкостной нагрузок, устройства продольной емкостной компенсации, выпрямительной нагрузки и фильтрокомпенсирующего устройства. Стенд позволяет экспериментально определить основные показатели качества электроэнергии, изучить способы улучшения показателей качества электроэнергии путем продольной и поперечной емкостной компенсации, способы применения фильтрокомпенсирующих устройств, исследовать влияние выпрямительной нагрузки на содержание высших гармоник тока и напряжения. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Качество электрической энергии в системах электроснабжения – однофазная сеть" - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Автотрансформатор" 1 Модуль "Выпрямители и фильтрокомпенсатор" 1 Модуль "Измеритель качества энергии" 1 Модуль "Имитатор-синтезатор однофазной сети 50 Гц" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 1 Модуль "Мультиметры" 1 Модуль "Нагрузка" 1 Модуль "Однофазный трансформатор" 1 Модуль "Продольная емкостная компенсация" 1 Модуль "Питание стенда" 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Автотрансформатор. - Выпрямители и фильтрокомпенсатор. - Измеритель качества энергии. - Имитатор-синтезатор однофазной сети 50 Гц. - Модель линии электропередач. - Мультиметры. - Нагрузка. - Однофазный трансформатор. - Продольная емкостная компенсация. - Питание стенда. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Работа защиты при прямом прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением. - Работа защиты при повреждении рабочей и дополнительной изоляций электроприемника. - Определение силы электрического тока, проходящего через тело человека при прямом прикосновении его к частям, находящимся под напряжением. - Определение силы электрического тока через тело человека при косвенном прикосновении его к частям, находящимся под напряжением. - Определение электрического сопротивления тела человека. - Действие защитного зануления. - Защитное действие устройства автоматического отключения питания при сверхтоках. - Защитное действие двойной изоляции электроприемника. - Действие устройства защитного отключения. - Действие защитного заземления. - Защитное действие повторного заземления нулевого защитного проводника. - Защитное действие малого напряжения. - Защитное действие электрического разделения цепей. - Контроль изоляции фаз в сети с изолированной нейтралью. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_kachestvo_elektricheskoy_energii_v_sistemakh_elektrosna/ | по запросу
3 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем" (далее - стенд) позволяет изучить микропроцессорные средства релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения. Стенд обеспечивает изучение идеологии построения микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, особенностей их настройки и эксплуатации. Комплектация - Лабораторный стенд "Микропроцессорные средства релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем". - Лабораторный стол с рамой (3 шт.). - Ноутбук. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав - Энергосистема. - Источник питания. - Модуль микропроцессорной защиты трансформатора. - Модуль микропроцессорной защиты асинхронного двигателя. - Модуль микропроцессорной защиты линии электропередач (3 шт.). - Модуль микропроцессорной защиты секционного выключателя СВ. - Модуль микропроцессорной защиты вводного выключателя ВВ. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Исследование и настройка микропроцессорной защиты силового трансформатора: - Дифференциальная защита трансформатора. - Максимальная токовая защита трансформатора. - Токовая защита обратной последовательности трансформатора. - Токовая защита нулевой последовательности трансформатора. 2. Исследование и настройка микропроцессорной защиты и автоматики линий электропередачи: - Токовая отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередач с односторонним питанием. - Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю. - Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю. - Дистанционная защита линии электропередачи. - Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Ускоренное действие защиты до автоматического повторного включения. - Ускоренное действие защиты после автоматического повторного включения. - Поочередное автоматическое повторное включение линии электропередачи. 3. Исследование и настройка микропроцессорной защиты асинхронного двигателя: - Максимальная токовая защита асинхронного двигателя. - Дифференциальная защита асинхронного двигателя. - Защита асинхронного двигателя от понижения напряжения. 4. Исследование и настройка микропроцессорной автоматики секционного выключателя: - Автоматическое включение резерва питающего присоединения. - Токовая направленная защита. 5. Исследование и настройка микропроцессорной защиты вводного выключателя: - Дифференциальная защита сборных шин. - Токовая отсечка сборных шин. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_mikroprotsessornye_sredstva_releynoy_zashchity_i_avtoma/ | по запросу
4 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Модель электрической системы с узлом комплексной нагрузки" |  | Описание Комплект оборудования представляет собой изделие напольного модульного компьютерного исполнения. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Модель электрической системы с узлом комплексной нагрузки" позволяет исследовать процессы синхронизации натурного генератора электрической энергии с сетью промышленной частоты, электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетической системе, режимы работы линий электропередач с односторонним и двухсторонним питанием, факторы, влияющие на потери электрической энергии в распределительных сетях, изучить способ регулирования напряжения путем поперечной емкостной компенсации, экспериментально определить основные показатели качества электроэнергии, изучить принципы действия и настройки устройств релейной защиты и автоматики, моделировать работу автоматического управления и защиты. Комплектация - Лабораторный стенд "Модель электрической системы с узлом комплексной нагрузки". - Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, синхронная машина переменного тока, энкодер). - Электромашинная нагрузка (двигатель постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (3 шт.). - Стол с планшетным моноблоком. - Программное обеспечение "Менеджер эксперимента". - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Возбудитель синхронной машины. - Выключатель трехфазный (2 шт.). - Емкостная нагрузка. - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (4 шт.). - Модуль агрегата. - Модуль ввода-вывода. - Модуль измерительный. - Модуль синхронизации. - Однофазный трансформатор (3 шт.). - Питание стенда. - Преобразователь частоты. - Трехфазный измеритель. - Активная нагрузка. - Линейный реактор. - Указатель угла нагрузки синхронной машины. - Модуль мультиметров. - Модуль электромашинной нагрузки. - Модуль автотрансформатора. - Модуль выпрямителя и осветительной нагрузки. - Модуль продольной емкостной компенсации. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Передача и качество электрической энергии в СЭС" - Измерение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием. - Измерение параметров установившегося режима электрической сети с двусторонним питанием. - Потери электрической энергии в распределительных сетях. - Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной нагрузкой. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую индуктивной нагрузкой. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой. Раздел "Релейная защита в электроэнергетических системах" - Токовая отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередач с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени линии электропередач с односторонним питанием. - Токовая направленная защита линий электропередачи в кольцевой сети. - Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю. - Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю. - Продольная дифференциальная защита линии электропередачи. - Поперечная дифференциальная защита параллельных линий электропередачи. - Дистанционная защита линий электропередачи в сети с двусторонним питанием. - Дифференциальная защита сборных шин. - Токовая отсечка сборных шин. - Дистанционная защита сборных шин. - Дифференциальная защита трансформатора. - Максимальная токовая защита трансформатора. - Токовая защита обратной последовательности трансформатора. - Токовая защита нулевой последовательности трансформатора. - Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ). - Дифференциальная защита генератора. - Защита генератора от сверхтоков и перегрузок. - Дифференциальная защита блока "генератор-трансформатор". - Максимальная токовая защита асинхронного двигателя. - Дифференциальная защита асинхронного двигателя. - Защита асинхронного двигателя от понижения напряжения. Раздел "Автоматизация электроэнергетических систем" - Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое включение резерва питающего присоединения. - Автоматическое включение резерва секционного выключателя. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу точной синхронизации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_model_elektricheskoy_sistemy_s_uzlom_kompleksnoy_nagruz/ | по запросу
5 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Модель электрической системы" (МЭС-СР-1) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Модель электрической системы" МЭС-СР-1 позволяет исследовать процесс синхронизации натурного генератора электрической энергии с сетью промышленной частоты, электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетической системе, режимы работы линий электропередач с односторонним и двухсторонним питанием, исследовать факторы, влияющие на потери электрической энергии в распределительных сетях, изучить способ регулирования напряжения путем поперечной емкостной компенсации, экспериментально определить основные показатели качества электроэнергии, изучить принципы действия и настройки устройств релейной защиты и автоматики, моделировать работу автоматического управления и защиты. Комплектация - Лабораторный стенд "Модель электрической системы" (МЭС-СР-1). - Электромашинный агрегат с оптическим энкодером. - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Стол с планшетным моноблоком "Виртуальный учитель". - Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (диск). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Возбудитель синхронной машины" 1 Модуль "Выключатель трехфазный" 3 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 2 Модуль "Модуль агрегата" 1 Модуль "Модуль ввода – вывода" 1 Модуль "Модуль измерительный" 1 Модуль "Модуль синхронизации" 1 Модуль "Однофазные трансформаторы" 2 Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Преобразователь частоты" 1 Модуль "Трехфазный измеритель" 1 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Указатель угла нагрузки синхронной машины" 1 Электромашинный агрегат с оптическим энкодером 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Стол с планшетным моноблоком "Виртуальный учитель" 1 Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (диск) 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Возбудитель синхронной машины. - Выключатель трехфазный (3 шт.). - Емкостная нагрузка. - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (2 шт.). - Модуль агрегата. - Модуль ввода-вывода. - Модуль измерительный. - Модуль синхронизации. - Однофазные трансформаторы (2 шт.). - Питание стенда. - Преобразователь частоты. - Трехфазный измеритель. - Активная нагрузка. - Линейный реактор. - Указатель угла нагрузки синхронной машины. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Переходные процессы в электроэнергетических системах" - Переходный процесс при симметричном коротком замыкании в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при несимметричных коротких замыканиях в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при обрыве фазы в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при двойном замыкании на землю в электрической сети с изолированной нейтралью, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при подключении к сети ненагруженного трансформатора. - Переходной процесс в одномашинной электрической системе при подключении синхронного генератора методом точной синхронизации. - Переходной процесс в одномашинной электрической системе при подключении синхронного генератора методом самосинхронизации. - Снятие угловых характеристик и определение предела активной мощности синхронного генератора. - Исследование влияния на устойчивость синхронного генератора известных видов коротких замыканий. - Исследование влияния на динамическую устойчивость натурного синхронного генератора длительности короткого замыкания в электроэнергетической системе. - Исследование влияния нагрузки синхронного генератора на предельное время отключения короткого замыкания. Раздел "Передача и качество электрической энергии в СЭС" - Измерение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием. - Измерение параметров установившегося режима электрической сети с двусторонним питанием. - Потери электрической энергии в распределительных сетях. - Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной нагрузкой. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую индуктивной нагрузкой. - Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой. - Измерение показателей качества электрической энергии. Раздел "Релейная защита в электроэнергетических системах" - Токовая отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередач с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени линии электропередач с односторонним питанием. - Токовая направленная защита линий электропередачи в кольцевой сети. - Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю. - Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю. - Продольная дифференциальная защита линии электропередачи. - Поперечная дифференциальная защита параллельных линий электропередачи. - Дистанционная защита линий электропередачи в сети с двусторонним питанием. - Дифференциальная защита сборных шин. - Токовая отсечка сборных шин. - Дистанционная защита сборных шин. - Дифференциальная защита трансформатора. - Максимальная токовая защита трансформатора. - Токовая защита обратной последовательности трансформатора. - Токовая защита нулевой последовательности трансформатора. - Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ). - Дифференциальная защита генератора. - Защита генератора от сверхтоков и перегрузок. - Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор. - Максимальная токовая защита асинхронного двигателя. - Дифференциальная защита асинхронного двигателя. - Защита асинхронного двигателя от понижения напряжения. Раздел "Автоматизация электроэнергетических систем" - Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое включение резерва питающего присоединения. - Автоматическое включение резерва секционного выключателя. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу самосинхронизации. - Автоматическое управление включением синхронного генератора на параллельную работу по способу точной синхронизации. - Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности изменением возбуждения синхронного генератора. - Автоматическое регулирование частоты автономной электрической системы. - Автоматическое регулирование активной мощности синхронного генератора, работающего параллельно с электрической системой бесконечной мощности. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_model_elektricheskoy_sistemy_mes_sr_1/ | по запросу
6 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж и наладка электроустановок до 1000 В в системах электроснабжения" (МНЭ-1000 В-СЭ) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж и наладка электроустановок до 1000 В в системах электроснабжения" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по курсам: "Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт в системах электроснабжения", "Приемо-сдаточные испытания электроустановок", "Методы поиска неисправностей электроустановки". Комплектация 1. Комплект лабораторных модулей: - "Питание стенда". - "Выключатели". - "Контроль заземления". - "Контроль изоляции". - "Блок мультиметров". - "Модель электроустановки (до 1000 В)". - "Измеритель". - "Модель заземлителя и молниезащиты". 2. Паспорт изделия. 3. Руководство по эксплуатации. 4. Методические рекомендации. Перечень базовых лабораторных работ - Проверка непрерывности проводников. - Измерение сопротивления изоляции электроустановки. - Измерение сопротивления пола и стен. - Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль". - Измерение сопротивления заземления (двухпроводный метод). - Измерение сопротивления заземления (трехпроводный метод). - Измерение удельного сопротивления грунта. - Демонстрация защитного действия дифференциального выключателя (УЗО). - Демонстрация работы устройства контроля сопротивления изоляции. - Проверка чередования фаз. - Измерение сетевого напряжения и напряжения касания. - Испытание автоматических выключателей с тепловым расцепителем и расцепителем максимального тока. Дополнительная комплектация - Лабораторный стол с двумя контейнерами и двухуровневой рамой. - Комплект соединительных проводников и силовых кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Измеритель петли "фаза-ноль". - Тестер изоляции (мегаомметр). - Клещи токоизмерительные. - Индикатор порядка чередования фаз. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_montazh_i_naladka_elektroustanovok_do_1000_v_v_sistemakh/ | по запросу
7 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Передача электрической энергии в распределительных сетях" (ПЭЭРС-СР-1) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования "Передача электрической энергии в распределительных сетях" предназначен для изучения факторов, влияющих на потери электрической энергии в распределительных сетях, способов регулирования напряжения путем продольной и поперечной емкостной компенсации, влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной, индуктивной и емкостной нагрузкой. Комплектация - Лабораторный стенд "Передача электрической энергии в распределительных сетях" (ПЭЭРС-СР-1). - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Автотрансформатор" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Емкостная компенсация" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Измеритель мощности" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 2 Модуль "Мультиметр" 2 Модуль "Трехфазная сеть" 1 Модуль "Трехфазный трансформатор" 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Автотрансформатор. - Активная нагрузка. - Емкостная компенсация. - Емкостная нагрузка. - Измеритель мощности. - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (2 шт.). - Мультиметр (2 шт.). - Трехфазная сеть. - Трехфазный трансформатор. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Передача электрической энергии в радиальной сети. - Потери электрической энергии в радиальной распределительной сети. - Передача электрической энергии в кольцевой сети. - Поперечная компенсация реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. - Продольная емкостная компенсация в распределительных сетях. - Определение статической характеристики мощности активной нагрузки. - Определение статической характеристики мощности индуктивной нагрузки. - Определение статической характеристики мощности емкостной нагрузки. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_peredacha_elektricheskoy_energii_v_raspredelitelnykh_se/ | по запросу
8 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Переходные процессы в электроэнергетических системах" |  | Описание Комплект оборудования представляет собой изделие напольно-стендового исполнения. Базовая комплектация: Модуль "Выключатель трехфазный" 3 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 2 Модуль "Модуль ввода- вывода" 1 Модуль "Однофазные трансформаторы" 2 Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Возбудитель синхронной машины" 1 Модуль "Преобразователь частоты" 1 Модуль "Модуль агрегата" 1 Модуль "Модуль ручной синхронизации" 1 Модуль "Модуль измерительный" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Трехфазный измеритель" 1 Модуль "Указатель угла нагрузки синхронной машины" 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе) 1 Электромашинный агрегат с оптическим энкодером 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования (далее стенд) "Переходные процессы в электроэнергетических системах" позволяет исследовать процесс синхронизации натурного генератора электрической энергии с сетью промышленной частоты, электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетической системе. Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по курсу "Переходные процессы в электроэнергетических системах". Также оборудование может быть использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация - Лабораторный стенд "Переходные процессы в электроэнергетических системах". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Ноутбук. - Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе). - Электромашинный агрегат с оптическим энкодером. - Вывеска с названием стенда. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Возбудитель синхронной машины. - Выключатель трехфазный (3 шт.). - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (2 шт.). - Модуль агрегата. - Модуль ввода-вывода. - Модуль измерительный. - Модуль синхронизации. - Однофазные трансформаторы (2 шт.). - Питание стенда. - Преобразователь частоты. - Трехфазный измеритель. - Активная нагрузка. - Линейные реакторы. - Указатель угла нагрузки синхронной машины. - Емкостная нагрузка. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Переходные процессы в электроэнергетических системах" 1. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. - Переходный процесс при симметричном коротком замыкании в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при несимметричных коротких замыканиях в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при обрыве фазы в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при двойном замыкании на землю в электрической сети с изолированной нейтралью, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при однофазном коротком замыкании с разрывом фазы в электрической сети с заземленной нейтралью, питающейся от источника практически бесконечной мощности. - Переходный процесс при подключении к сети ненагруженного трансформатора. 2. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах. - Переходной процесс в одномашинной электрической системе при подключении синхронного генератора методом точной синхронизации. - Переходной процесс в одномашинной электрической системе при подключении синхронного генератора методом самосинхронизации. - Снятие угловых характеристик и определение предела активной мощности синхронного генератора. - Исследование влияния на устойчивость синхронного генератора известных видов коротких замыканий. - Исследование влияния на динамическую устойчивость натурного синхронного генератора длительности короткого замыкания в электроэнергетической системе. - Исследование влияния нагрузки синхронного генератора на предельное время отключения короткого замыкания. - Процесс потери устойчивости генератора при его медленном нагружении. - Переходный процесс в одномашинной электрической системе при потере возбуждения генератора. - Переходный процесс в одномашинной электрической системе при ресинхронизации синхронного генератора с сетью без потери возбуждения. - Переходный процесс в одномашинной электрической системе при ресинхронизации синхронного генератора с временной потерей возбуждения. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_perekhodnye_protsessy_v_elektroenergeticheskikh_sistema/ | по запросу
9 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Распределительные сети систем электроснабжения" |  | Описание Лабораторный стенд изготовлен в модульном исполнении. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Распределительные сети систем электроснабжения" предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплине "Распределительные сети систем электроснабжения", направленных на измерение параметров установившегося режима работы трансформатора, линии электропередач и разомкнутой распределительной электрической сети, а также снятие статических характеристик. Комплектация - Лабораторный стенд "Распределительные сети систем электроснабжения". - Стол лабораторный с двухсекционным контейнером. - Двухуровневая рама. - Вывеска с названием стенда. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Однофазный источник питания. - Активная нагрузка (2 шт.). - Модель линии электропередачи (2 шт.). - Емкостная нагрузка. - Регулируемый автотрансформатор. - Индуктивная нагрузка (2 шт.). - Автоматический однополюсный выключатель. - Однофазный трансформатор. - Мультиметры. - Измеритель параметров однофазной сети. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Измерение параметров установившегося режима работы трансформатора. 2. Измерение параметров установившегося режима работы линии электропередач. 3. Измерение параметров установившегося режима работы разомкнутой распределительной электрической сети. 4. Влияние компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи на параметры установившегося режима работы разомкнутой распределительной электрической сети. 5. Снятие статической характеристики мощности по напряжению батареи конденсаторов. 6. Снятие статической характеристики мощности по напряжению резистивной нагрузки. 7. Снятие статической характеристики мощности по напряжению реактора. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_raspredelitelnye_seti_sistem_elektrosnabzheniya/ | по запросу
10 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Распределительные устройства электрических станций и подстанций" (РУЭСиП-ПО) |  | Описание Лабораторный стенд изготовлен в моноблочном исполнении. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Распределительные устройства электрических станций и подстанций" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по учебным дисциплинам электроэнергетического профиля. Комплект РУЭСиП-ПО обеспечивает изучение и составление основных схем распределительных устройств, последовательность оперативных переключений в распределительных устройствах (типовые операции с коммутационными аппаратами, проверочные действия персонала). Комплектация 1. Лабораторный стенд "Распределительные устройства электрических станций и подстанций". 2. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей. 3. Паспорт изделия. 4. Руководство по эксплуатации. 5. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Моноблок "Распределительные устройства электрических станций и подстанций": - Блок "Коммутационные аппараты и проводники РУ". - Блок "Порядок переключения в РУ". - Миниблок "Сеть". - Миниблок "Источники питания". - Миниблок "Потребители". - Миниблок "Вид оперативного переключения". - Миниблок "Управление оперативными переключениями". Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Сборка электрических схем распределительных устройств с одной системой сборных шин: - Схема распределительного устройства с одной несекционированной системой сборных шин; - Схема распределительного устройства с одной секционированной системой сборных шин; - Схема распределительного устройства с одной секционированной выключателем и обходной системами сборных шин. 2. Сборка электрических схем распределительных устройств с двумя системами сборных шин: - Схема распределительного устройства с двумя системами сборных шин с шиносоединительным выключателем; - Схема распределительного устройства с двумя секционированными системами сборных шин с двумя шиносоединительными и двумя секционными выключателями; - Схема распределительного устройства с двумя системами шин и обходной с шиносоединительным и обходным выключателями; - Схема распределительного устройства с двумя системами шин и обходной с двумя шиносоединительными и двумя обходными выключателями. 3. Сборка электрических схем распределительных устройств кольцевого типа: - Схема "Треугольник"; - Схема "Четырехугольник"; - Схема "Шестиугольник"; - Схема "Трансформаторы-шины с полуторным присоединением линии"; - Полуторная схема. 4. Сборка упрощенных схем распределительных устройств: - Схема "Блок линия  трансформатор с разъединителем"; - Схема "Мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов"; - Схема "Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий"; - Схема "Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов"; - Схема "Заход-выход". 5. Переключения при включении и отключении присоединений: - Включение и отключение линии электропередачи. 6. Переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую: - Перевод всех присоединений с рабочей системы шин на резервную с помощью шиносоединительного выключателя; - Перевод всех присоединений с рабочей системы шин на резервную при отсутствии шиносоединительного выключателя; - Перевод всех присоединений с одной системы шин на другую с помощью шиносоединительного выключателя при фиксированном распределении присоединений по системам. 7. Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта: - Вывод в ремонт системы шин, находящейся в состоянии резерва, при отключенном шиносоединительном выключателе. 8. Переключения при выводе в ремонт выключателя и при вводе его в работу после ремонта: - Вывод в ремонт выключателя присоединения путем замены его обходным выключателем и ввод его в работу после ремонта. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_raspredelitelnye_ustroystva_elektricheskikh_stantsiy_i_/ | по запросу
11 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем без генератора" |  | Описание Комплект оборудования представляет собой изделие напольно-стендового исполнения. Базовая комплектация: Модуль "Выключатель трехфазный" 3 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель линии электропередач" 2 Модуль "Модуль ввода-вывода" 1 Модуль "Однофазные трансформаторы" 2 Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Однофазный источник питания" 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе) 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования (далее стенд) "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем без генератора" позволяет исследовать принципы действия и настройки устройств релейной защиты и автоматики, моделировать работу автоматического управления и защиты. Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по курсам "Релейная защита электроэнергетических систем" и "Автоматизация электроэнергетических систем". Также оборудование может быть использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация - Лабораторный стенд "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем без генератора". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой. - Ноутбук. - Программное обеспечение "Менеджер эксперимента" (на электронном носителе). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Выключатель трехфазный (3 шт.). - Индуктивная нагрузка. - Модель линии электропередач (2 шт.). - Модуль ввода-вывода. - Однофазный трансформатор (2 шт.). - Питание стенда. - Активная нагрузка. - Линейные реакторы. - Емкостная нагрузка. - Однофазный источник питания. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Релейная защита электроэнергетических систем" 1. Защита линий электропередачи. - Токовая отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита двух линий электропередачи с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с пуском по напряжению линии электропередач с односторонним питанием. - Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени линии электропередач с односторонним питанием. - Токовая направленная защита линий электропередачи в кольцевой сети. - Защита от замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю. - Защита от замыканий на землю в сети с малым током замыкания на землю. - Продольная дифференциальная защита линии электропередачи. - Поперечная дифференциальная защита параллельных линий электропередачи. - Дистанционная защита линий электропередачи в сети с двусторонним питанием. 2. Защита сборных шин. - Дифференциальная защита сборных шин. - Токовая отсечка сборных шин. - Дистанционная защита сборных шин. 3. Защита силовых трансформаторов. - Дифференциальная защита трансформатора. - Максимальная токовая защита трансформатора. - Токовая защита обратной последовательности трансформатора. - Токовая защита нулевой последовательности трансформатора. 4. Резервирование действия релейной защиты и выключателей. - Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ). Раздел "Автоматизация электроэнергетических систем" 1. Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Ускоренное действие защиты до автоматического повторного включения. - Ускоренное действие защиты после автоматического повторного включения. - Поочередное автоматическое повторное включение линии электропередачи. - Автоматическое повторное включение линии электропередачи с двусторонним питанием. 2. Автоматическое включение резерва. • Автоматическое включение резерва питающего присоединения. • Автоматическое включение резерва секционного выключателя понизительной подстанции. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_releynaya_zashchita_i_avtomatizatsiya_elektroenergetich/ | по запросу
12 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения" (РЗАСЭС-СР-1) |  | Описание Изделие изготовлено в виде стенда напольного исполнения, содержащего лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой, несущей комплект лабораторных модулей. В состав стенда входят: - светодиодная вывеска с названием стенда, закрепленная сверху; - комплект соединительных проводов и сетевых шнуров. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения" предназначен для изучения принципов действия, методики настройки и расчета установок типовых релейно-контактных схем устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов, таких как токовая отсечка, максимальная токовая защита, продольная дифференциальная защита, автоматическое повторное включение и автоматическое включение резерва. Стенд может применяться в процессе обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по одноименному направлению. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация 1. Лабораторный стенд "Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения", включающий: - лабораторный стол с двухсекционным контейнером, двухуровневой рамой и светящейся вывеской; - лабораторные модули: -блок реле № 1, -блок реле № 2. -блок управления и сигнализации; -источник питания; -контактор; -линия электропередачи; -реле промежуточное; -трансформатор. 2. Комплект соединительных проводов. 3. Сетевой кабель. 4. Упаковка. 5. Паспорт изделия. 6. Руководство по эксплуатации. 7. Методические рекомендации. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_releynaya_zashchita_i_avtomatika_v_sistemakh_elektrosna/ | по запросу
13 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Релейная защита" (РЗ-СК-1) |  | Описание Целью данного практикума является проведение лабораторных занятий по курсу "Электроэнергетика". Данное оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по теме "Релейная защита". Комплектация - Лабораторный стенд "Релейная защита" (РЗ-СК-1). - Стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Измерительный модуль" 1 Модуль "Блок реле" 2 Модуль "Модуль нагрузки" 1 Модуль "Модуль оперативного тока" 1 Модуль "Блок управления и сигнализации" 2 Модуль "Реле напряжения" 1 Модуль "Реле тока" 1 Модуль "Реле времени" 1 Модуль "Реле дополнительное" 1 Модуль "Линия электропередачи" 1 Модуль "Реле дифференциальное" 1 Модуль "Реле направления мощности" 1 Модуль "Реле тока РТ-80" 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Питание стенда. - Измерительный модуль. - Блок реле (2 шт.). - Модуль нагрузки. - Модуль оперативного тока. - Блок управления и сигнализации (2 шт.). - Реле напряжения. - Реле тока. - Реле времени. - Реле дополнительное. - Линия электропередачи. - Реле дифференциальное. - Реле направления мощности. - Реле тока РТ-80. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Испытание реле тока. - Испытание реле напряжения. - Испытание реле времени. - Испытание реле тока с ограниченно-зависимой выдержкой времени. - Испытание реле направления мощности. - Испытание дифференциального реле тока. - Испытание реле сопротивления. - Токовая отсечка линии электропередачи. - Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени. - Максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению. - Максимальная токовая защита линии электропередачи с ограниченно-зависимой выдержкой времени. - Токовая направленная защита линии электропередачи. - Дифференциальная защита трансформатора. - Дистанционная защита линии электропередачи. - Токовая защита трансформатора (ТО, МТЗ, защита от перегрузки). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_releynaya_zashchita_rz_sk_1/ | по запросу
14 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Трехфазные электрические цепи" |  | Описание Оборудование представляет собой изделие настольного моноблочного исполнения. Оборудование может применяться в процессе обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по курсу "Электрические цепи". Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Стенд обеспечивает знакомство учащихся с измерениями в трехфазных электрических цепях переменного тока и исследование трехфазных цепей переменного тока. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Трехфазные электрические цепи" (далее - стенд) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по разделу "Трехфазные цепи переменного тока", обеспечивает знакомство учащихся с измерениями в трехфазных электрических цепях переменного тока и исследование режимов работы трехфазных цепей при соединении потребителей по схемам "звезда" и "треугольник". Комплектация - Лабораторный стенд "Трехфазные электрические цепи". - Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав - Трехфазный источник переменного тока E1. - Стрелочный вольтметр переменного тока PV1. - Цифровые амперметры переменного тока PA1…PA4. - Резисторы R1…R3. - Мнемосхема трехфазных потребителей, соединенных по схеме "звезда". - Мнемосхема трехфазных потребителей, соединенных по схеме "треугольник". Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме "звезда": - проверка соотношения между линейными и фазными напряжениями источника питания; - исследование режима работы симметричной трехфазной цепи при наличии и отсутствии нейтрального провода, а также анализ влияния нейтрального провода и обрыва линейного провода на режим работы цепи; - исследование режима работы несимметричной трехфазной цепи с резистивной нагрузкой при наличии и отсутствии нейтрального провода, а также влияние нейтрального провода и обрыва линейного провода заданной фазы на режим работы цепи; - исследование влияние сопротивления линии передачи на режим работы трехфазной цепи; - построение векторных диаграмм; - сравнение режимов работы при симметричной и несимметричной нагрузке. 2. Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме "треугольник": - измерение линейных напряжений источника питания на холостом ходу; - исследование трехфазной цепи при симметричной нагрузке; - измерение токов и напряжений при обрыве фазы; - измерение токов и напряжений при обрыве потребителя в одной из фаз; - исследование трехфазной цепи при несимметричной нагрузке; - построение векторных диаграмм; - определение линейных токов по векторным диаграммам для исследованных режимов; - сравнение режимов работы цепи при симметричной и несимметричной нагрузке; - анализ влияния обрывов линейного и фазного проводов на режимы работы потребителей. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_trekhfaznye_elektricheskie_tsepi/ | по запросу
15 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Устройства компенсации реактивной мощности" |  | Описание Лабораторный стенд представляет собой физическую трехфазную модель электроэнергетической системы, содержащую модели линий электропередач, силовых трансформаторов, синхронного генератора, активной, индуктивной, емкостной, выпрямительной и двигательной нагрузок, выключателей, трехфазной сети, реактора, конденсаторной батареи и другого оборудования электроэнергетических систем. Стенд содержит автоматический регулятор реактивной мощности. Для реализации функций измерения и автоматического управления в состав стенда включены ПК и модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов.Лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторного практикума по дисциплинам "Оборудование электрических станций и подстанций", "Установившиеся режимы электрических сетей", "Передача и распределение электрической энергии", "Электроснабжение промышленных предприятий", "Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения", "Оптимизация работы электроэнергетических сетей". Перечень лабораторных работ - Потребление и компенсация реактивной мощности в однофазных (трехфазных) цепях. - Потребление реактивной мощности в цепи питания двигательной нагрузки. - Влияние потребления реактивной мощности на коэффициент загрузки силовых трансформаторов. - Снижение потребления реактивной мощности путем изменения схемы соединения обмоток асинхронного двигателя. - Снижение потребления реактивной мощности путем понижения напряжения питания асинхронного двигателя. - Снижение потребления реактивной мощности путем ограничения работы асинхронных двигателей в режиме холостого хода. - Исследование работы статического тиристорного компенсатора с встречно-параллельными управляемыми вентилями. - Исследование работы конденсаторной батареи в качестве источника реактивной мощности. - Исследование работы синхронного генератора в качестве источника реактивной мощности. - Автоматическое регулирование мощности компенсирующих устройств. Комплектация - Лабораторный стенд "Устройства компенсации реактивной мощности" (включая стол лабораторный с рамой - 2 шт.). - Электромашинный агрегат: двигатель постоянного тока, универсальная машина переменного тока, энкодер. - Электромашинная нагрузка: двигатель постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. - Ноутбук. - Программное обеспечение на электронном носителе. - Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Активная нагрузка. - Модуль реактора. - Модуль измерителя мощности. - Модуль возбуждения. - Трехполюсный выключатель (2 шт.). - Модель линии электропередач (2 шт.). - Модуль агрегата. - Электромашинная нагрузка. - Модуль синхронизации. - Измеритель скорости и угла нагрузки. - Преобразователь частоты. - Модуль нагрузочного сопротивления. - Трехфазная трансформаторная группа. - Питание стенда. - Модуль ввода-вывода. - Модуль измерительный. - Модуль трехфазной сети. - Регулятор реактивной мощности. - Источники реактивной мощности. - Симисторный регулятор реактивной мощности. - Блок конденсаторов. - Модуль силового преобразователя. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_ustroystva_kompensatsii_reaktivnoy_moshchnosti/ | по запросу
16 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические аппараты" (Э/АП-01) |  | Описание Комплект учебно-лабораторного оборудования (модульного типа) настольного, ручного исполнения "Измерение электрических величин" предназначен для выполнения лабораторных работ для изучения методов измерения различных параметров электрических цепей (прямые и косвенные измерения тока и напряжения, прямые и косвенные измерения мощностей), а также приборов, необходимых для данных измерений. Базовая комплектация: Модуль "Однофазный источник питания" 1 Модуль "Измерительный блок" 1 Модуль "Предохранители и автоматический выключатель" 1 Модуль "Реле напряжения и реле тока" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Тепловое реле и реле времени" 1 Модуль "Командоаппараты и датчики" 1 Модуль "Блок измерителя тока и времени" 1 Модуль "Электромагнитное реле" 1 Модуль "Электромагнитный пускатель и светосигнальная арматура" 1 Стол лабораторный с подвесным ящиком 1 Двухуровневая рама 1 Сетевой фильтр 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические аппараты" предназначен для применения в процессе обучения в высших и средних специальных учебных заведениях при изучении дисциплины "Электрические аппараты". Комплект используется также для применения в процессе обучения в профессионально-технических училищах и отраслевых учебных центрах повышения квалификации инженерно-технических работников. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические аппараты". - Стол лабораторный с подвесным ящиком. - Двухуровневая рама. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Сетевой фильтр. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Однофазный источник питания. - Измерительный блок. - Предохранители и автоматический выключатель. - Реле напряжения и реле тока. - Активная нагрузка. - Тепловое реле и реле времени. - Командоаппараты и датчики. - Блок измерителя тока и времени. - Электромагнитное реле. - Электромагнитный пускатель и светосигнальная арматура. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Изучение реле постоянного тока. - Изучение реле переменного тока. - Изучение устройств сигнализации. - Изучение контакторов переменного тока. - Изучение магнитного пускателя переменного тока. - Изучение самовосстановливающихся предохранителей. - Изучение предохранителей с плавкой вставкой. - Изучение автоматических выключателей с тепловым расцепителем и расцепителем максимального тока. - Изучение реле времени. - Изучение реле напряжения. - Изучение реле максимального тока. - Изучение теплового реле. - Изучение концевого выключателя. - Изучение бесконтактных датчиков (выключателей). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_apparaty_e_ap_01/ | по запросу
17 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения" (ЭИСЭ-СР-1) |  | Описание Лабораторный стенд комплекта представляет собой настольную конструкцию, содержащую вертикальную раму с опорой, выполненную с возможностью размещения, фиксации и хранения в ней лабораторных модулей. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения" предназначен для проведения лабораторных занятий по курсу "Электроэнергетика". Данное оборудование может применяться в процессе обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по теме "Электрические измерения в системах электроснабжения". Комплектация 1. Лабораторный стенд "Электрические измерения в системах электроснабжения". 2. Лабораторный стол с двухсекционным контейнером. 3. Двухуровневая рама. 4. Комплект соединительных проводов и кабелей. 5. Вывеска с названием стенда. 6. Паспорт изделия. 7. Руководство по эксплуатации. 8. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Трехфазный источник питания. - Активная нагрузка. - Трансформаторы тока. - Трансформаторы напряжения. - Однофазный счетчик. - Трехфазный счетчик. - Вольтметры. - Амперметры. - Измеритель мощности. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Непосредственное измерение переменного тока с помощью щитового амперметра. 2. Измерение переменного тока с помощью трансформатора тока и амперметра. 3. Непосредственное измерение переменного напряжения с помощью вольтметра. 4. Измерение переменного напряжения с помощью трансформатора напряжения и вольтметра. 5. Непосредственное измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью ваттметра. 6. Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью трансформаторов тока и ваттметра. 7. Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и ваттметра. 8. Измерение активной энергии однофазного переменного тока с помощью счетчика электрической энергии. 9. Непосредственное измерение активной энергии трехфазного переменного тока в четырехпроводной сети с помощью трехфазного счетчика электрической энергии. 10. Измерение активной энергии трехфазного переменного тока в четырехпроводной сети с помощью трансформаторов тока и счетчика электрической энергии. 11. Измерение активной энергии трехфазного переменного тока в трехпроводной сети с помощью трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и счетчика электрической энергии. 12. Одновременное измерение тока, напряжения, активной мощности и активной энергии в трехпроводной электрической сети. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_izmereniya_v_sistemakh_elektrosnabzheniya/ | по запросу
18 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения и учет электроэнергии в системах электроснабжения" |  | Описание Лабораторный стенд позволяет изучить схемы подключения щитовых измерительных приборов в однофазных и трехфазных цепях, схемы подключения однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии, исследовать методы прямого и косвенного измерения активной и реактивной мощности, исследовать работу прибора учета электроэнергии при симметричной и несимметричной нагрузке в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях, изучить схемы прямого и косвенного включения приборов учета электроэнергии и включения через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Лабораторный стенд может применяться в процессе обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, профессионально-технических училищах, учебных центрах повышения квалификации. Базовая комплектация: Модуль "Модуль питания стенда" 1 Модуль "Модуль трехфазной сети" 1 Модуль "Измеритель мощности" 1 Модуль "Измерительные приборы" 1 Модуль "Счетчики электроэнергии трехфазные" 1 Модуль "Счетчики активной энергии однофазные" 1 Модуль "Счетчик электроэнергии трехфазный СЕ303" 1 Модуль "Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230 ART" 1 Модуль "Счетчик электроэнергии трехфазный Альфа" 1 Модуль "Счетчик электроэнергии трехфазный СЭТ-4ТМ" 1 Модуль "Трансформаторы напряжения/трансформаторы тока" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Осветительная нагрузка" 2 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Комплект силовых кабелей и соединительных проводов 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические измерения и учет электроэнергии в системах электроснабжения" (далее – стенд) предназначен для проведения лабораторных и практических работ по разделам: "Электрические измерения в системах электроснабжения", "Учет электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях". Стенд обеспечивает знакомство учащихся с измерениями в трехфазных электрических цепях переменного тока и исследование трехфазных цепей переменного тока. Комплектация - Лабораторный стенд "Электрические измерения и учет электроэнергии в системах электроснабжения". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Модуль питания стенда. - Модуль трехфазной сети. - Измеритель мощности. - Измерительные приборы. - Счетчики электроэнергии трехфазные. - Счетчики активной энергии однофазные. - Счетчик электроэнергии трехфазный СЕ303. - Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230 ART. - Счетчик электроэнергии трехфазный Альфа. - Счетчик электроэнергии трехфазный СЭТ-4ТМ. - Трансформаторы напряжения/трансформаторы тока. - Индуктивная нагрузка. - Осветительная нагрузка (2 шт.). Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Измерение активной и реактивной мощности однофазного переменного тока с помощью щитового ваттметра, амперметра и вольтметра. - Измерение электрической нагрузки по показаниям счетчика электрической энергии. - Измерение активной и реактивной мощности трехфазного переменного тока с помощью щитового ваттметра/варметра. - Измерение активной электрической энергии трехфазного переменного тока при непосредственном включении прибора учета электроэнергии СЕ301. - Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазного переменного тока при непосредственном включении прибора учета электроэнергии СЕ303. - Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазного переменного тока при непосредственном включении прибора учета электроэнергии СЭТ-4ТМ. - Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазного переменного тока при непосредственном включении прибора учета электроэнергии Альфа. - Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазного переменного тока при непосредственном включении прибора учета электроэнергии Меркурий 230 АРТ. - Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазного переменного тока при включении прибора учета электроэнергии СЕ302 через измерительные трансформаторы тока и напряжения. - Учет активной электрической энергии однофазных потребителей в трехфазных четырех проводных цепях переменного тока. - Многотарифный учет электрической энергии. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_izmereniya_i_uchet_elektroenergii_v_sist/ | по запросу
19 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические станции и подстанции" |  | Описание Комплект учебного оборудования "Электрические станции и подстанции" настольного модульного исполнения предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по направлению "Электроэнергетика". Лабораторные эксперименты, проводимые на оборудовании, направлены на изучение основного оборудования электрических станций и подстанций (синхронных генераторов и компенсаторов, силовых трансформаторов), режимов коротких замыканий и нейтрали, заземляющих устройств, оперативных переключений в распределительных устройствах, электрических измерений. Комплектация - Лабораторный стенд "Электрические станции и подстанции". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (3 шт.). - Электромашинный агрегат. - Компьютерный стол. - Персональный компьютер. - Программное обеспечение. - Вывеска с названием стенда. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Модуль агрегата" 1 Модуль "Трехфазный источник питания" 1 Модуль "Возбудитель синхронной машины" 1 Модуль "Однофазный источник питания" 1 Модуль "Источник питания модели турбины" 1 Модуль "Трехполюсный выключатель" 2 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Модель замыкания на землю" 1 Модуль "Модель линии электропередачи" 2 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Блок ручной синхронизации" 1 Модуль "Реостат" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Модель заземлителя с вертикальным трубчатым электродом" 1 Модуль "Трехфазная трансформаторная группа" 2 Модуль "Трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения" 1 Модуль "Модель распределительного устройства" 1 Модуль "Модуль ввода-вывода" 1 Модуль "Трансформаторы тока" 1 Модуль "Трансформаторы напряжения" 1 Модуль "Измеритель напряжений и частот" 1 Модуль "Указатель угла нагрузки синхронной машины и частотомер" 1 Модуль "Мультиметры" 1 Модуль "Вольтметры" 1 Модуль "Амперметры" 1 Модуль "Трехфазный однотарифный счетчик энергии для сети 100/√3 В" 1 Модуль "Многофункциональный электроизмерительный прибор" 1 Электромашинный агрегат с маховиком (с асинхронным двигателем, машиной переменного тока и преобразователем углового перемещения) 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 3 Компьютерный стол 1 Персональный компьютер 1 Программное обеспечение 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Модуль агрегата. - Трехфазный источник питания. - Возбудитель синхронной машины. - Однофазный источник питания. - Источник питания модели турбины. - Трехполюсный выключатель. - Активная нагрузка. - Модель замыкания на землю. - Модель линии электропередачи. - Линейные реакторы. - Блок ручной синхронизации. - Реостат. - Индуктивная нагрузка. - Модель заземлителя с вертикальным трубчатым электродом. - Трехфазная трансформаторная группа (2 шт.). - Трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения. - Модель распределительного устройства. - Модуль ввода-вывода - Трансформаторы тока. - Трансформаторы напряжения. - Измеритель напряжений и частот. - Указатель угла нагрузки синхронной машины и частотомер. - Мультиметры. - Вольтметры. - Амперметры. - Трехфазный однотарифный счетчик энергии для сети 100/√3 В. - Многофункциональный электроизмерительный прибор. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ Раздел "Электрические измерения в системах электроснабжения" - Непосредственное измерение переменного тока с помощью щитового амперметра. - Измерение переменного тока с помощью трансформатора тока и амперметра. - Непосредственное измерение переменного напряжения с помощью вольтметра. - Измерение переменного напряжения с помощью трансформатора напряжения и вольтметра. - Непосредственное измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью ваттметра. - Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью трансформаторов тока и ваттметра. - Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и ваттметра. - Измерение активной энергии однофазного переменного тока с помощью счетчика электрической энергии. - Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в четырехпроводной сети с помощью однофазного счетчика электрической энергии. - Измерение активной энергии трехфазного переменного тока в четырехпроводной сети с помощью трансформаторов тока и счетчика электрической энергии. - Измерение активной энергии трехфазного переменного тока в трехпроводной сети с помощью трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и счетчика электрической энергии. - Одновременное измерение тока, напряжения, активной мощности и активной энергии в трехпроводной электрической сети. Раздел "Оперативные переключения в распределительных устройствах" - Переключения при включении и отключении присоединений. - Переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую. - Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. - Переключения при выводе в ремонт выключателя и при вводе его в работу после ремонта | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_stantsii_i_podstantsii/ | по запросу
20 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические цепи переменного тока" |  | Описание Комплект оборудования представляет собой изделие стендового модульного исполнения. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические цепи переменного тока" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине "Электрические цепи", обеспечивает изучение и исследование простейших линейных и нелинейных электрических цепей, трехфазных электрических цепей при соединении потребителей по схемам "звезда" и "треугольник", однофазного трансформатора, явления резонанса в электрической цепи. Комплектация - Лабораторный стенд "Электрические цепи переменного тока". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой, однорядной рамой. - Трансформатор с разъемным сердечником и набором катушек. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Функциональный генератор. - Источник питания. - Измеритель мощности. - Измерительные приборы. - Трансформатор однофазный. Автотрансформатор. - Мультиметры. - Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы/ Активная нагрузка. - Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор/Блок ввода-вывода. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Электроизмерительные приборы и измерения. - Линейные электрические цепи постоянного тока. - Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. - Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. - Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. - Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме "звезда". - Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме "треугольник". - Нелинейная цепь постоянного тока. - Нелинейная цепь переменного тока. - Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока. - Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов. - Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока. - Сложная линейная цепь постоянного тока. - Однофазный трансформатор: - Опыт холостого хода. - Внешняя и рабочие характеристики при активном характере нагрузки. - Внешняя и рабочие характеристики при емкостном характере нагрузки. - Режим короткого замыкания. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskie_tsepi_peremennogo_toka/ | по запросу
21 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления" |  | Описание Лабораторный стенд "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления" представляет собой изделие настольного модульного исполнения. Оборудование может применяться в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по одноименному направлению. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Базовая комплектация: Модуль "Автотрансформаторная группа" 1 Модуль "Блок световой сигнализации" 1 Модуль "Блок реле" 1 Модуль "Блок управления" 2 Модуль "Вольтметр, Амперметр" 1 Модуль "Клеммные колодки" 1 Модуль "Контактор" 1 Модуль "Реле промежуточное" 1 Модуль "Реостат" 1 Модуль "Трехфазный источник питания" 1 Модуль "Трехфазный и однофазный автоматические выключатели" 1 Модуль "Трехфазный трансформатор" 1 Асинхронный двигатель 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления" (далее стенд) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по приобретению навыков монтажа и наладки системы релейно-контакторного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления". - Асинхронный двигатель. - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой. - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой. - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководств по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Автотрансформаторная группа. - Блок световой сигнализации. - Блок реле. - Блок управления (2 шт.). - Вольтметр, Амперметр. - Клеммные колодки. - Контактор. - Реле промежуточное. - Реостат. - Трехфазный источник питания. - Трехфазный и однофазный автоматические выключатели. - Трехфазный трансформатор. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска. - Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с помощью автотрансформатора. - Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. - Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в функции времени. - Сборка и проверка схемы управления асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса. - Настройка и проверка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании электротеплового реле. - Сборка и проверка схемы максимальной токовой защиты асинхронного двигателя, основанной на использовании автоматического выключателя. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektromontazh_i_naladka_releyno_kontaktornykh_skhem_up/ | по запросу
22 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электромонтаж этажного щита учета" |  | Описание Комплект оборудования "Электромонтаж этажного щита учета" представляет собой изделие настенного моноблочного исполнения. Комплект оборудования включает набор оборудования и инструментов, необходимых для проведения практических занятий по приобретению и развитию навыков электромонтажа и наладки оборудования жилых и офисных помещений. Базовая комплектация: Лабораторный стенд "Электромонтаж этажного щита учета" (моноблок) 1 Лабораторный стенд "Электромонтаж этажного щита учета" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по приобретению и развитию навыков электромонтажа и наладки оборудования жилых и офисных помещений. Оборудование может применяться в процессе обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по одноименному направлению. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций. Комплектация - Лабораторный стенд "Электромонтаж этажного щита учета" (моноблок). - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. Состав - Корпус металлический. - Кожух щита этажного для навесного исполнения. - Счетчик электроэнергии (4 шт.). - Дифференциальный автоматический выключатель (4 шт.). - Однополюсный автоматический выключатель (4 шт.). - Сигнальная лампа зеленая. - Сигнальная лампа желтая. - Сигнальная лампа красная. - Пост кнопочный. - Пресс-клещи. - Набор отверток. - Набор проводов. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektromontazh_etazhnogo_shchita_ucheta/ | по запросу
23 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электроснабжение контактной сети переменного тока на однопутном участке пути" |  | Описание Стенд представляет собой изделие стендового модульного исполнения. Оборудование может применяться в процессе обучения в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях для получения базовых и углубленных знаний и навыков по курсу "Электроснабжение железных дорог". Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации персонала предприятий и организаций. Базовая комплектация: Модуль "Однофазный источник питания" 1 Модуль "Блок внешнего электроснабжения" 1 Модуль "Блок модели трансформатора Скотта" 1 Модуль "Блок моделей трансформаторов 110/2х25 кВ" 1 Модуль "Блок устройств ёмкостной компенсации" 1 Модуль "Модель участка ЛЭП 110 кВ с тяговой подстанцией" 6 Модуль "Модель участка тяговой сети с электровозами и автотрансформатором" 6 Модуль "Блок вольтметров и амперметров" 1 Модуль "Фазометр" 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером 3 Двухуровневая однорядная рама 3 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электроснабжение контактной сети переменного тока на однопутном участке пути" (далее - стенд) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по курсу "Электроснабжение железных дорог". Комплектация - Лабораторный стенд "Электроснабжение контактной сети переменного тока на однопутном участке пути". - Стол лабораторный с двухсекционным контейнером (3 шт.). - Двухуровневая однорядная рама (3 шт.). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Вывеска с названием стенда. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Однофазный источник питания. - Блок внешнего электроснабжения. - Блок модели трансформатора Скотта. - Блок моделей трансформаторов 110/2х25 кВ. - Блок устройств ёмкостной компенсации. - Модель участка ЛЭП 110 кВ с тяговой подстанцией (6 шт.). - Модель участка тяговой сети с электровозами и автотрансформатором (6 шт.). - Блок вольтметров и амперметров. - Фазометр. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Влияние типов и схем соединения трансформаторов тяговых подстанций на несимметрию токов во внешней сети. - Схемы подключения группы тяговых подстанций переменного тока к внешней и тяговой сетям. - Исследование влияния поперечной емкостной компенсации на тяговой подстанции переменного тока на коэффициент мощности и несимметрию токов во внешней сети и уровень напряжения на плечах питания подстанции. - Исследование влияния продольной емкостной компенсации на уровень и несимметрию напряжений на стороне 27,5 кВ тяговой подстанции. - Исследование эффективности системы электроснабжения 25 кВ с экранирующим и усиливающим проводами и системы электроснабжения 2х25 кВ. - Исследование эффективности системы электроснабжения с ЭУП. - Исследование вынужденных режимов работы системы электроснабжения. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektrosnabzhenie_kontaktnoy_seti_peremennogo_toka_na_o/ | по запросу
24 |  | Комплект учебного-лабораторного оборудования "Электроснабжение промышленных предприятий" |  | Описание Аппаратная часть лабораторного стенда выполнена по модульному принципу. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электроснабжение промышленных предприятий" предназначен для проведения практических занятий по изучению методики настройки и расчета установок типовых релейно-контактных схем устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов, таких как токовая отсечка, максимальная токовая защита, продольная дифференциальная защита, автоматическое повторное включение и автоматическое включение резерва, изучения однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов напряжения и тока, трехфазного измерителя мощности. Комплектация 1. Лабораторный стенд "Электроснабжение промышленных предприятий". 2. Лабораторный стол с двухсекционным контейнером (2 шт.). 3. Двухуровневая двухрядная рама (2 шт.). 4. Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров. 5. Вывеска с названием стенда 6. Соединительные провода и сетевые шнуры. 7. Паспорт изделия. 8. Руководство по эксплуатации. 9. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Активная нагрузка (2 шт.). - Емкостная нагрузка. - Индуктивная нагрузка (2 шт.). - Источник питания. - Реле промежуточное. - Мультиметры. - Трансформаторы. - Однофазный счетчик. - Линия электропередачи. - Однофазный ваттметр и трансформатор напряжения. - Коммутатор измерителя мощностей. - Измерительный модуль. - Однофазный ваттметр. - Автотрансформатор регулируемый. - Световая сигнализация и кнопочный пост управления. - Контактор. - Блок реле № 1. - Блок реле № 2. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередачи. 2. Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередачи. 3. Моделирование максимальной токовой защиты радиальной электрической сети с односторонним питанием. 4. Моделирование дифференциальной защиты линии электропередачи. 5. Моделирование дифференциальной защиты трансформатора. 6. Моделирование максимальной токовой защиты электрической цепи с помощью автоматического выключателя. 7. Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле. 8. Автоматическое включение резервного питания линии электропередачи. 9. Автоматическое повторное включение линии электропередачи. Раздел "Электрические измерения" 1. Непосредственное измерение переменного тока с помощью щитового амперметра. 2. Измерение переменного тока с помощью трансформатора тока и амперметра. 3. Непосредственное измерение переменного напряжения с помощью вольтметра. 4. Измерение переменного напряжения с помощью трансформатора напряжения и вольтметра. 5. Непосредственное измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью ваттметра. 6. Измерение активной мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях с помощью трансформаторов тока и ваттметра. 7. Измерение активной энергии однофазного переменного тока с помощью счетчика электрической энергии. Раздел "Электрические измерения" 1. Определение статической характеристики мощности активной нагрузки. 2. Определение статической характеристики мощности индуктивной нагрузки. 3. Определение статической характеристики мощности емкостной нагрузки. 4. Потери электрической энергии в распределительных сетях. 5. Измерение параметров установившегося режима в сети с односторонним питанием. 6. Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/raspredelitelnye-seti/komplekt_uchebnogo_laboratornogo_oborudovaniya_elektrosnabzhenie_promyshlennykh_predpriyatiy/ | по запросу