## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики ОБЗР
2 | Цифровые лаборатории ОБЗР

## Датчики ОБЗР
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 15272 | Датчик ионизирующего излучения с независимой индикацией (дозиметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик ионизирующего излучения предназначен для измерения мощности фонового излучения при изучении соответствующих разделов физики, естествознания, экологии и ОБЖ. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета, с: 45 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДОЗИМЕТР» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ДОЗИМЕТР» соединен с трубкой-датчиком проводом. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_ioniziruyushchego_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_dozimetr_demonstratsionnyy/ | 41328
2 | 12088 | Датчик температуры с независимой индикацией (термометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц): 12В Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Длина провода температурного датчика 1м. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_temperatury_s_nezavisimoy_indikatsiey_termometr_demonstratsionnyy/ | 26208

## Цифровые лаборатории ОБЗР
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 15249 | Цифровая лаборатория по ОБЖ и защиты Родины для учителя (комплект датчиков с программным обеспечением) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности и защиты Родины (ОБЗР) для учителя предназначена для демонстраций измерений при изучении разделов «Здоровый образ жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи», «Экологическое проектирование безопасной жизнедеятельности» и «Сохранение природы и окружающей среды». Также может быть использована в проектной деятельности учащихся по различным предметам в курсе естественных наук и программах дополнительного образования. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 42*41*17. Вес, кг, не более 3,1. Комплектность: измерительные блоки – 2 шт., провода с USB-разъемом – 2 шт., адаптеры для включения в сеть – 2 шт., батарейный блок питания – 1 шт., провод со штекерами для соединения с батарейным блоком – 1 шт., датчик температуры (модуль «ТЕМПЕРАТУРА») – 1 шт., датчик атмосферного давления (модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ») – 1 шт., датчик относительной влажности (модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ») – 1 шт., датчик ионизирующего излучения (модуль «ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ» с трубкой-датчиком) – 1 шт., датчик содержания окиси углерода в воздухе (модуль «СО» с трубкой-датчиком) – 1 шт., датчик ультрафиолетового излучения (модуль «УФ-излучение») – 1 шт., датчик концентрации солей в воде (солемер) с трубкой со щупами (включает: модуль «КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛЕЙ» – 1 шт., крышка для фиксации трубки со щупами – 1 шт.) – 1 комплект, датчик частоты сердечных сокращений (модуль «ЧАСТОТА ПУЛЬСА») – 1 шт., датчик содержания нитрат-ионов в продуктах (модуль «НИТРАТЫ» – 1 шт.), учебное пособие "Демонстрационные опыты с цифровыми лабораториями. Биология. Экология. ОБЖ" (авторы: Р. В. Опарин, И. Л. Марголина, Т. М. Ефимова, М. Ю. Лялина – брошюра, 56 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Основные характеристики: Рабочий диапазон температур измерительного блока, °С: –20…+85 Напряжение питания через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Напряжение питания через батарейный блок питания, В: 4,5 Потребляемый ток, А: не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм: не менее 38 Диапазон измеряемых температур датчиком температуры, °С: –55…+125 Точность измерения датчика температуры, °С: 0,1 Диапазон измеряемых значений датчика атмосферного давления, гПа: 260…1260 Точность измерения датчика атмосферного давления, гПа: ±1 Рабочий диапазон температур датчика влажности, °С: –20…+85 Точность измерений влажности в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3 Предел измерения датчика концентрации солей, мг/л: 0…10 000 Разрешающая способность датчика концентрации солей, мг/л: 1 Единицы измерения концентрации нитрат-ионов: мг/кг Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета датчика радиации, с: 45 Диапазон измерений датчика СО, мг/м3: 0…2000 Стабильность и повторяемость показаний датчика СО, % от измеренной величины: не менее 5 Время выхода на режим после включения датчика СО, мин: 3 Время отклика до 90% значения датчика СО, с: не более 50 Рабочий диапазон атмосферного давления для датчика СО, кПа: 101±10% Рабочая влажность датчика СО, %: не более 90 Диапазон измеряемых длин волн (UVA-диапазон), нм: 290–390 Диапазон измерения мощности УФ, мВт/м2: 0…1000 Значение индекса солнечной радиации (UV-Index): 0…12 Диапазон измерений пульса, уд/мин: 20…200 На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчики могут работать в трех режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц); от батарейного блока питания в случае необходимости передвижения с датчиком по кабинету или за его пределами. Работа датчиков с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/obzr/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki-obzr/tsifrovye-laboratorii-obzr/tsifrovaya_laboratoriya_po_obzh_i_zashchity_rodiny_dlya_uchitelya_komplekt_datchikov_s_programmnym_o/ | 204736