## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики
2 | Кабинет биологии
3 | Кабинет естествознания
4 | Кабинет физики
5 | Кабинет химии

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Датчик pH |  | Датчик измеряет водородный показатель pH в исследуемых растворах. Особенности Датчик имеет возможность калибровки в программе Releon Lite. Калибровочные коэффициенты сохраняются в энергонезависимую память устройства. Комплект поставки: Датчик pH Электрод рН Паспорт датчика | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/datchiki./datchik-ph/ | по запросу
2 |  | Датчик артериального давления |  | Датчик измеряет артериальное давление с помощью манжеты. В процессе измерения определяется систолическое, диастолическое давление и пульс исследуемого. Особенности Датчик одновременно измеряет значение артериального давления и определяет пульс исследуемого. В программном обеспечении Releon Lite имеется возможность наблюдения графиков обоих параметров в режиме "Связка датчиков". Комплект поставки: Датчик артериального давления Манжета с утягивающим механизмом Нагнетатель с боковым вентилем Паспорт датчика | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/datchiki./datchik-arterialnogo-davleniya/ | по запросу

## Кабинет биологии
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Цифровая лаборатория Releon Point Биология комплект исследовательский |  | Внимание! Дополнительно можно приобрести комплект микропрепаратов! Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик BIO – 1 в составе: Датчик температуры жидкости и газа Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды Датчик уровня шума Мультидатчик BIO – 2 в составе: Датчик температуры почвы Датчик влажности почвы и воздуха Датчик УФ излучения и окружающего света Датчик температуры (окружающей среды) Датчик рН Мультидатчик BIO – 3 в составе: Датчик артериального давления Датчик пульса Датчик температуры тела Датчик частоты дыхания Датчик ЭКГ Отдельные датчики: Датчик углекислого газа Датчик кислорода Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик мутности раствора Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-biologiya-komplekt-issledovatelskiy/ | по запросу
2 |  | Цифровая лаборатория Releon Point Биология комплект стандартный |  | Внимание! Дополнительно можно приобрести комплект микропрепаратов! Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик BIO – 1 в составе: Датчик температуры жидкости и газа Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды Датчик уровня шума Мультидатчик BIO – 2 в составе: Датчик температуры почвы Датчик влажности почвы и воздуха Датчик УФ излучения и окружающего света Датчик температуры (окружающей среды) Датчик рН Отдельные датчики: Датчик углекислого газа Датчик кислорода Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-biologiya-komplekt-standartnyy/ | по запросу
3 |  | Цифровая лаборатория Releon Point Биология комплект стартовый |  | Внимание! Дополнительно можно приобрести комплект микропрепаратов! Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик BIO – 1 в составе: Датчик температуры жидкости и газа Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды Датчик уровня шума Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабель-рулетка 1 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-biologiya-komplekt-startovyy/ | по запросу
4 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart Биология Исследовательский комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик температуры Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик пульса Датчик рН Датчик углекислого газа Датчик кислорода Датчик уровня шума Датчик артериального давления Датчик температуры тела Датчик частоты дыхания Датчик ЭКГ Датчик атмосферного давления (барометр) Датчик влажности почвы Датчик УФ излучения Датчик мутности раствора Датчик оптической плотности (колориметр) Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков 2шт. Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-biologiya-issledovatelskiy-komplekt/ | по запросу
5 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart Биология Стандартный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик температуры Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик пульса Датчик рН Датчик углекислого газа Датчик кислорода Датчик уровня шума Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-biologiya-standartnyy-komplekt/ | по запросу
6 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart Биология Стартовый комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик температуры Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик пульса Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-biologiya-startovyy-komplekt/ | по запросу
7 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart Биология Экспертный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик температуры Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик пульса Датчик рН Датчик углекислого газа Датчик кислорода Датчик уровня шума Датчик артериального давления Датчик температуры тела Датчик частоты дыхания Датчик ЭКГ Датчик атмосферного давления (барометр) Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-biologii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-biologiya-ekspertnyy-komplekt/ | по запросу

## Кабинет естествознания
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена

## Кабинет физики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по физике. Комплект исследовательский |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик PHYS – 1 в составе: Датчик напряжения Датчик тока Датчик температуры поверхности Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик гальванометр Мультидатчик PHYS – 2 в составе: Датчик давления Датчик температуры жидкости и газа Датчик атмосферного давления (барометр) Датчик относительной влажности Датчик температуры (окружающей среды) Датчик магнитного поля Мультидатчик PHYS – 2 в составе: Датчик ускорения Датчик дифференциального давления Датчик температуры Отдельные датчики: Датчик усилия Датчик движения Двухканальная приставка осциллограф Датчик вращения Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) Датчик электронного заряда Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-fizike-komplekt-issledovatelskiy/ | по запросу
2 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по физике. Комплект стандартный |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик PHYS – 1 в составе: Датчик напряжения Датчик тока Датчик температуры поверхности Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик гальванометр Мультидатчик PHYS – 2 в составе: Датчик давления Датчик температуры жидкости и газа Датчик атмосферного давления (барометр) Датчик относительной влажности Датчик температуры (окружающей среды) Датчик магнитного поля Отдельные датчики: Датчик усилия Датчик движения Двухканальная приставка осциллограф Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-fizike-komplekt-standartnyy/ | по запросу
3 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по физике. Комплект стартовый |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик PHYS – 1 в составе: Датчик напряжения Датчик тока Датчик температуры Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик гальванометр Отдельные датчики: Датчик усилия Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабель-рулетка 1 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-fizike-komplekt-startovyy/ | по запросу
4 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по физике Стандартный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик напряжения Датчик температуры Датчик тока Датчик усилия Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик давления Датчик движения Датчик магнитного поля Двухканальная приставка осциллограф Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-fizike-standartnyy-komplekt/ | по запросу
5 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по физике Стартовый комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик напряжения Датчик температуры Датчик тока Датчик усилия Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-fizike-startovyy-komplekt/ | по запросу
6 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по физике. Исследовательский комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик напряжения Датчик температуры Датчик тока Датчик усилия Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик давления Датчик движения Датчик магнитного поля Двухканальная приставка осциллограф Датчик относительной влажности Датчик вращения Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) Датчик электронного заряда Датчик ускорения Датчик атмосферного давления (барометр) Датчик гальванометр Датчик дифференциального давления Датчик относительного давления Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков 2шт. Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-fizike-issledovatelskiy-komplekt/ | по запросу
7 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по физике. Экспертный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик напряжения Датчик температуры Датчик тока Датчик усилия Датчик освещенности Датчик уровня звука Датчик давления Датчик движения Датчик магнитного поля Двухканальная приставка осциллограф Датчик относительной влажности Датчик вращения Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) Датчик электронного заряда Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков 2шт. Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-fiziki./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-fizike-ekspertnyy-komplekt/ | по запросу

## Кабинет химии
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по химии. Комплект исследовательский |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик CHEM - 1 в составе: Датчик высокой температуры Датчик рН Датчик электропотенциала Датчик концентрации ионов Мультидатчик CHEM - 2 в составе: Датчик счетчик капель Датчик ОВП Датчик электропроводимости Датчик температуры Отдельные датчики: Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик кислорода Датчик углекислого газа Датчик мутности раствора Электрод ионов аммония Электрод ионов хлора Электрод ионов кальция Электрод нитрат ионов Электрод сравнения Термостатирующее устройство Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-khimii-komplekt-issledovatelskiy/ | по запросу
2 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по химии. Комплект стандартный |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик CHEM - 1 в составе: Датчик высокой температуры Датчик рН Датчик электропотенциала Датчик концентрации ионов Мультидатчик CHEM - 2 в составе: Датчик счетчик капель Датчик ОВП Датчик электропроводимости Датчик температуры Отдельные датчики: Датчик оптической плотности (колориметр) Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков с ложементом и ручкой Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-khimii-komplekt-standartnyy/ | по запросу
3 |  | Цифровая лаборатория Releon Point по химии. Комплект стартовый |  | Мультидатчик поставляется в форм-факторе стандартных измерительных устройств Releon, но фактически содержат от двух до восьми датчиков внутри корпуса. В комплекте к мультидатчикам поставляется программное обеспечение, которое позволяет работать с ними как со стандартными датчиками - во всех популярных операционных системах: Windows, OSX, Android. В состав входит: Мультидатчик CHEM в составе: Датчик высокой температуры Датчик рН Датчик электропотенциала Датчик концентрации ионов Отдельные датчики: Датчик оптической плотности (колориметр) Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабель-рулетка 1 шт. USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-point-po-khimii-komplekt-startovyy/ | по запросу
4 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по химии. Исследовательский комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик высокой температуры Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик рН Датчик счетчик капель Датчик ОВП Датчик электропроводимости Датчик электропотенциала Датчик кислорода Датчик углекислого газа Датчик концентрации ионов Электрод нитрат ионов Электрод ионов хлора Электрод ионов аммония Электрод ионов кальция Датчик мутности раствора Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков – 2шт. Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки - 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-khimii-issledovatelskiy-komplekt/ | по запросу
5 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по химии. Стандартный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик высокой температуры Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик рН Датчик счетчик капель Датчик ОВП Датчик электропроводимости Датчик электропотенциала Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-khimii-standartnyy-komplekt/ | по запросу
6 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по химии. Стартовый комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик высокой температуры Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик рН Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 2 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-khimii-startovyy-komplekt/ | по запросу
7 |  | Цифровая лаборатория Releon Standart по химии. Экспертный комплект |  | Датчики подключаются напрямую к планшету, персональному компьютеру, ноутбуку или нетбуку без дополнительных согласующих устройств (регистраторов). В комплект входит: Датчики: Датчик высокой температуры Датчик оптической плотности (колориметр) Датчик рН Датчик счетчик капель Датчик ОВП Датчик электропроводимости Датчик электропотенциала Датчик кислорода Датчик углекислого газа Датчик концентрации ионов Электрод нитрат ионов Электрод ионов хлора Упаковка и аксессуары: Фирменный кейс для хранения и транспортировки датчиков 2шт Паспорта к каждому датчику Краткое руководство Методические рекомендации Кабели-рулетки 4 шт. USB разветвитель USB-флеш-накопитель Программное обеспечение | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-releon/kabinet-khimii./tsifrovaya-laboratoriya-releon-standart-po-khimii-ekspertnyy-komplekt/ | по запросу