## Разделы
№ | Название раздела
1 | Вытяжные шкафы

## Вытяжные шкафы
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Вытяжные шкафы Eco |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета. Стандартная комплектация: Ударопрочный передний экран, стекло триплекс в алюминиевой рамке. Основание шкафа и вытяжной бокс цельнометаллические. Боковые панели шкафа двойные. Скруберная система конденсации паров, три уровня вытяжки. Крыша шкафа цельнометаллическая. Передний противопроливочный бортик из нержавеющей стали. Пыле влагозащищённый светодиодный светильник (2х16 вт). Фланец на крыше шкафа для подключения к вытяжной вентиляции 200 мм. Фланец тумбы диаметром 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции. Автомат аварийного отключения питания 16 А, три брызгозащищенные розетки, выключатель освещения. Материал рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП). Labgrade (Lg) - монолитный химически стойкий HPL пластик. Бесшовная керамика (К12) -монолитная бесшовная керамика. Нержавеющая сталь (Нж) -высоколегированная нержавеющая медицинская сталь марки AISI 304 (08Х18Н10). ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/vytyazhnye_shkafy_eco/ | по запросу
2 |  | Шкаф вытяжной напольный |  |  | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkaf_vytyazhnoy_napolnyy/ | по запросу
3 |  | Шкафы вытяжные для муфельных печей |  | Позволяет эффективно удалять выделяемые при нагреве материалов пары и другие продукты сгорания, защищая персонал лаборатории от их вредного воздействия. Шкаф состоит из вытяжного металлического бокса, усиленного металлического основания; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета; Стандартная комплектация Подъемный экран триплекс; Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Рабочая поверхность: Керамогранитная плитка раскроем 600х600 мм На сервисной панели расположены: 2 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_dlya_mufelnykh_pechey/ | по запросу
4 |  | Шкафы вытяжные общего назначения |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения. Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета. Стандартная комплектация Двойной зависимый экран из закаленного стекла Боковые панели стекло; задняя стенка и крыша шкафа изнутри рабочей камеры полипропилен/снаружи металл. Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы. Светодиодный светильник. На сервисной панели расположены: 3 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника. Возможность регулировки опор по высоте. Материалы рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП) Labgrade (Lg) – монолитный химически стойкий пластик Бесшовная керамика (К12) -монолитная бесшовная керамика Нержавеющая сталь (Нж) -высоколегированная нержавеющая медицинская сталь марки AISI 304 (08Х18Н10) ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_obshchego_naznacheniya/ | по запросу
5 |  | Шкафы вытяжные Совлаб |  | Шкаф состоит из вытяжного металлического бокса, усиленного металлического основания, тумбы для хранения из влагостойкой ЛДСП; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска белого цвета; Стандартная комплектация Подъемный экран триплекс; Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы; Светодиодный светильник Рабочая поверхность: Керамогранитная плитка раскроем 600х600 мм На сервисной панели расположены: 2 пылевлагозащищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_sovlab/ | по запросу
6 |  | Шкафы вытяжные специализированные Modern для работы с ЛВЖ |  | Шкаф состоит из вытяжного бокса, усиленного металлического основания, встраиваемой металлической тумбы для хранения; Покрытие металла эпоксиполиэфирная порошковая краска серого цвета; Стандартная комплектация Двойной зависимый экран из закаленного стекла, Боковые панели, задняя стенка и крыша шкафа двойные: изнутри рабочей камеры полипропилен/снаружи металл; Три уровня вытяжки: Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной вентиляции на крыше шкафа. Фланец диаметром 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции с оборотной стороны тумбы; Светодиодный светильник На сервисной панели расположены: 3 пыле-влаго-защищенные розетки; автомат аварийного отключения питания 16А; выключатель светильника; Возможность регулировки опор по высоте; Размеры на выбор; Рабочая поверхность на выбор Материал рабочей поверхности: Керамогранитная плитка (КП) ... | https://ir74.ru/catalog/mebel-dlya-obrazovaniya/laboratornye-stoly/vytyazhnye-shkafy/shkafy_vytyazhnye_spetsializirovannye_modern_dlya_raboty_s_lvzh/ | по запросу